Приложение № 8.1.42

к ООП по специальности 13.02.07

Электроснабжение (по отраслям) (актуализированный ФГОС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля

- Структура и содержание профессионального модуля

- Условия реализации профессионального модуля

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1216).

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции, овладеть определенным практическим опытом, умениями и знаниями, а также формировать личностные результатов, перечисленные в программе воспитательной работы.

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 2018 года.

|  | 1.1.1 Перечень общих компетенций |
| --- | --- |
| Код |  |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
|  | 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций (ПМ.03) |
| Код |  |
| ВД3 | Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 3.1 | Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования |
| ПК 3.2 | Находить и устранять повреждения оборудования |
| ПК 3.3 | Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 3.4 | Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 3.5 | Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |
| ПК 3.6 | Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |
| Код | 1.1.3 Перечень формируемого практического опыта (ПМ.03): |
| ПО1 | Составление планов ремонта оборудования; |
| ПО2 | Организация ремонтных работ оборудования электроустановок; |
| ПО3 | Обнаружение и устранение повреждений и неисправностей оборудования электроустановок; |
| ПО4 | Производство работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов; |
| ПО5 | Расчет стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; |
| ПО6 | Анализ состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования; разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения |
| Код | 1.1.4 Перечень формируемого умения (ПМ.03): |
| У.1 | - выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; |
| У.2 | - контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; |
| У.3 | - устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования; |
| У.4 | - выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту; |
| У.5 | - составлять расчетные документы по ремонту оборудования; |
| У.6 | - рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения; |
| У.7 | - проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности; |
| У.8 | настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. |
| Код | 1.1.5 Перечень осваиваемых знаний (ПМ.03): |
| З.1 | - виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; |
| З.2 | методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения; |
| З.3 | технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения |
| З.4 | - методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации; |
| З.5 | - порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок; |
| З.6 | технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. |
| Код | 1.1.6 Перечень формируемых личностных результатов |
| ЛР-13 | Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. |
| ЛР-19 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР-25 | Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. |
| ЛР-27 | Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. |
| ЛР-30 | Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. |
| ЛР-31 | Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 364

Из них на освоение МДК: 178,

в том числе самостоятельная работа: - 20,

На практики - 180,

в том числе на учебную в форме практической подготовки: 72,

на производственную в форме практической подготовки: 108 .

Промежуточная аттестация: 8

в том числе на экзамены – 6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля для очной формы обучения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ |  | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 | Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции | 20 | 12 | 0/10 |  |  | 0 |  |  | 6 | 2 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 | Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 50 | 40 | 0/38 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 | Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения | 26 | 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1-ПК 3.6 ОК 01 – 11 | Раздел 4. Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения | 82 | 72 | 0/36 |  | 20 | 2 |  |  | 2 | 8 |
| ПК 3.1 – ПК 3.6 ОК 01 – 11 | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Всего: | 364 |  | 0/84 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Структура профессионального модуля для заочной формы обучения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ |  | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 | Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 | Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 50 | 6 | 0/2 |  |  |  |  |  |  | 44 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 | Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения | 26 | 4 | 0/2 |  | 14 |  |  |  |  | 8 |
| ПК 3.1-ПК 3.6 ОК 01 – 11 | Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | 82 | 14 | 0/8 |  |  |  |  |  |  | 68 |
| ПК 3.1 – ПК 3.6 ОК 01 – 11 | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Всего: | 364 |  | 0/12 |  |  |  |  |  | 6 | 138 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) для заочной формы обучения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  |  |  |
| Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация и планирование ремонта электрооборудования | Содержание: |  | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Ремонтные работы. Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа электрооборудования. Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования. Организация рабочего места по ремонту электрооборудования. Технологический процесс ремонта электрооборудования в ремонтном цехе. Такелажные приспособления и механизмы. Подъемно-транспортное оборудование: назначение, классификация | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическая работа № 1 в форме практической подготовки: «Составление графика производства ремонтных работ» |  |  |
|  | Практическая работа № 2 в форме практической подготовки: «Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха» |  |  |
|  | Практическая работа № 3 в форме практической подготовки: «Составление такелажных схем» |  |  |
|  | Практическая работа № 4 в форме практической подготовки:Расследование при отказе оборудования и заполнение акта |  |  |
|  | Практическая работа № 5 в форме практической подготовки: расчет времени на текущий ремонт электрооборудования |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №1 работа с учебником стр 5-59 | 18 |  |
| Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  |  |  |
| Тема 2.1 Ремонт и наладка электрических машин | Содержание: |  |  |
|  | Виды ремонта электрических машин: текущий, средний и капитальный ремонт. Формы организации ремонтов: централизованная, децентрализованная и смешанная. Ремонтный цикл. Изоляционно-обмоточные работы. Слесарно-механические работы. Комплектование и сборка. Послеремонтные испытания. Разборка электрических машин малой мощности. Разборка электрических машин большой мощности. |  | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическая работа № 6 в форме практической подготовки: «Составление технологической карты на текущий ремонт электрической машины» |  |  |
|  | Практическая работа №7 в форме практической подготовки: «Составление технологической карты на капитальный ремонт асинхронного двигателя» |  |  |
|  | Практическая работа №8 в форме практической подготовки: «Определение неисправностей асинхронного электродвигателя» |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №2 работа с учебником стр 74-92 | 18 |  |
| Тема 2.2. Ремонт и наладка трансформаторов | Содержание: |  |  |
|  | Разборка и дефектировка трансформаторов. Основные неисправности и возможные причины их возникновения. Предремонтные мероприятия. Нормативные документы и дефектировочные карты. Основные операции и последовательность разборки и ремонта трансформаторов. Ремонт трансформаторов. Ремонт трансформаторов специального назначения. Ремонт измерительных трансформаторов, сухих трансформаторов, автотрансформаторов. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Практическая работа №9 в форме практической подготовки: «Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт трансформаторов». |  |  |
|  | Практическая работа № 10 в форме практической подготовки: «Составление технологической карты на ремонт трансформаторов тока и напряжения». |  |  |
|  | Практическая работа №11 в форме практической подготовки: Послеремонтные испытания силовых трансформаторов |  |  |
|  | Практическая работа № 12 в форме практической подготовки: Проверка технического состояния силового трансформатора |  |  |
|  | Практическая работа №13 в форме практической подготовки: Текущий ремонт силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1в форме практической подготовки: Допуск к работе по текущему ремонту силового трансформатора |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 в форме практической подготовки:Выявление дефектов силового трансформатора |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №3 работа с учебником стр 131-171 | 18 |  |
| Тема 2.3 Ремонт и обслуживание распределительной и пускозащитной аппаратуры | Содержание: |  |  |
|  | Ремонт и обслуживание электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В. Осмотры электрооборудования | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическая работа №14в форме практической подготовки: «Составление технологической карты на ремонт электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В». |  |  |
|  | Практическая работа № 15 в форме практической подготовки: Проверка состояния ограничителя перенапряжениий |  |  |
|  | Практическая работа № 16 в форме практической подготовки: Выполнение ремонта кабельной линии |  |  |
|  | Практическая работа №17 в форме практической подготовки: Выполнение ремонта железобетонных опор |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3Текущий ремонт разъединителя |  |  |
|  | Лабораторная работа № 4 в форме практической подготовки: Выполнение ремонта комплектной подстанции |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 в форме практической подготовки: Проверка состояния осветительного устройства |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №4 работа с учебником стр 237-330 | 8 |  |
| Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |  |  |  |
| Тема 3.1 Технико-экономические расчёты по проведению планово-предупредительного ремонта | Содержание: |  |  |
|  | Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы организации производства. Экономические аспекты концентрации производства. Структура и организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса производства. Организация обслуживания производства. Ремонтное хозяйство предприятия. Значение и задачи ремонтной службы предприятия. Определение структуры ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования. Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели электрооборудования цеха. | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическая работа № 18 в форме практической подготовки: Составление дефектной ведомости и сметы на капитальный |  |  |
|  | ремонт воздушной линии передачи. Составление сметы на монтаж ВЛ. |  |  |
|  | Практическая работа №19 в форме практической подготовки: Расчет численности ремонтного персонала | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Самостоятельная №5 работа с учебником | 8 |  |
| Курсовой проект в форме практической подготовки: | Тематика курсовых проектов: |  | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 |
|  | Проектирование контактной сети | 14 | ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Учебная практика в форме практической подготовки: УП 03.01 (электромонтажная) Виды работ Изучение видов аппаратуры, их практическое применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи |  | 72 |  |
|  |  |  | ПК 3.1 – ПК 3.6 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Производственная практика в форме практической подготовки: Виды работ: - подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий для выполнения ремонтных работ на различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций и контактной сети. - участие в замерах сопротивлений заземляющих устройств; - участие в подготовке рабочего места для выполнения ремонтных работ на ВЛ; - участие в подготовке рабочего места для выполнения ремонтных работ на контактной сети. |  | 108 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен по МДК.03.01) |  | 6 |  |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  | 82 |  |
| Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |  |  |  |
| Тема 4.1 Приспособления и механизмы для ремонта электрооборудования | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Инструменты и приспособления: классификация, устройство, особенности применения. Измерительные инструменты. Сборочные и специальные инструменты. Станки, механизмы и операционные приспособления. Электроизмерительные приборы. | 2 |  |
|  | Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. Измерительные клещи. Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы для определения индикации токов утечки. | 2 |  |
|  | Общие сведения о датчиках. Датчики: контактные, потенциометрические, индукционные, емкостные, термоэлектрические. Тензодатчики, фотодатчики. Тахогенераторы. Электрические, гидравлические, пневматические исполнительные механизмы. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа №1 в форме практической подготовки: «Изучение измерительных инструментов» |  |  |
|  | Практическая работа №2 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции приспособлений» |  |  |
|  | Практическая работа №3 в форме практической подготовки: «Изучение различных датчиков» |  |  |
|  | Практическая работа №4 в форме практической подготовки: «Изучение электрических исполнительных механизмов» |  |  |
|  | Практическая работа №5 в форме практической подготовки: «Изучение гидравлических и пневматических исполнительных механизмов» |  |  |
|  | Практическая работа №6 в форме практической подготовки: «Проверка электрических счётчиков» |  |  |
|  | Практическая работа №7 в форме практической подготовки: «Настройка и регулировка переносных установок для наладочных работ» |  |  |
|  | Практическая работа №8 в форме практической подготовки: «Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов» |  |  |
|  | Практическая работа №9 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции высоковольтной испытательной установки» |  |  |
|  | Практическая работа №10 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции приборов контроля напряжения» |  |  |
|  | Практическая работа №11 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции приборов для измерения сопротивления изоляции» |  |  |
|  | Практическая работа №12 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции приборов для регулирования контроля напряжения» |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №1 работа с учебником стр 186-290 | 30 |  |
| Тема 4.2 Современные методы диагностики систем электроснабжения | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические системы. Тепловизоры. Тепловизионные системы для ведения энергоаудита. Пирометры: портативные, стационарные, цифровые, инфракрасные. Выбор и применение пирометров. Термометры: портативные, переносные, инфракрасные. Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы. Измерители вибрации. |  |  |
|  | Методы диагностирования электрооборудования. Метод хроматографического контроля маслонаполненного оборудования. Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод контроля фурановых соединений в масле. Метод контроля диэлектрических характеристик изоляции. Метод вибродиагностики. Электрофизический метод контроля. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа №13 в форме практической подготовки: «Определение электрической прочности трансформаторного масла» | 2 |  |
|  | Практическая работа №14 в форме практической подготовки: «Хроматографический анализ трансформаторного масла» | 2 |  |
|  | Практическая работа №15 в форме практической подготовки: «Диагностирование электрических машин методом вибродиагностики» | 2 |  |
|  | Практическая работа №16 в форме практической подготовки: «Диагностика состояния кабельных линий» | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №2 Самостоятельная работа №1 работа с учебником стр 243-265 | 20 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №3 работа с учебником стр 265-290 | 8 |  |
| Тема 4.3 Оценка технического состояния устройств и приборов | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов |  |  |
|  | Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка |  |  |
|  | Составление протокола и подготовка документации для передач устройств в ремонтные организации |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа №17 в форме практической подготовки: «Составление протокола для передачи устройств в ремонтные организации» |  |  |
|  | Практическая работа №18 в форме практической подготовки: «Изучение документации для передачи устройств в ремонтные организации» |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №4 работа с учебником стр 292-330 | 10 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 4 |  |
| Учебная практика в форме практической подготовки:УП 03.01 (электромонтажная) Виды работ Изучение видов аппаратуры, их практическое применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи |  | 72 |  |
| Производственная практика в форме практической подготовки: Виды работ: - подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий для выполнения ремонтных работ на различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций и контактной сети. - участие в замерах сопротивлений заземляющих устройств; - участие в подготовке рабочего места для выполнения ремонтных работ на ВЛ; - участие в подготовке рабочего места для выполнения ремонтных работ на контактной сети. |  | 108 |  |
| Всего |  | 364 |  |

2.2.1 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) для очной формы обучения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 12 |  |
| Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции |  | 12 |  |
| Тема 1.1. Организация и планирование ремонта электрооборудования | Содержание: | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Ремонтные работы. Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа электрооборудования. Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования. Организация рабочего места по ремонту электрооборудования. Технологический процесс ремонта электрооборудования в ремонтном цехе. Такелажные приспособления и механизмы. Подъемно-транспортное оборудование: назначение, классификация | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 10 |  |
|  | Практическая работа № 1 в форме практической подготовки: «Составление графика производства ремонтных работ» | 2 |  |
|  | Практическая работа № 2 в форме практической подготовки: «Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха» | 2 |  |
|  | Практическая работа № 3 в форме практической подготовки: «Составление такелажных схем» | 2 |  |
|  | Практическая работа № 4 в форме практической подготовки:Расследование при отказе оборудования и заполнение акта | 2 |  |
|  | Практическая работа № 5 в форме практической подготовки:расчет времени на текущий ремонт электрооборудования | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №1 работа с учебником стр 5-59 | 2 |  |
| Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 40 |  |
| Тема 2.1 Ремонт и наладка электрических машин | Содержание: | 8 |  |
|  | Виды ремонта электрических машин: текущий, средний и капитальный ремонт. Формы организации ремонтов: централизованная, децентрализованная и смешанная. Ремонтный цикл. Изоляционно-обмоточные работы. Слесарно-механические работы. Комплектование и сборка. Послеремонтные испытания. Разборка электрических машин малой мощности. Разборка электрических машин большой мощности. | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, практических занятий: | 6 |  |
|  | Практическая работа № 6 в форме практической подготовки: «Составление технологической карты на текущий ремонт электрической машины» | 2 |  |
|  | Практическая работа №7 в форме практической подготовки: «Составление технологической карты на капитальный ремонт асинхронного двигателя» | 2 |  |
|  | Практическая работа №8 в форме практической подготовки: «Определение неисправностей асинхронного электродвигателя» | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №2 работа с учебником стр 74-92 | 2 |  |
| Тема 2.2. Ремонт и наладка трансформаторов | Содержание: | 16 |  |
|  | Разборка и дефектировка трансформаторов. Основные неисправности и возможные причины их возникновения. Предремонтные мероприятия. Нормативные документы и дефектировочные карты. Основные операции и последовательность разборки и ремонта трансформаторов. Ремонт трансформаторов. Ремонт трансформаторов специального назначения. Ремонт измерительных трансформаторов, сухих трансформаторов, автотрансформаторов. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 10 |  |
|  | Практическая работа №9 в форме практической подготовки: «Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт трансформаторов». | 2 |  |
|  | Практическая работа № 10 в форме практической подготовки: «Составление технологической карты на ремонт трансформаторов тока и напряжения». | 2 |  |
|  | Практическая работа №11 в форме практической подготовки: Послеремонтные испытания силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | Практическая работа № 12 в форме практической подготовки: Проверка технического состояния силового трансформатора | 2 |  |
|  | Практическая работа №13 в форме практической подготовки:Текущий ремонт силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 1 в форме практической подготовки:Допуск к работе по текущему ремонту силового трансформатора | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 2 в форме практической подготовки:Выявление дефектов силового трансформатора | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №3 работа с учебником стр 131-171 | 4 |  |
| Тема 2.3 Ремонт и обслуживание распределительной и пускозащитной аппаратуры | Содержание: | 16 |  |
|  | Ремонт и обслуживание электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В. Осмотры электрооборудования | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 8 |  |
|  | Практическая работа №14 в форме практической подготовки: «Составление технологической карты на ремонт электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В». | 2 |  |
|  | Практическая работа № 15 в форме практической подготовки: Проверка состояния ограничителя перенапряжений | 2 |  |
|  | Практическая работа № 16 в форме практической подготовки: Выполнение ремонта кабельной линии | 2 |  |
|  | Практическая работа №17 в форме практической подготовки: Выполнение ремонта железобетонных опор | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 в форме практической подготовки: Текущий ремонт разъединителя | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 4 в форме практической подготовки: Выполнение ремонта комплектной подстанции | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 5 в форме практической подготовки: Проверка состояния осветительного устройства | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №4 работа с учебником стр 237-330 | 4 |  |
| Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |  | 6 |  |
| Тема 3.1 Технико-экономические расчёты по проведению планово-предупредительного ремонта | Содержание: | 2 |  |
|  | Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы организации производства. Экономические аспекты концентрации производства. Структура и организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса производства. Организация обслуживания производства. Ремонтное хозяйство предприятия. Значение и задачи ремонтной службы предприятия. Определение структуры ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования. Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели электрооборудования цеха. | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 |
|  |  |  | ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическая работа № 18 в форме практической подготовки: Составление дефектной ведомости и сметы на капитальный ремонт воздушной линии передачи. Составление сметы на монтаж ВЛ. | 2 |  |
|  | Практическая работа №19 в форме практической подготовки: Расчет численности ремонтного персонала | 2 |  |
| Курсовой проект в форме практической подготовки: | Тематика курсовых проектов: |  | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 |
|  | Проектирование контактной сети | 20 | ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Промежуточная аттестация (экзамен по МДК.03.01) |  | 6 |  |
| Всего по МДК.03.01 |  | 96 |  |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  | 82 |  |
| Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |  | 60 |  |
| Тема 4.1 Приспособления и механизмы для ремонта электрооборудования | Содержание | 32 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Инструменты и приспособления: классификация, устройство, особенности применения. Измерительные инструменты. Сборочные и специальные инструменты. Станки, механизмы и операционные приспособления. Электроизмерительные приборы. | 2 |  |
|  | Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. Измерительные клещи. Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы для определения индикации токов утечки. | 2 |  |
|  | Общие сведения о датчиках. Датчики: контактные, потенциометрические, индукционные, емкостные, термоэлектрические. Тензодатчики, фотодатчики. Тахогенераторы. Электрические, гидравлические, пневматические исполнительные механизмы. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |
|  | Практическая работа №1 в форме практической подготовки: «Изучение измерительных инструментов» | 2 |  |
|  | Практическая работа №2 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции приспособлений» | 2 |  |
|  | Практическая работа №3 в форме практической подготовки: «Изучение различных датчиков» | 2 |  |
|  | Практическая работа №4 в форме практической подготовки: «Изучение электрических исполнительных механизмов» | 2 |  |
|  | Практическая работа №5 «в форме практической подготовки: Изучение гидравлических и пневматических исполнительных механизмов» | 2 |  |
|  | Практическая работа №6 в форме практической подготовки: «Проверка электрических счётчиков» | 2 |  |
|  | Практическая работа №7 в форме практической подготовки: «Настройка и регулировка переносных установок для наладочных работ» | 2 |  |
|  | Практическая работа №8 в форме практической подготовки: «Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов» | 2 |  |
|  | Практическая работа №9 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции высоковольтной испытательной установки» | 2 |  |
|  | Практическая работа №10 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции приборов контроля напряжения» | 2 |  |
|  | Практическая работа №11 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции приборов для измерения сопротивления изоляции» | 2 |  |
|  | Практическая работа №12 в форме практической подготовки: «Изучение конструкции приборов для регулирования контроля напряжения» | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №1 работа с учебником стр 200-242 | 2 |  |
| Тема 4.2 Современные методы диагностики систем электроснабжения | Содержание | 16 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические системы. Тепловизоры. Тепловизионные системы для ведения энергоаудита. Пирометры: портативные, стационарные, цифровые, инфракрасные. Выбор и применение пирометров. Термометры: портативные, переносные, инфракрасные. Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы. Измерители вибрации. | 2 |  |
|  | Методы диагностирования электрооборудования. Метод хроматографического контроля маслонаполненного оборудования. Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод контроля фурановых соединений в масле. Метод контроля диэлектрических характеристик изоляции. Метод вибродиагностики. Электрофизический метод контроля. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Практическая работа №13 в форме практической подготовки: «Определение электрической прочности трансформаторного масла» | 2 |  |
|  | Практическая работа №14 в форме практической подготовки: «Хроматографический анализ трансформаторного масла» | 2 |  |
|  | Практическая работа №15 в форме практической подготовки: «Диагностирование электрических машин методом вибродиагностики» | 2 |  |
|  | Практическая работа №16 в форме практической подготовки: «Диагностика состояния кабельных линий» | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №2 Самостоятельная работа №1 работа с учебником стр 243-265 | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №3 работа с учебником стр 265-290 | 2 |  |
| Тема 4.3 Оценка технического состояния устройств и приборов | Содержание | 12 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов | 2 |  |
|  | Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка | 2 |  |
|  | Составление протокола и подготовка документации для передач устройств в ремонтные организации | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическая работа №17 в форме практической подготовки: «Составление протокола для передачи устройств в ремонтные организации» | 2 |  |
|  | Практическая работа №18 в форме практической подготовки: «Изучение документации для передачи устройств в ремонтные организации» | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №4 работа с учебником стр 292-330 | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Курсовой проект в форме практической подготовки: | Тематика курсовых проектов: Расчет технико-экономических показателей на выполнение работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования | 20 | ПК 3.1-ПК 3.6 ОК 01 – 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Учебная практика в форме практической подготовки: УП 03.01 (электромонтажная) Виды работ Изучение видов аппаратуры, их практическое применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи |  | 72 |  |
| Производственная практика в форме практической подготовки: Виды работ: - подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий для выполнения ремонтных работ на различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций и контактной сети. - участие в замерах сопротивлений заземляющих устройств; - участие в подготовке рабочего места для выполнения ремонтных работ на ВЛ; - участие в подготовке рабочего места для выполнения ремонтных работ на контактной сети. |  | 108 |  |
| Всего |  | 364 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.03)

3.1. Для реализации программы профессионального модуля имеются в наличии следующие специальные помещения:

Кабинет «Ремонта и наладки устройств электроснабжения» оснащенный оборудованием:

макеты воздушных линий,

натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты)

техническими средствами: персональный компьютер, проектор мультимедийный.

Лаборатория «Технического обслуживания электрических установок»

- рабочее место преподавателя;

- компьютер в сборе- 1шт,

- мультимедийный проектор – 1 шт.,

- стол ученический - 15 шт.,

- стул - 30 шт.,

- стол преподавателя -1 шт.,

- стул преподавателя – 1 шт.,

- стол-тумба,

- гирлянды из двух изоляторов ПС-70,

- изолятор ШФ-10, ШС-10,

- мегомметр Ф410211

- КТП,

- ячейка высоковольтная,

- разъединитель,

- макет ВЛ,

- лестница изолирующая,

- аккумулятор,

- кабель высоковольтный.

Оснащенные  базы практики

Мастерская «Слесарная»:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильные, заточные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов.

Мастерская «Электромонтажная»

-  рабочие места, оснащенные для выполнения монтажных работ – 16 шт,

- осциллограф – 2 шт.,

- прибор – 3 шт.,

- частотомер – 1 шт.,

- ЛАТР-14 шт.,

- паяльная станция – 2 шт.,

- радиостанция – 2 шт.,

- прибор мультиметр – 13 шт.

Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в учебных мастерских филиала, оборудованных в соответствии с установленными требованиями, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и электроэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания:

1. Южаков Б.Г. «Ремонт и наладка устройств электроснабжения» учеб. Пособие - М.ФГБУ ДПО Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном транспорте 2017-567 с.

2.  Акимов Н.А., Котеленец Н.Ф. "Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электротехнического оборудования", - М.: Академия, 2008.

3. Алексеева Б.А., Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. Объем и нормы испытаний электрооборудования/ Под общ. ред..- 6-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006

4. Кацман М.М., "Электрические машины приборных устройств и средств автоматизации". - М, Академия, 2006.

5. Лыкин А.В. "Электрические сети и системы" М., Логос, 2006

6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., ОМЕГА-Л, 2015

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: практ. пособие для электромонтера /сост. Е.М. Костенко - М.: Гуд-во НЦ ЭНАС, 2006.

8. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро печати, 2007.

9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.

10. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. //Под редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2007.

11. Шеховцев В.П. "Справочное пособие по электроснабжению и электрооборудованию" М., ФОРУМ - ИНФРА-М- 2006.

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

Интернет-ресурсы:

1.При организации дистанционного обучения используются электронные платформы Zoom и Moodle) режим доступа сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site  Электронно-библиотечная система издательства Лань: http://e.lanbook.com

2. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации

3. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России

4. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация

5. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация;

6. http://www.minenergo.com/Минестерство энергетики Российской Федерации;

7. http://mosenergo.ru Официальный сайт Мосэнерго;

8. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России;

3.3 Программа обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.03)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, практического опыта, умений, знаний,личностных результатов формируемых в рамках модуля |  | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. |  |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  | - уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - результативность работы при использовании информационных программ. |  |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  | - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |
| ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования |  | - - точность выполнения профилактических работ; - правильное составление календарных графиков выполнения работ; - обоснование периодичности выполнения работ; - правильность определения объемов, сроков и продолжительности ремонтных работ; - быстрота ликвидации последствий аварий или устранения полученных повреждений; - правильность оформления и заполнения ремонтной документации; - поддержание работоспособности технического состояния электрооборудования в соответствии с нормативно-технической документацией. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации (сверка с эталоном) |
| ПК 3.2 Находить и устранять повреждения оборудования |  | - -правильность планирования профилактических работ; - грамотное составление план - графиков профилактических работ; - качественное заполнение нормативно- технической документации; - порядок проведения очередных и внеочередных обходов и осмотров в соответствии с требованиями и инструкциями; - правильное выявление и устранение повреждений электрооборудования; осуществление контроля за состоянием электроустановок и линий электропередачи. |  |
| ПК 3.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. |  | порядок проведения текущего и капитального ремонтов трансформаторов, электрических машин, коммутационных аппаратов, распределительных устройств, электрооборудования и электрических аппаратов электрических подстанций и сетей.. |  |
| ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |  | - точность и своевременность составления прогноза (анализа) материальных, финансовых и трудовых ресурсов для проведения ремонтных работ; точность расчёта капитальных вложений в развитие производственной базы ремонта |  |
| ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |  | правильность проведения проверки и анализа состояния устройств механизации при ремонте электрооборудования, измерительных приборов, диагностических устройств, комплексов и ручного слесарного инструмента. |  |
| ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |  | - соблюдение технологической последовательности ремонта устройств и приборов для ремонта и наладки электрооборудования электроустановок и сетей; - оперативное составление перечня операций для проведения ремонта электрооборудования подстанций и сетей; быстрота выполнения настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок. |  |
| Перечень практического опыта, осваиваемого в рамках ПМ.03 |  |  | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации (сверка с эталоном) |
| ПО.1- составлении планов ремонта оборудования; | Составленные планы ремонта оборудования |  |  |
| ПО.2 - организации ремонтных работ оборудования электроустановок | Участие в организации ремонтных работ оборудования электроустановок |  |  |
| ПО.3- обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования электроустановок | Участие в обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования электроустановок |  |  |
| ПО.4 производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов; | Участие в производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов |  |  |
| ПО.5 расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения | Участие в расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения |  |  |
| ПО.6 анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования | анализ состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования |  |  |
| ПО.7 разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения | разборка, сборка, регулировка и настройка приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения |  |  |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках ПМ.03: |  |  |  |
| У.1– выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; |  | Выполнение работ по планированию и организации ремонта оборудования; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации (сверка с эталоном) |
| У.2–контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; |  | Контроль линий электропередач и электроустановок |  |
| У.3– устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования |  | Устранение повреждений оборудования |  |
| У.4–выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту |  | Выполнение основных видов работ по Устранению неисправностей устройств электроснабжения |  |
| У.5-составлять расчетные документы по ремонту оборудования |  | Участие в составлении расчетных документов по ремонту оборудования |  |
| У.6-рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения; |  | расчет основных экономических показателей деятельности производственного подразделения |  |
| У.7-проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности |  | Выявление неисправностей при работе с приборами для ремонта и наладки оборудования электроустановок |  |
| У.8-настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку |  | Настройка, регулировка устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и их разборка и сборка при необходимости |  |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках ПМ.03: |  |  |  |
| З.1–виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения |  | Знание видов ремонтов оборудования устройств электроснабжения | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации (сверка с эталоном) |
| З.2–методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения; |  | Знание методов диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения |  |
| З.3–технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения |  | Знание технологии ремонта оборудования устройств электроснабжения |  |
| З.4–методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации |  | Знание методических, нормативных и руководящих материалов по организации учета и методам обработки |  |
| З.5–порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок; |  | Знать порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок; |  |
| З.6– технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения |  | Знать технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения |  |
| Перечень личностных результатов, формируемых в рамках ПМ: |  |  |  |
| ЛР-13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий |  | может объяснить свои профессиональные мотивы, цели, убеждения | наблюдение |
| ЛР-19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |  | демонстрирует личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности; | наблюдение |
| ЛР-25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. |  | Демонстрирует интерес к инновациям в производственной деятельности | наблюдение |
| ЛР-27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. |  | осознает потребность непрерывного образования | наблюдение |
| ЛР-30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. |  | Выражает готовность рассматривать противоречивую или неполную информацию, не отклоняя ее автоматически и не делая поспешных и преждевременных выводов | наблюдение |
| ЛР-31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  | Ищет возможности работать в сотрудничестве с другими людьми | наблюдение |