Приложение № 8.1.47

к ООП по специальности 13.02.07

Электроснабжение (по отраслям) (актуализированный ФГОС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ 19825 ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля

- Структура и содержание профессионального модуля

- Условия реализации профессионального модуля

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ 19825 ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19825 Электромонтер контактной сети является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 электроснабжение (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1216).

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по профессии 19825 Электромонтер контактной сети» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции, овладеть определенным практическим опытом, умениями и знаниями, а также формировать личностные результатов, перечисленные в программе воспитательной работы.

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 2018 года.

|  | 1.1.1 Перечень общих компетенций(ПМ.05) |
| --- | --- |
| Код |  |
| ОК01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Код | 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций (ПМ.05) |
| ВД 02 | Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 2.4. | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения |
| ВД 03 | Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 3.5. | Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |
| ВД 04 | Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 4.2 | Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |
| ВД 05 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |
| ПК 5.1 | Выполнение работ по профессии электромонтер контактной сети 2-го разряда |

| Код | 1.1.3 Перечень формируемого практического опыта (ПМ.05): |
| --- | --- |
| ПО.1 | - иметь практический опыт в изучении схемы питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; |
| ПО.2 | - иметь практический опыт в:составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей |
| ПО.3 | - иметь практический опыт в:эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи. |
| ПО.4 | - иметь практический опыт в:составлении плана ремонта оборудования; организации ремонтных работ оборудования электроустановок |
| ПО.5 | - иметь практический опыт в:обнаружении и устранении повреждения и неисправности оборудования электроустановок. |
| ПО.6 | - иметь практический опыт в:подготовке рабочих мест для безопасного производства работ |
| Код | 1.1.4 Перечень формируемых умений (ПМ.05): |
| У.1 | - читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением |
| У.2 | - разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей |
| У.3 | - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию. |
| У.4 | - выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи. |
| У.5 | - выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту. |
| У.6 | – обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электрических сетях железных дорог при плановых и аварийных работах; заполнять оперативные журналы . |
| Код | 1.1.5 Перечень осваиваемых знаний (ПМ.05): |
| З.1 | – читать однолинейные схемы |
| З.2 | - устройство оборудования электроустановок; - условные графические обозначения элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок. |
| З.3 | - эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию. |
| З.4 | - виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения. |
| З.5 | - методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения. |
| З.6 | – правила безопасного производства отдельных видов работ в электрических сетях на железных дорогах |
| Код | 1.1.6 Перечень формируемых личностных результатов |
| ЛР-13 | Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. |
| ЛР-19 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР-27 | Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. |
| ЛР-30 | Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. |
| ЛР-31 | Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:

на освоение ПМ: 190 часов,

МДК 07.01: 76 часов,

УП 07.01 в форме практической подготовки:72 часа

ПП 07.01: в форме практической подготовки 36 часа

Промежуточная аттестация:

Квалификационный экзамен: 6 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ |  | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 | МДК 05.01 Специальные технологии | 76 | 66 | 0/10 |  |  |  |  |  | 2 | 8 |
| ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 | УП 05.01 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 190 | 180 | 0/10 |  |  |  |  |  | 2 | 8 |

2.1. Структура профессионального модуля заочная форма обучения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ |  | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 | МДК 5.01 Специальные технологии | 76 | 10 | 0/6 |  |  |  |  |  | 2 | 66 |
| ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 | УП 05.01 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 190 | 124 | 0/6 |  |  |  |  |  | 2 | 66 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19825 Электромонтер контактной сети |  |  |  |
| МДК 05.01 Специальный технологии |  | 56 об / 8 ср |  |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание контактной сети | Содержание: | 18 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Диагностирование и техническое обслуживание контактной сети. | 2 |  |
|  | Балльная оценка контактной сети | 2 |  |
|  | Внеочередной обход с осмотром контактной подвески | 2 |  |
|  | Положение контактного провода | 2 |  |
|  | Осмотр пультов и приводов разъединителей | 2 |  |
|  | Осмотр электротяговой рельсовой цепи | 2 |  |
|  | Методы борьбы с гололедом на контактной сети | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки: Балльная оценка состояния контактной сети | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки: Ведение оперативных переговоров | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа с технологическими картами | 2 |  |
| Тема 1.2. Текущий ремонт | Содержание: | 4 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Комплексная проверка состояния, регулировка и ремонт контактной подвески | 2 |  |
|  | Комплексная проверка состояния и ремонт оттяжки опоры | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа технологическими картами | 1 |  |
| Тема 1.3. Проверка состояния, регулировка и ремонт | Содержание: | 4 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Проверка состояния и ремонт места присоединения отсасывающей линии к тяговой рельсовой цепи | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки: Проверка технического состояния и регулирование секционного разъединителя | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа технологическими картами | 1 |  |
| Тема 1.4. Провода. | Содержание: | 2 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Монтаж вставки в контактный провод со снятием напряжения | 2 |  |
| Тема 1.5. Электрические соединители, обводы, шлейфы | Содержание: | 4 |  |
|  | Замена электрического соединителя между несущем тросом и контактным проводом | 4 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки: Замена шлейфов разрядника или секционного разъединителя | 2 |  |
| Тема 1.7. Опоры, ригели, оттяжки | Содержание: | 4 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Опора временного восстановления | 2 |  |
|  | Окраска металлических опор и конструкций | 2 |  |
| Тема 1.8. Прочие устройства | Содержание: | 6 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Нанесение надписей предупреждающих знаков и нумерации на опоре | 2 |  |
|  | Заземление | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки: Установка заземлений на контактную сеть | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа технологическими картами | 2 |  |
| Тема 2.0. Организация и производство строительных работ | Содержание: | 4 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Организация строительных работ по электрификации дорог | 2 |  |
|  | Организация капитального ремонта | 2 |  |
|  | Предупреждение и устранение неисправностей | 2 |  |
| Тема 2.1. Монтаж контактной сети | Содержание: | 4 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Раскатка проводов | 2 |  |
|  | Меры безопасности при сооружении контактной сети | 2 |  |
| Тема 3.0. Обеспечение безопасности при производстве работ | Содержание: | 4 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Обеспечение безопасности при производстве работ на контактной сети и воздушной линии | 2 |  |
|  | Опасные места контактной сети | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа с конспектом | 2 |  |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Учебная практика в форме практической подготовки: УП 05.01 | Выполнение работ в составе бригады с соблюдением правил безопасности: Обход с осмотром для оценки состояния контактной сети; Измерение зигзагов, выносов с прибором «Телекс»; Измерение высоты подвеса контактного провода с прибором «Даль»; Измерение статических характеристик и проверка состояния токоприемников ЭПС; Измерение габарита опор; Измерение с проверкой исправности искровых промежутков; Измерение степени загнивания деревянных опор; Измерение сопротивления цепи заземления опоры с индивидуальным заземлением; Проверка правильности маркировки плавких вставок предохранителей, в релейных и вводных шкафах; Диагностирование состояния железобетонных опор, фундаментов, анкеров. | 72 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| ПП 05.01 в форме практической подготовки: | Выполнение работ в составе бригады с соблюдением правил безопасности: Обход с осмотром для оценки состояния контактной сети; Измерение зигзагов, выносов с прибором «Телекс»; Измерение высоты подвеса контактного провода с прибором «Даль»; Измерение статических характеристик и проверка состояния токоприемников ЭПС; Измерение габарита опор; Измерение с проверкой исправности искровых промежутков; Измерение степени загнивания деревянных опор; Измерение сопротивления цепи заземления опоры с индивидуальным заземлением; Проверка правильности маркировки плавких вставок предохранителей, в релейных и вводных шкафах; Диагностирование состояния железобетонных опор, фундаментов, анкеров. | 36 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 7.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Промежуточная аттестация (квалификационный экзамен по ПМ.05) |  | 6 |  |
| Всего на ПМ.05: |  | 190 |  |

2.2.1 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) для заочной формы обучения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19825 Электромонтер контактной сети |  |  |  |
| МДК 05.01 Специальный технологии |  | 56 об / 8 ср |  |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание контактной сети | Содержание: | 2 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Диагностирование и техническое обслуживание контактной сети. |  |  |
|  | Балльная оценка контактной сети |  |  |
|  | Внеочередной обход с осмотром контактной подвески |  |  |
|  | Положение контактного провода |  |  |
|  | Осмотр пультов и приводов разъединителей |  |  |
|  | Осмотр электротяговой рельсовой цепи |  |  |
|  | Методы борьбы с гололедом на контактной сети |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки: Балльная оценка состояния контактной сети | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки: Ведение оперативных переговоров | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа с технологическими картами | 20 |  |
| Тема 1.2. Текущий ремонт | Содержание: | 2 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Комплексная проверка состояния, регулировка и ремонт контактной подвески | 2 |  |
|  | Комплексная проверка состояния и ремонт оттяжки опоры |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа технологическими картами | 10 |  |
| Тема 1.3. Проверка состояния, регулировка и ремонт | Содержание: | 2 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Проверка состояния и ремонт места присоединения отсасывающей линии к тяговой рельсовой цепи |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки: Проверка технического состояния и регулирование секционного разъединителя | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа технологическими картами | 10 |  |
| Тема 1.4. Провода. | Содержание: |  | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Монтаж вставки в контактный провод со снятием напряжения |  |  |
| Тема 1.5. Электрические соединители, обводы, шлейфы | Содержание: |  |  |
|  | Замена электрического соединителя между несущем тросом и контактным проводом |  | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки: Замена шлейфов разрядника или секционного разъединителя |  |  |
| Тема 1.7. Опоры, ригели, оттяжки | Содержание: |  | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Опора временного восстановления |  |  |
|  | Окраска металлических опор и конструкций |  |  |
| Тема 1.8. Прочие устройства | Содержание: |  | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Нанесение надписей предупреждающих знаков и нумерации на опоре |  |  |
|  | Заземление |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки: Установка заземлений на контактную сеть |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа технологическими картами | 10 |  |
| Тема 2.0. Организация и производство строительных работ | Содержание: |  | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Организация строительных работ по электрификации дорог |  |  |
|  | Организация капитального ремонта |  |  |
|  | Предупреждение и устранение неисправностей |  |  |
| Тема 2.1. Монтаж контактной сети | Содержание: |  | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Раскатка проводов |  |  |
|  | Меры безопасности при сооружении контактной сети |  |  |
| Тема 3.0. Обеспечение безопасности при производстве работ | Содержание: |  | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Обеспечение безопасности при производстве работ на контактной сети и воздушной линии |  |  |
|  | Опасные места контактной сети |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Работа с конспектом | 16 |  |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Учебная практика в форме практической подготовки: УП 05.01 | Выполнение работ в составе бригады с соблюдением правил безопасности: Обход с осмотром для оценки состояния контактной сети; Измерение зигзагов, выносов с прибором «Телекс»; Измерение высоты подвеса контактного провода с прибором «Даль»; Измерение статических характеристик и проверка состояния токоприемников ЭПС; Измерение габарита опор; Измерение с проверкой исправности искровых промежутков; Измерение степени загнивания деревянных опор; Измерение сопротивления цепи заземления опоры с индивидуальным заземлением; Проверка правильности маркировки плавких вставок предохранителей, в релейных и вводных шкафах; Диагностирование состояния железобетонных опор, фундаментов, анкеров. | 72 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| ПП 05.01 в форме практической подготовки: | Выполнение работ в составе бригады с соблюдением правил безопасности: Обход с осмотром для оценки состояния контактной сети; Измерение зигзагов, выносов с прибором «Телекс»; Измерение высоты подвеса контактного провода с прибором «Даль»; Измерение статических характеристик и проверка состояния токоприемников ЭПС; Измерение габарита опор; Измерение с проверкой исправности искровых промежутков; Измерение степени загнивания деревянных опор; Измерение сопротивления цепи заземления опоры с индивидуальным заземлением; Проверка правильности маркировки плавких вставок предохранителей, в релейных и вводных шкафах; Диагностирование состояния железобетонных опор, фундаментов, анкеров. | 36 | ОК. 1, ОК. 2,ОК.3,ОК. 7, ОК. 9, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК. 4.2, ПК. 5.1 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Промежуточная аттестация (квалификационный экзамен по ПМ.05) |  | 6 |  |
| Всего на ПМ.05: |  | 190 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.05)

3.1. Для реализации программы профессионального модуля имеются в наличии следующие специальные помещения:

Кабинет Контактной сети, оснащенный оборудованием:

- образцы контактной сети;

- плакаты;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей;

техническими средствами:

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2 Примерной программы по специальности.

Оснащение баз практик

Учебная практика реализуется в учебных мастерских филиала, оборудованных в соответствии с установленными требованиями.

Производственная практика реализуется в организациях железнодорожного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в области профессиональной деятельности «Транспорт».

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся владеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

1. Бондарев Н.А., Чекулаев В.Е. Контактная сеть. Учебник. – М.: Маршрут, 2014.

2. Зимакова А.Н., Гиенко В.М., Скворцов В.А., Контактная сеть электрифицированных железных дорог. Расчеты, выбор конструкций и составление монтажных планов. Учебное пособие для колледжей и техникумов железнодорожного транспорта. – М.2011. – 233 с.

3. Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети. Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» №301/р от 16.02.2021г.

4. Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО «РЖД» Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» №265/р от 11.02.2021г.

5. Инструкция о порядке восстановления поврежденной контактной сети электрифицированных железных дорог ЦЭ-4420.

6. Каталог арматуры контактной сети электрифицированных железных дорог. – М., 2011.

7. Условные графические обозначения в схемах питания и секционирования и планах контактной сети. 1996г.

8. Чайкина Л.П., Методическое пособие по проведению практических занятий по профессиональному модулю Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. ФГБОУ «Учебно-- методический центр по образованию на железнодорожном Транспорте». 2015методический центр по образованию на железнодорожном Транспорте». 2015

Интернет-ресурсы:

1.При организации дистанционного обучения используются электронные платформы Zoom и Moodle) режим доступа сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site  Электронно-библиотечная система издательства Лань: http://e.lanbook.com

2. Официальный сайт журнала "Железнодорожный транспорт" www.zdt-magazine.ru

3. Электронно-библиотечная система СЦБИСТ www.scbist.com/biblioteka/

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Режим доступа /http://e.lanbook.com/

3.3 Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.05)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, практического опыта, умений, знаний, личностных результатов формируемых в рамках модуля |  | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  | -владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; -использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | - устный и письменный опросы, тестирование; -защита отчетов по практическим занятиям; - квалификационный экзамен по профессиональному модулю. |
| ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  | -планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; -анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  | -анализ качества результатов собственной деятельности; -организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  | - соблюдение норм экологической безопасности; определение направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  | -уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; результативность работы при использовании информационных программ. |  |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения |  | Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию; Качество эксплуатации воздушных линий электропередачи | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником- Квалификационный экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |  | Знание порядка проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок. Проверка приборов и устройств для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности. Анализ состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования. |  |
| ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |  | Знание перечня документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. Умение заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда; выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. Уметь оформлять работы нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи. |  |
| ПК 5.1 Выполнение работ по профессии электромонтер контактной сети 2-го разряда |  | Назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; - основные свойства черных и цветных металлов, изоляционных материалов; - марки и сечения проводов, тросов и проволоки; - назначение и порядок применения защитных и монтажных приспособлений; - меры безопасности при работе с ручным инструментом и монтажными приспособлениями; - правила применения средств индивидуальной защиты; - правила и инструкции по безопасности, техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; - правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи; - требования охраны труда при эксплуатации электроустановок; - локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, в объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |
| Перечень практического опыта, осваиваемого в рамках ПМ.05: |  |  |  |
| ПО.1 - иметь практический опыт в:подготовке рабочих мест для безопасного производства работ | подготовка рабочих мест для безопасного производства работ |  | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках ПМ.05: |  |  |  |
| У.1– обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электрических сетях железных дорог при плановых и аварийных работах; заполнять оперативные журналы . |  | Соблюдение мер безопасности при производстве работ на железнодорожных путях | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках ПМ.05: |  |  |  |
| З.1– перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в на линиях электропередачи железных дорог. |  | Владение перечнем документов необходимых для безопасного производства работ в на линиях электропередачи железных дорог | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| З.2– правила безопасного производства отдельных видов работ в электрических сетях на железных дорогах; |  | Соблюдение правил безопасности при выполнения работ в электрических сетях на железных дорогах | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| Перечень личностных результатов, формируемых в рамках ПМ: |  |  |  |
| ЛР_13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. |  | может объяснить свои профессиональные мотивы, цели, убеждения | наблюдение |
| ЛР-19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда |  | демонстрирует личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности; | наблюдение |
| ЛР-27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний |  | осознает потребность непрерывного образования | наблюдение |
| ЛР-30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. |  | Выражает готовность рассматривать противоречивую или неполную информацию, не отклоняя ее автоматически и не делая поспешных и преждевременных выводов | наблюдение |
| ЛР-31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  | Ищет возможности работать в сотрудничестве с другими людьми | наблюдение |