Приложение №8.2.52

к ООП по специальности 13.02.07

Электроснабжение (по отраслям) (актуализированный ФГОС СПО)

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

2022

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Фонды оценочных средств разработаны для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: техник.

| Наименование основных видов деятельности | Наименование профессиональных модулей | Квалификация |
| --- | --- | --- |
| ВД 01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям | ПМ 01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям | техник |
| ВД 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей | ПМ 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей | техник |
| ВД 03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей | ПМ 03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей | техник |
| ВД 04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | ПМ 04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | техник |
| ВД 05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих | ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | техник |

  - Применяемые материалы

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется применять следующие материалы:

| Квалификация (сочетание квалификаций) | Профессиональный стандарт | Компетенция Ворлдскиллс |
| --- | --- | --- |
| Техник | - Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики и телемеханики», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 772н. | Т51 «Обслуживание устройств тягового электроснабжения» |

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА

| Оцениваемые основные виды деятельности и компетенции по ним | Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий (примерная тематика дипломных работ/дипломных проектов) |
| --- | --- |
| Демонстрационный экзамен |  |
| ВД 01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям ОК 01,2,4,9 ПК-1.1-1.2 | Модуль А Обход с осмотром устройств контактной сети перегона Команда при получении распоряжения на обход с осмотром устройств контактной сети перегона должна: • проверить правильность оформления выданного задания на производство работ (распоряжение или наряд–допуск). • выполнить необходимые подготовительные работы по подбору необходимого для работы инструмента, защитных средств, материала и т.д., • выполнить необходимые организационно-технические мероприятия для выполнения работы с оформлением наряда-допуска или распоряжения и получением разрешения от ЭЧЦ, • осуществить последовательно необходимые операции: осмотр и выявления отступлений от норм содержания опорных и поддерживающих устройств, фиксаторов, изоляторов, анкеровок, контактного провода, изолированного сопряжения, эластичных и вертикальных струн, средней анкеровки, электрических соединителей и шлейфов, секционных изоляторов, роговых разрядников, разъединителей и воздушных стрелок. Все выявленные отступления от норм содержания (в количестве 5 штук смотреть приложение) регистрировать на диктофон. • по результатам заполнить необходимую сопроводительную документацию, внести данные о результатах осмотра в журналы установленной формы Задание выполняется командой на железнодорожном перегоне и на рабочем месте на производственной базе ЭЧК; Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент. Модуль В Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети Команда при получении наряда-допуска на работу по проверке состояния, регулировке и ремонту устройств контактной сети, выполнить проверку и регулировку дугогасящих рогов секционного разъединителя контактной сети с заполнением необходимой документации должна: • проверить правильность оформления выданного задания (наряд–допуск на производство работ. • выполнить необходимые подготовительные работы по подбору необходимого для работы измерительного инструмента, защитных средств, материала и т.д., • выполнить необходимые организационно-технические мероприятия для выполнения работы с оформлением наряда-допуска или распоряжения и получением разрешения от ЭЧЦ, • выполнить ремонт секционного разъединителя контактной сети, последовательно необходимые операции технологического процесса • оформить окончание работ и заполнить необходимую сопроводительную документацию в бумажном виде по организации и учету работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети. Задание выполняется командой на железнодорожном перегоне и на рабочем месте на производственной базе ЭЧК; Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент. Модуль Е Работа в нестандартных ситуациях Критерий оценивает выполнение обязанностей работника: По техническому обслуживанию и ремонту контактной сети железнодорожного транспорта по обеспечению бесперебойного токосъема при движении поездов с установленными скоростями, весовыми нормами, размерами движения при расчетных климатических условиях района, в котором расположен электрифицированный участок, с оптимальным значением износа контактных проводов и контактных вставок токоприемников. При условном получении электротравмы освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать доврачебную помощь. |
| ВД 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей ОК 01-09 ПК-2.1-2.5 |  |
| ВД 03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ОК 01,2,4,9 ПК-3.1-3.6 |  |
| ВД 04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей ОК 01,2,4,9 ПК-4.1-4.2 |  |
| ВД 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ОК 01,2,4,9 ПК-1.1, 1.2, 2.1-2.5, 3.1-3.6, 4.1, 4.2 |  |
| Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) |  |
| ВД 01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям ОК 01,2,4,9 ПК-1.1-1.2 | - Проектирование контактной сети - Применение средств малой механизации в производственном процессе по обслуживанию электрооборудования - Проектирование электрической подстанции - Модернизация тяговой подстанции |
| ВД 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей ОК 01,2,4,9 ПК-2.1-2.5 |  |
| ВД 03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ОК 01,2,4,9 ПК-3.1-3.6 |  |
| ВД 04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей ОК 01,2,4,9 ПК-4.1-4.2 |  |
| ВД 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ОК 01,2,4,9 ПК-1.1, 1.2, 2.1-2.5, 3.1-3.6, 4.1, 4.2 |  |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Варианты заданий демонстрационного экзамена для обучающихся, участвующих в процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального образования разрабатываются, исходя из материалов и требований, приведенных в данных Фондах оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией и доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Задания для проведения демонстрационного экзамена для каждого обучающегося определяется методом случайного выбора в начале демонстрационного экзамена. Перечень модулей для выбора и возможные сочетания модулей определяются образовательной организацией исходя из возможностей образовательной организации и особенностей образовательной программы. Время, отводимое на выполнение заданий демонстрационного экзамена, определяется образовательной организацией.

2.2. Порядок проведения процедуры

Процедура проведения демонстрационного экзамена предполагает осуществление контрольных мероприятий в течение трёх дней.

В первый день проводится организационное собрание, инструктаж по технике безопасности и проверка теоретических знаний по модулям программы в соответствии с присваиваемой квалификацией и знаний по технике безопасности в профессиональной деятельности.

Во второй день проводится проверка практических умений и профессиональных компетенций по модулям программы в соответствии с присваиваемой квалификацией.

В третий день проводится подведение итогов демонстрационного экзамена.

Таблица 1

| Общее количество модулей в задании для ДЭ по коду 1.2 | 3 модуля |
| --- | --- |
| Количество модулей для проведения демонстрационного экзамена для одного студента | 3 модуля |
| Время выполнения всех модулей задания демонстрационного экзамена | 7,5 часов |
| Максимальное время выполнения задания демонстрационного экзамена | 7,5 часов |
| Общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями | 63 балла |

3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА по коду 1.2

3.1. Структура и содержание типового задания

3.1.1. Формулировка типового практического задания

# Модуль А

# Обход с осмотром устройств контактной сети перегона

Команда при получении распоряжения на обход с осмотром устройств контактной сети перегона должна:

- проверить правильность оформления выданного задания на производство работ (распоряжение или наряд–допуск).

- выполнить необходимые подготовительные работы по подбору необходимого для работы инструмента, защитных средств, материала и т.д.,

- выполнить необходимые организационно-технические мероприятия для выполнения работы с оформлением наряда-допуска или распоряжения и получением разрешения от ЭЧЦ,

- осуществить последовательно необходимые операции: осмотр и выявления отступлений от норм содержания опорных и поддерживающих устройств, фиксаторов, изоляторов, анкеровок, контактного провода, изолированного сопряжения, эластичных и вертикальных струн, средней анкеровки, электрических соединителей и шлейфов, секционных изоляторов, роговых разрядников, разъединителей и воздушных стрелок. Все выявленные отступления от норм содержания (в количестве 5 штук смотреть приложение) регистрировать на диктофон.

- по результатам заполнить необходимую сопроводительную документацию, внести данные о результатах осмотра в журналы установленной формы

Задание выполняется командой на железнодорожном перегоне и на рабочем месте на производственной базе ЭЧК;

Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент.

Модуль В

Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети

Команда при получении наряда-допуска на работу по проверке состояния, регулировке и ремонту устройств контактной сети, выполнить проверку и регулировку дугогасящих рогов секционного разъединителя контактной сети с заполнением необходимой документации должна:

- проверить правильность оформления выданного задания (наряд–допуск на производство работ.

- выполнить необходимые подготовительные работы по подбору необходимого для работы измерительного инструмента, защитных средств, материала и т.д.,

- выполнить необходимые организационно-технические мероприятия для выполнения работы с оформлением наряда-допуска или распоряжения и получением разрешения от ЭЧЦ,

- выполнить ремонт секционного разъединителя контактной сети, последовательно необходимые операции технологического процесса

- оформить окончание работ и заполнить необходимую сопроводительную документацию в бумажном виде по организации и учету работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети.

Задание выполняется командой на железнодорожном перегоне и на рабочем месте на производственной базе ЭЧК;

Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент.

Модуль Е

Работа в нестандартных ситуациях

Критерий оценивает выполнение обязанностей работника:

По техническому обслуживанию и ремонту контактной сети железнодорожного транспорта по обеспечению бесперебойного токосъема при движении поездов с установленными скоростями, весовыми нормами, размерами движения при расчетных климатических условиях района, в котором расположен электрифицированный участок, с оптимальным значением износа контактных проводов и контактных вставок токоприемников.

При условном получении электротравмы освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать доврачебную помощь.

Таблица 2.

| № п/п | Модуль задания, где проверяется критерий | Критерий | Длительность модуля | Разделы WSSS | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Судейские | Объективные | Общие |
|  | Модуль А: Обход с осмотром устройств контактной сети перегона | A: Обход с осмотром устройств контактной сети перегона | 2:00:00 | 1,2,3,4,5,6 |  | 14,00 | 14,00 |
|  | Модуль В: Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети | B: Диагностические испытания и измерения устройств контактной сети | 2:30:00 | 1,2,3,4,5,6 |  | 22,00 | 22,00 |
|  | Модуль Е: Работа в нестандартных ситуациях | E: Работа в нестандартных ситуациях | 3:00:00 | 1,2,3,4,5,6 |  | 27,00 | 27,00 |
|  | Итого |  | 7:30:00 |  | 0,00 | 63,00 | 63,00 |

- Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции №Т51 «Обслуживание устройств тягового электроснабжения» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации№1.2.

Таблица 3

- Формат Демонстрационного экзамена:

- Очный

- Форма участия:

- Групповая

- Вид аттестации:

- ГИА

- Обобщенная оценочная ведомость.

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 4).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 63,00.

Таблица 4

| № п/п | Модуль задания, где проверяется критерий | Критерий | Длительность модуля | Разделы WSSS | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Судейские | Объективные | Общие |
| 1 | Модуль А: Обход с осмотром устройств контактной сети перегона | A: Обход с осмотром устройств контактной сети перегона | 2:00:00 | 1,2,3,4,5,6 |  | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Модуль В: Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети | B: Диагностические испытания и измерения устройств контактной сети | 2:30:00 | 1,2,3,4,5,6 |  | 22,00 | 22,00 |
|  | Модуль Е: Работа в нестандартных ситуациях | E: Работа в нестандартных ситуациях | 3:00:00 | 1,2,3,4,5,6 |  | 27,00 | 27,00 |
|  | Итого |  | 7:30:00 |  | 0,00 | 63,00 | 63,00 |

- Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)

3.2. Критерии оценивания выполнения задания демонстрационного экзамена

3.2.1. Порядок оценки

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по пятибалльной шкале.

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)

4.1. Общие положения

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, завершающих освоение образовательной программы.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

4.2. Примерная тематика дипломных работ (проектов) по специальности.

- Проектирование контактной сети

- Применение средств малой механизации в производственном процессе по обслуживанию электрооборудования

- Проектирование электрической подстанции

- Модернизация тяговой подстанции

4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа - дипломный проект - завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам продемонстрировать профессиональную компетентность.

ФГОС СПО определяет следующее требования к выпускнику по итогам освоения образовательно программы: овладение основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями в соответствии с квалификационной характеристикой.

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий специалист, который сможет применить полученные теоретические знания и практические умения для выполнения производственных задач на предприятиях железнодорожного транспорта.

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с требованиями, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему дипломного проекта.

Дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период производственной (преддипломной) практики и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной тематикой.

Требования к дипломному проекту:

-	 соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;

-	обоснование выбора темы исследования, её актуальности,

- обзор опубликованной литературы по выбранной теме,

- изложение полученных результатов, их анализ, обсуждение и выводы,

- список использованной литературы и содержание;

-	соответствие правилам оформления научных публикаций.

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, графической части, реальной части и (или) мультимедийной презентации.

Объем и содержание пояснительной записки зависят от тематики дипломного проекта и объема реальной части. Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с действующими нормами оформления текстовой документации, содержать расчетную и пояснительную части проекта.  Пояснительная записка включает в себя: введение, эксплуатационную, техническую (расчетную), технологическую, экономическую части; вопросы охраны труда, экологической безопасности и безопасности движения поездов (в зависимости от тематики ВКР); заключение, рекомендации относительно возможностей использования данной разработки на производстве и в учебном заведении, список использованных источников, приложения и мультимедийной презентации.

Графическая часть выпускных квалификационных работ должна быть выполнена на компьютере в программах Visio, AutoCAD, Компас.

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, жестко брошюруются, имеют твердый переплет.

4.4. Порядок оценки результатов дипломного проектирования.

Критерии оценки результатов дипломного проектирования:

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность;

- логическая последовательность изложения материала;

- необходимая глубина исследования и убедительность аргументации;

- конкретность представления практических результатов работы;

- соответствие оформления выпускной квалификационной работы методическим рекомендациям по оформлению квалификационной работы (дипломного проекта):

4.5. Порядок оценки защиты квалификационной работы (дипломного проекта)

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Критерии оценки защиты квалификационной работы (дипломного проекта):

- четкость и грамотность доклада;

- четкость, внятность, глубина ответов на вопросы ГЭК;

- использование технических средств для сопровождения доклада.

При определении окончательной оценки за защиту дипломного проекта учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта;

- ответы на вопросы;

- оценка руководителя;

- оценка рецензента.

Оценка «отлично» ставится за доклад, в котором в полном объеме освещены все разделы проекта, самостоятельно и уверенно сформулировано и доведено до сведения ГЭК содержание проекта, доклад построен последовательно и технически грамотно, четко и правильно даны ответы на все заданные вопросы ГЭК.

Оценка «хорошо» ставится за доклад, в котором не в полном объеме раскрыты разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, однако, допущены неточности при формулировке определений и неуверенность в ответах по заданным вопросам ГЭК.

Оценка «удовлетворительно» ставится за доклад, в котором не в полном объеме освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, формулировки и определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и неточности в использовании технической терминологии, на заданные вопросы ГЭК  не даны ответы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за доклад, в котором не раскрыты разделы проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые ошибки при использовании технической терминологии, не сформулированы ответы на вопросы ГЭК.