Приложение № 9.3.26

к ППССЗ по специальности 08.02.10

Строительство железных дорог путь

и путевое хозяйство

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

2022

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02  «Электротехника и электроника»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10Строительствожелезных дорог,путь и путевое хозяйство

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессии:

15572 Оператор дефектоскопной тележки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

1.3.1

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У.1 – производить расчет параметров электрических цепей;

У.2 – собирать электрические схемы и проверять их работу.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З.1 – методы преобразования электрической энергии, сущность физических про-цессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров;

З.2 – основы электроники, электронные приборы и усилители.

1.3.2

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие компетенции:

- общие:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,             в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

- профессиональные:

ПК2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации

ПК2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку

ПК3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкциям земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути

ПК3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте

ПК3.5 Проводить автоматизированную обработку информации

ПК4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала.

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов:

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой;

ЛР 13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно-мыслящий;

ЛР 25. Способный к генерированию, осмыслению  и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций;

ЛР 27. Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний.

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в соответствии с учебным планом (УП):

максимальной учебной нагрузки студента 192часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 128 часов;

самостоятельной работы студента 64 часа.

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

На уроках ОП 02 Электротехника и электроника предусмотрены следующие формы самостоятельной работы студентов:

- выполнение тестовых заданий;

-выполнение графических заданий;

- решение логических задач;

- самостоятельное составление опорных конспектов;

- выполнение практических работ по ОП 02 Электротехника и электроника

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной самостоятельной работы имеется следующее учебно - методическое обеспечение:

-  Программа внеаудиторной  самостоятельной работы студентов

-Методические рекомендации по организации  самостоятельной внеаудиторной работы студентов

-Методические указания по выполнению самостоятельных работ

1.6 Перечень используемых методов обучения:

1.6.1 Пассивные: лекции, чтение, опросы, решение задач

1.6.2 Активные и интерактивные: эвристические беседы, дискуссии, КВН, тестирование

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очное обучение)

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 192 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 128 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 12 |
| Практическое обучение (практические занятия) | 18 |
| контрольная работа | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| Подготовка к лабораторно-практическим занятиям Выполнение расчетов по темам, решение задач Подготовка сообщений Подготовка презентаций Подготовка к контрольной работе | 9.5 20.5 11 21 2 |
| Промежуточная аттестация: дифф. Зачет (тестирование) 3 семестр Итоговая аттестация в форме экзамена 4 семестр |

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Заочное обучение)

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 192 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 28 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 4 |
| Практическое обучение (практические занятия) | 4 |
| контрольная работа | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 164 |
| в том числе: |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 семестр |

# 2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Семестр 3 |  |  |
| Раздел 1. Электротехника |  | 76 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Понятия и основные характеристики электрического поля. | 2 |  |
|  | 2 | Проводники и диэлектрики в электрическом поле | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №1 Расчет электростатической цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Выполнение расчетов по теме: «Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение» | 1* |  |
|  | 2 | Подготовить презентацию по теме: «Соединение конденсаторов в батареи» | 2* |  |
|  | 3 | Выполнение расчетов по теме: «Соединение конденсаторов в батареи». | 2* |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала: |  | 3 |
|  | 1 | Основные понятия. Законы цепей постоянного тока (Законы Кирхгофа) | 2 |  |
|  | 2 | Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей | 2 |  |
|  | 3 | Расчет простых электрических цепей. Эквивалентное сопротивление цепи | 2 |  |
|  | 4 | Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового напряжения | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 3 |
|  | 1 | Лабораторная работа №1 Расчет электрических цепей | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №2 Определение параметров электрической цепи со смешанным соединением сопротивлений | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №3 Расчет сложной электрической цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Выполнение расчетов по теме: «Электрический ток: направление, сила, плотность тока, единицы измерения | 0.5* |  |
|  | 2 | Выполнение расчетов по теме: «Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и проводимость» | 0.5* |  |
|  | 3 | Выполнение расчетов по теме: « Расчет простых электрических цепей» | 0.5* |  |
|  | 4 | Выполнение расчетов по теме «Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа» | 1* |  |
|  | 5 | Подготовка к лабораторной работе№1,оформление отчета | 0.5* |  |
|  | 6 | Подготовка к практическому занятию №2 оформление отчета | 0.5* |  |
|  | 7 | Оформление отчета | 0.5* |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала: |  | 3 |
|  | 1 | Магнитное поле и его характеристики | 2 |  |
|  |  | Магнитные свойства материалов |  |  |
|  | 2 | Электромагнитная индукция | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №4Расчет магнитной цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Решение задач по теме «Магнитное поле и его характеристики» | 0.5* |  |
|  | 2 | Подготовить презентацию по теме: «Ферромагнитные материалы. Гистерезис». Решение задач по данной теме | 1* |  |
|  | 3 | Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция» | 1* |  |
|  | 4 | Подготовка к практическому занятию№3 | 0.5* |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи однофазного переменного тока | Содержание учебного материала: |  | 3 |
|  | 1 | Основные характеристики цепей переменного тока | 2 |  |
|  | 2 | Свойства активного, индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного тока | 2 |  |
|  | 3 | Методы расчета цепей с активными и реактивными элементами, расчет неразветвленной цепи переменного тока | 2 |  |
|  | 4 | Расчет разветвленной цепи переменного тока | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 3 |
|  | 1 | Лабораторная работа №2 Исследование неразветвленной цепи переменного тока | 2 |  |
|  | 2 | Лабораторная работа №3 Исследование разветвленной цепи переменного тока | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №5 Расчет неразветвленной цепи переменного тока. | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №6 Расчет разветвленной цепи переменного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Решение задач по теме «Основные характеристики цепей переменного тока» | 1* |  |
|  | 2 | Решение задач по теме « Свойства активного, индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного тока» | 0.5* |  |
|  | 3 | Решение задач по теме: «Расчет неразветвленной цепи переменного тока» | 1* |  |
|  | 4 | Решение задач по теме: «Расчет разветвленной цепи переменного тока» | 1* |  |
|  | 5 | Подготовка к лабораторной работе №2,оформление отчета | 0.5* |  |
|  | 6 | Подготовка к практическому занятию №4, оформление отчета | 0.5* |  |
|  | 6 | Подготовка к лабораторной работе №3,оформление отчета | 0.5* |  |
|  | 7 | Подготовка к практическому занятию №5, оформление отчета | 0.5* |  |
|  | 8 | Оформление отчета практического занятия №6 | 0.5* |  |
| Тема 1.5. Электрические цепи трехфазного переменного тока | Содержание учебного материала: |  | 3 |
|  | 1 | Общие сведения о трехфазных электрических цепях | 2 |  |
|  | 2 | Соединение обмоток генератора «звездой» | 2 |  |
|  | 3 | Соединение обмоток генератора «треугольником» | 2 |  |
|  | 4 | Соединение потребителей «звездой» | 2 |  |
|  | 5 | Соединение потребителей «треугольником» | 2 |  |
|  | Контрольные работы: |  |  |
|  | 1 | Контрольная работа по теме «Расчет электрических цепей переменного тока». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовить презентацию по теме: «Принцип действия простейшего генератора» | 1* |  |
|  | 2 | Решение задач по теме: «Расчет трехфазной цепи» | 1* |  |
|  | 3 | Решение задач по теме: «Расчет трехфазной цепи» | 1* |  |
|  | 4 | Решение задач по теме: «Соединение потребителей звездой» | 0.5* |  |
|  | 5 | Решение задач по теме: «Соединение потребителей треугольником» | 0.5* |  |
|  | 6 | Подготовка к контрольной работе | 2* |  |
| Тема 1.6. Электрические измерения | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Классификация измерительных приборов. Погрешность приборов | 2 |  |
|  | 2 | Методы измерения электрических величин | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка презентации на тему «Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов» | 2* |  |
|  | 2 | Подготовка презентации на тему «Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, применение» | 2* |  |
| Тема 1.7. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | 1 | Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока, двигателей постоянного тока | 2 | 2 |
|  | 2 | Основные понятия и характеристики машин постоянного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка презентации по теме «Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и смешанное возбуждение» | 2* |  |
|  | 2 | Решение задач по теме: «Характеристики машин постоянного тока» | 1* |  |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Устройство и принцип действия трехфазного двигателя | 2 |  |
|  | 2 | Основные параметры и характеристики. Методы регулирования частоты вращения двигателя | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №7 Пуск и реверс трехфазного асинхронного двигателя | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором» | 2* |  |
|  | 2 | Подготовка к практическому занятию №6 | 0.5* |  |
|  | 3 | Подготовка сообщения по теме: «Техника безопасности при эксплуатации двигателей» | 0.5* |  |
| Тема 1.9. Трансформаторы | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора | 2 |  |
|  | 2 | Режимы работы, типы трансформаторов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка презентации по теме «Виды трансформаторов» | 1* |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения по теме «КПД трансформаторов» | 0.5* |  |
| Тема 1.10. Основы электропривода | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Понятие об электроприводе Режимы работы и схемы управления электродвигателями | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка сообщения по теме «Средства энерго- и ресурсосбережения в электроприводе» | 1* |  |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала: |  | 3 |
|  | 1 | Понятие об электроснабжении. Простейшие схемы электроснабжения. Электробезопасность | 1 |  |
|  | 2 | Зачет ( тестирование) | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка сообщения по теме «Условные обозначения элементов схем электроснабжения» | 1* |  |
|  |  | Итого за 3 семестр | 76 |  |
| Раздел 2 Электроника |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Физические свойства полупроводников | 2 |  |
|  | 2 | Структура собственных и примесных полупроводников. Виды носителей зарядов в полупроводниках. Процессы электропроводимости полупроводников | 2 |  |
|  | 3 | Методы формирования p–n-перехода | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка презентации по теме «Образование электронно-дырочного перехода». | 1* |  |
|  | 2 | Подготовка к опросу по теме раздела ,решение задач | 1* |  |
|  | 3 | Подготовка сообщения по теме: «Современные технологии получения p–n-переходов | 0.5* |  |
|  | 4 | Подготовка сообщения по теме: формирование p–n-перехода | 0.5* |  |
| Тема 2.2. Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых диодов | 2 |  |
|  | 2 | Устройство, принцип работы и назначение транзисторов | 2 |  |
|  | 3 | Устройство, принцип работы и назначение тиристоров | 2 |  |
|  | 4 | Устройство, принцип работы и назначение фотоэлектронных приборов | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 3 |
|  | 1 | Лабораторная работа №4 Исследование полупроводникового диода. | 2 |  |
|  | 2 | Лабораторная работа №5 Исследование полупроводникового транзистора. | 2 |  |
|  | 3 | Лабораторная работа №6 Исследование полупроводникового тиристора. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Выполнение расчетов по теме: «Полупроводниковые диоды» | 1* |  |
|  | 2 | Выполнение расчетов по теме: «Транзисторы» | 2* |  |
|  | 3 | Подготовка презентации по теме «Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры), светодиоды, обозначения, область применения» | 2* |  |
|  | 4 | Подготовка к лабораторному занятию №4 | 1* |  |
|  | 5 | Подготовка к лабораторной работе №5 | 1* |  |
|  | 6 | Подготовка к лабораторной работе №6 | 0.5* |  |
|  | 7 | Оформление отчетов | 0.5* |  |
| Тема 2.3. Электронные выпрямители и стабилизаторы | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. | 2 |  |
|  | 2 | Однофазные и трехфазные схемы выпрямления. | 2 |  |
|  | 3 | Трехфазные схемы выпрямления Сглаживающие фильтры. |  |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  | 4 | Принцип стабилизации. Устройство и работа простейших стабилизаторов. | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №8 Расчет параметров схемы выпрямителя. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка сообщения по теме: «Применение однофазных схем выпрямления.» | 1* |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения по теме: «Применение трехфазных схем выпрямления.» | 1* |  |
|  | 3 | Подготовка сообщения по теме: «Применение схем выпрямления.» | 1* |  |
|  | 4 | Подготовка презентации по теме «Простейшая схема стабилизатора напряжения». | 1* |  |
|  | 5 | Подготовка к практическому занятию №8 | 0.5* |  |
|  | 6 | Оформление отчета | 0.5* |  |
| Тема 2.4. Общие принципы построения и работы схем электрических усилителей | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | 1 | Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. | 2 | 2 |
|  | 2 | Основные технические показатели работы усилителей — эксплуатационные и качественные Основные требования к схемам усилителей. Режимы работы усилительных элементов. | 2 |  |
|  | 4 | Общие сведения о стабилизации в усилителях. | 2 |  |
|  | 5 | Основные понятия и характеристики усилительного каскада. | 2 |  |
|  | 6 | Обратные связи. | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №9 Расчет усилительных каскадов по входным и выходным характеристикам | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка сообщения по теме «Основные технические показатели усилителей». | 0.5* |  |
|  | 2 | Подготовка презентации по теме: «Основные технические характеристики усилителей». | 1.5* |  |
|  | 3 | Подготовка сообщения по теме: «Входные и выходные характеристики» | 0.5* |  |
|  | 4 | Подготовка сообщения по теме «Работа усилительного элемента». | 0.5* |  |
|  | 5 | Подготовка сообщения по теме «Работа усилительного элемента с нагрузкой». | 0.5* |  |
|  | 6 | Подготовка к практическому занятию №9 | 0.5* |  |
|  | 7 | Оформление отчета по практическому занятию |  |  |
| Тема2.5. Электронные генераторы и измерительные приборы | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Генераторы синусоидального напряжения. Генераторы импульсного напряжения. | 2 |  |
|  | 2 | Осциллографы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка презентации по теме «Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов». | 1* |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения по теме: «Погрешность измерительных приборов» | 0.5* |  |
|  | 3 | Подготовка презентации по теме «Осциллографы» | 0.5* |  |
| Тема 2.6. Устройства автоматики и вычислительной техники | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Понятие о логических операциях и способах их реализации. | 2 |  |
|  | 2 | Основные элементы автоматики (принципы построения). Элементная база. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Решение задач и упражнений по теме «Условные обозначения, таблица истинности». | 1* |  |
|  | 2 | Решение задач и упражнений по теме «Логические элементы И, ИЛИ, НЕ» | 1* |  |
| Тема 2.7. Микропроцессоры и микро-ЭВМ | Содержание учебного материала: |  | 3 |
|  | 1 | Назначение и функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. Организация микро-ЭВМ на основе микропроцессоров | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка презентации по теме «Применение микросхем» | 2* |  |
| Итого за 4 семестр | 52 |  |
| Всего: | 128 |  |

* - часы самостоятельной работы студентов

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника (заочное отделение)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  | 28 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала: | 2 | 2 |
|  | 1 | Понятия и основные характеристики электрического поля. |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №1 Расчет электростатической цепи |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 12* |  |
|  | 1 | Выполнение расчетов по теме: «Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение» |  |  |
|  | 2 | Выполнение расчетов по теме: «Соединение конденсаторов в батареи». | 12* |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала: | 2 | 3 |
|  | 1 | Основные понятия. Законы цепей постоянного тока (Законы Кирхгофа) |  |  |
|  | Лабораторные работы: | 2 | 3 |
|  | 1 | Лабораторная работа №1 Расчет электрических цепей |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6* |  |
|  | 1 | Выполнение расчетов по теме: «Электрический ток: направление, сила, плотность тока, единицы измерения |  |  |
|  | 2 | Выполнение расчетов по теме: «Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и проводимость» | 6* |  |
|  | 3 | Выполнение расчетов по теме: « Расчет простых | 6* |  |
|  |  | электрических цепей» |  |  |
|  | 4 | Подготовка к лабораторной работе№1,оформление отчета | 6* |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала: | 2 | 3 |
|  | 1 | Магнитное поле и его характеристики |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 12* |  |
|  | 1 | Решение задач по теме «Магнитное поле и его характеристики» |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи трехфазного переменного тока | Содержание учебного материала: | 2 | 3 |
|  | 1 | Общие сведения о трехфазных электрических цепях |  |  |
|  | 1 | Контрольная работа по теме «Расчет простых электрических цепей переменного тока». | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Решение задач по теме: «Расчет трехфазной цепи» | 12* |  |
|  | 2 | Подготовка к контрольной работе | 12* |  |
| Тема 1.5. Трансформаторы | Содержание учебного материала: | 2 | 2 |
|  | 1 | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6* |  |
|  | 1 | Подготовка презентации по теме «Виды трансформаторов» |  |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения по теме «КПД трансформаторов» | 6* |  |
| Раздел 2 Электроника |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники | Содержание учебного материала: | 2 | 2 |
|  | 1 | Физические свойства полупроводников |  |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Подготовка к опросу по теме раздела ,решение задач | 6* |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения по теме: «Современные технологии получения p–n-переходов | 6* |  |
|  | Лабораторные работы: | 2 | 3 |
|  | 1 | Лабораторная работа №2 Исследование полупроводникового диода. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6* |  |
|  | 1 | Выполнение расчетов по теме: «Полупроводниковые диоды» |  |  |
|  | 2 | Выполнение расчетов по теме: «Транзисторы» | 6* |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы | Содержание учебного материала: | 2 | 2 |
|  | 1 | Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 3 |
|  | 1 | Практическое занятие №2 Расчет параметров схемы выпрямителя. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6* |  |
|  | 1 | Подготовка сообщения по теме: «Применение однофазных схем выпрямления.» |  |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения по теме: «Применение трехфазных схем выпрямления.» | 6* |  |
|  | 3 | Подготовка к практическому занятию №2 | 6* |  |
|  | 4 | Оформление отчета | 6* |  |
| Тема 2.3. Принципы построения и работы схем электрических усилителей | Содержание учебного материала: | 2 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4* |  |
|  | 1 | Подготовка сообщения по теме «Основные технические показатели усилителей». |  |  |
|  | 2 | Подготовка презентации по теме: «Основные технические характеристики усилителей». | 4* |  |
| Тема 2.4. Устройства автоматики и вычислительной техники | Содержание учебного материала: |  | 2 |
|  | 1 | Основные элементы автоматики (принципы построения). Элементная база. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1 | Решение задач и упражнений по теме «Логические элементы И, ИЛИ, НЕ» | 12* |  |
| Всего: | 192 |  |

*- часы самостоятельной работы студентов

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины:

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Электротехники» №3605 и в лабораториях:«Лаборатория электротехники» №2208,

«Лаборатория электронной техники» №3326

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- альбомы плакатов «Электротехника»;

- альбомы плакатов «Электронная техника»;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (стенды с натурными образцами).

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории электротехники и электроники:

- стенды для выполнения лабораторных работ

- стенд, моделирующий работу полупроводниковых выпрямителей;

- стенды формирующих схем, триггеров и мультивибраторов;

- стенд для изучения работы логических элементов;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект измерительных приборов и инструментов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионными программами;

- мультимедиапроектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.1Основные источники:

- Мартынова И.О.. Электротехника : Учебник. Москва: Кно Рус, 2018. 304с.

Режим доступа: https://www.book.ru

3.2.2Дополнительные источники:

- Жирнова В.М. Электротехника и электроника. М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019.

- Буцикин Е.Б. Электротехника и электроника.М. : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2019.

- Ивакина М.В., Горн Е.В. Электротехника и электроника М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,2019.

- Акимова Г.Н.,Кочетова Н.А. Электротехника и электроника М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2019.

- Жирнова Е.М. . Электротехника М. : ФГБОУ«УМЦ ЖДТ», 2019.

- Масьянова И.Т. Электроника и микропроцессорная техника. М.: ФГБОУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019.

- Масьянова И.Т.Электроника и микропроцессорная техника. М.: ФГБОУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016

3.2.3Учебные иллюстрированные пособия (альбомы):

- Акимова Г.Н. Электронная техника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019.

- Гуркин А.Н. Электротехника. М.: УМК МПС России, 2019.
         З.Дайлидко А.А., Дайлидко О.А. Электрические машины. М.: УМК МПС

России, 2019.

3.2.4 Интернет-ресурсы:

1. «Электро» - журнал. Форма доступа: www.elektro.elektrozavod.ru

2.Видеокурс электротехника и электроника. Форма доступа: www.eltray.com

3.Электронно-библиотечная система- www. iprbookshop.ru

4. При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ  https://sdo.stgt.site/)

3.3  Программа обеспечена  необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

# 4.1 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе: проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Нумерация тем в соответствии с тематическим планом |
| --- | --- | --- |
| Умения, знания | ОК, ПК |  |  |
| Умения: |  |  |  |
| У.1 – производить расчет параметров электрических цепей; | ОК 1-9 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.2 ПК3.5 ПК4.4 | экспертное наблюдение на лабораторных и практических занятиях, при проведении контрольной работы | Тема 1.1-1.11 Тема 2.1-2.7 |
| У.2 – собирать электрические схемы и проверять их работу. | ОК 1-9 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.2 ПК3.5 ПК4.4 | экспертное наблюдение на лабораторных и практических занятиях, при проведении контрольной работы | Тема 1.1-1.6 Тема 1.8 Тема 2.2-2.4 |
| Знания |  |  |  |
| З.1 – методов преобразования электрической энергии, сущность физических про-цессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; | ОК 1-9 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.2 ПК3.5 ПК4.4 | экспертное наблюдение и оценка на лабора-торных и практических занятиях, при проведении контрольной работы, решении задач, при выполнении расчетов, устном опросе, индивидуальной работе (сообщений, презентаций) | Тема 1.1-1.11 |
| З.2 – основ электроники, электронных приборов и усилителей. | ОК 1-9 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.2 ПК3.5 ПК4.4 | экспертное наблюдение и оценка на лабора-торных и практических занятиях, при проведении контрольной работы, решении задач, при выполнении расчетов, устном опросе, индивидуальной работе (сообщений, презентаций) | Тема 2.1-2.7 |
| В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов: ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой; ЛР 13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно-мыслящий; ЛР 25. Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций; ЛР 27. Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. |  | наблюдение |  |

5. Перечень используемых методов обучения

  - Пассивные:

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без раздаточного материала;

- демонстрация учебных фильмов;

- рассказ;

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по тем или иным вопросам;

- самостоятельные и контрольные работы;

- тесты;

- чтение и опрос.

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом познавательной деятельности).

  - Активные и интерактивные:

- работа в группах;

- учебная дискуссия;

- деловые и ролевые игры;

- игровые упражнения;

- творческие задания;

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа;

- решение проблемных задач;

- анализ конкретных ситуаций;

- метод модульного обучения;

- практический эксперимент;

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ;

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом познавательной деятельности).