Приложение  №  9.3.27

к ППССЗ по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования  ( по видам транспорта)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ОБЩЕпрофессиональной  ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Электрорадиоизмерения

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 05. Электрорадиоизмерения»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05.«Электрорадиоизмерения» является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 110206 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного (по видам транспорта) (базовая подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05. «Электрорадиоизмерения» может быть использована при профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:

19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации;

19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;

19878 Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи;

19881 Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи;

19883 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи;

19885 Электромонтер станционного радиооборудования.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП. 05. «Электрорадиоизмерения» входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

У1 -пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой;

У2-анализировать результаты измерений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

З1-основные приборы и устройства для измерения в электрических цепях, их классификацию и принцип действия;

З2-методы измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способы их автоматизации;

З3-методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность измерений.

1.3.2. В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями общие:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

профессиональные:

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных.

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи.

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных.

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах.

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи.

ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем передачи.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом (РУП)

максимальная учебная нагрузка студента –  120часа, в том числе

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 80 часа;

самостоятельная работа студента – 40 часов;

практическая работа –  26 часов.

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение:

- Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине ОП.5 «Электрорадиоизмерения». Рассмотрены на заседании ЦМК ««Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования»»

Протокол № ___ от «__» _____ 20__ г.

- Методические указания по организации самостоятельной работы. Рассмотрены и одобрены на заседании УМС по специальности 110206 «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» Председатель УМС Е.И. Смиян Протокол № 15 от «31» марта 2015 г.

- Рабочая программа по внеаудиторной самостоятельной работе.

1.6 Перечень используемых методов обучения:

1.6.1 Пассивные: лекции, видео, наглядные пособия, печатные материалы.

1.6.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, эвристическая беседа, кейс-метод, работа в группах.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы дневное обучение

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 26 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| подготовка презентаций подготовка докладов | 20 20 |
| Итоговая аттестация – дифференцированный зачет | 4 семестр |

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

«ОП. 05. Электрорадиоизмерения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы измерительной техники |  | 15 |  |
| Тема 1.1. Метрологические основы электрорадиоизмерений | Содержание учебного материала 1.1.1Методы измерений, их сравнительная оценка. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 1 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 1.1.2 Класс точности электроизмерительных приборов. Поверка амперметров и вольтметров. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка § 1 курса лекций | 1 |  |
| Тема 1.2. Приборы непосредственной оценки | Содержание учебного материала 1.2.1.Конструкция, принцип действия, достоинства и недостатки приборов различных систем. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов (сообщений) по темам: «Приборы ферродинамической системы: устройство, принцип действия, применение, достоинства и недостатки» | 1 |  |
|  | 1.2.2.Цифровые измерительные приборы: Схемы принцип работы. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 2 курса лекций | 1 |  |
|  | 1.2.3.Расширение пределов измерения приборов различных систем | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 2 курса лекций | 1 |  |
| Раздел 2. Измерения параметров цепей и сигналов |  | 63 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.1.1.Методы измерений сопротивлений, емкостей, индуктивностей | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 3 курса лекций | 1 |  |
| Тема 2.1. Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей | Содержание учебного материала 2.1.2.Универсальные измерительные мосты. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 3 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.1.3. Измерения сопротивлений цифровыми приборами | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 3 курса лекций | 1 |  |
|  | 2.1.4. Лабораторное занятие 1 Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей аналоговыми приборами | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 2 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
|  | 2.1.5. Лабораторное занятие 2 Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей. цифровыми приборами | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 3 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
| Тема 2.2. Измерение напряжения, тока, мощности | Содержание учебного материала 2.2.1.Методы измерений напряжения, тока, мощности. Особенности измерения переменного напряжения, тока, мощности высокой и сверхвысокой частоты. Измерения напряжения, тока, мощности цифровыми приборами | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 4 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.1.2. Способы измерения напряжения, тока, мощности аналоговыми приборами | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 4 курса лекций Подготовка докладов (сообщений) по теме «Устройство и принцип действия мультиметра | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.1.3. Способы измерения напряжения, тока, мощности цифровыми приборами | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 4 курса лекций | 1 |  |
|  | 2.2.4. Лабораторное занятие 3 Измерение напряжения, тока, мощности аналоговыми измерительными приборами | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 4 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
|  | 2.2.5.Лабораторное занятие 4 Измерение напряжения, тока, мощности цифровым измерительными приборами | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 5 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
|  | 2.2.6. Лабораторное занятие 5 Измерение мощности сигналов высокой частоты | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 6 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
| Тема 2.3. Измерение частоты и сдвига фаз переменного тока | Содержание учебного материала 2.3.1. Методы измерения частоты | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 5 курса лекций Подготовка докладов (сообщений) по теме «Промышленные образцы приборов для измерения частоты и сдвига фаз». | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.3.2.Принцип работы, схемы электронно-счетных частотомеров цифровой и. Аналого-цифровые фазометры | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 5 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.3.3.Принцип работы, схемы цифровых частотомеров | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 5 курса лекций | 1 |  |
|  | 2.3.4. Лабораторное занятие 6 Измерение частоты, периода электронносчетным частотомером | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 7 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
|  | 2.3.5. Лабораторное занятие 7 Измерение частоты, периода цифровым частотомером | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 8 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
| Тема 2.4. Измерение параметров радиосигналов | Содержание учебного материала 2.4.1.Измерение параметров модулированных сигналов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 6 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.4.2. Принцип работы, схемы измерителей параметров модулированных сигналов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 6 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.4.3. Принцип работы, схемы измерителей нелинейных искажений | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 6 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 2.4.4.Автоматизированные измерители нелинейных искажений | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов (сообщений) по теме «Промышленные образцы приборов для измерения параметров радиосигналов». | 1 | 2 |
|  | 2.4.5. Лабораторное занятие 8 Исследование работы измерителя модуляции | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 9 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
| Раздел 3. Измерительные генераторы и осциллографы |  | 37 |  |
| Тема 3.1. Измерительные генераторы | Содержание учебного материала 3.1.1. Назначение и классификация измерительных генераторов: RC- и LC-генераторы устройство, принцип действия. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 7 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 3.1.2.. Генераторы на биениях, генераторы качающейся частоты, генераторы фиксированных частот устройство, принцип действия. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 7 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 3.1.3. Генераторы импульсных и стандартных сигналов устройство, принцип действия | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 7 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 3.1.4. Измерительные генераторы метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона, применяемые в технике радиосвязи | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов (сообщений) по теме «Измерительные генераторы оптического диапазона волн, их применение». | 1 |  |
|  | 3.1.5. Лабораторное занятие 9 Исследование работы генератора низких частот (НЧ) | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 10 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
|  | 3.1.6. Лабораторное занятие 10 Исследование работы генератора высоких частот (ВЧ | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 11 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
|  | 3.1.7. Лабораторное занятие 11 Исследование работы генератора импульсных сигналов | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 12 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
| Тема 3.2. Осциллографы | Содержание учебного материала 3.2.1. Назначение, классификация и основные характеристики осциллографов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 8 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 3.2.2. Устройство, принцип действия одно- и двухлучевых осциллографов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 8 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 3.2.3. Структурная схема ,принцип работы цифровых осциллографов, | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов (сообщений) по теме «Особенности использования цифровых осциллографов для автоматизации осциллографических измерений | 1 |  |
|  | 3.2.4. Лабораторное занятие 12 Исследование работы аналогового осциллографа | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 13 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 1 |  |
|  | 3.2.5.Лабораторное занятие 13 Исследование работы цифрового осциллографа | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к Лабораторному занятию № 13 с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к их защите | 2 |  |
| Раздел 4. Автоматизация измерений |  | 5 |  |
| Тема 4.1. Автоматизация измерений | Содержание учебного материала 4.1.1. Автоматизация измерительных процедур и численные алгоритмы обработки результатов в микропроцессорных приборах. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка § 9 курса лекций | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала 4.1.2. Понятие об измерительных системах, их назначение Измерительные стенды для проверки радиостанций Дифференцированный зачет | 1 1 | 2 |
| Всего | 120 |  |  |

# 3  условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины

«ОП. 05. Электрорадиоизмерения»

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете: № 2302 Радиосвязь с подвижными объектами

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места - 32;

- рабочее место преподавателя -1.

- комплект учебно-методической документации;

- плакаты

Технические средства обучения:

- измерительные приборы:

- генераторы,

- частотомеры,

- осциллографы,

- источники питания,

- набор приборов непосредственной оценки.

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Кулинич Ю.М., Тепляков А.Н., Электрические измерения: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 114 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/225475/ - Загл. с экрана.

Дополнительные источники:

- Кабанова А.А. ОП 05 Электрорадиоизмерения. МП "Организация самостоятельной работы" специальность 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте). Базовая подготовка - : УМЦ ЖДТ,2019.-79с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/937/232135/

- Методическое пособие по проведению лабораторных и практических занятий,  Козлова Н.И., Ромашихина  Н.Д., 2016 УМЦ ЖДТ

3. «Автоматика, связь, информатика» – ежемесячный производственно-технический журнал.

4. «Радио» – ежемесячный научно-технический и научно-производственный журнал

Интернет – ресурсы

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru

2.Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru

3.Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm .

4.Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины для базовой и углубленной подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, презентаций, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Наименование тем |
| --- | --- | --- |
| Умения, знания | ОК; ПК |  |  |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. | -устный опрос; - выполнение устных сообщений, | Тема 1.1. Метрологические основы электрорадиоизмерений |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями | ПК1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных ПК1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи ПК1.3 Производить пусконаладочные работы по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных | -устный опрос; -защита практических заданий | Тема 1.2. Приборы непосредственной оценки |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями | ПК1.3 Производить пусконаладочные работы по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. профессиональные | -устный опрос. -выполнение устных сообщений, | Раздел 2. Измерения параметров цепей и сигналов |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями . | ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - устный опрос - защита практического занятия | Тема 2.1. Измерение сопротивлений, ем- костей, индуктивностей |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями | ПК1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных ПК1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи ПК1.3 Производить пусконаладочные работы по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - устный опрос; -решение задач; -защита практического задания | Тема 2.2. Измерение напряжения, тока, мощности |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями | ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - устный опрос -выполнение устных сообщений, | Тема 2.3. Измерение частоты и сдвига фаз переменного тока |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями | ПК1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных ПК1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи ПК1.3 Производить пусконаладочные работы по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - устный опрос -выполнение устных сообщений, | Тема 2.4. Измерение параметров радиосигналов |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями . | ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. профессиональные | - устный опрос -выполнение устных сообщений, | Раздел 3. Измерительные генераторы и осциллографы Тема 3.1. Измерительные генераторы |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями | ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. профессиональные | - устный опрос; -решение задач; -защита практического задания | Тема 3.2. Осциллографы |
| умение: пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппаратурой экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий анализировать результаты измерений экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных занятий знание: основных приборов и устройств для измерения в электрических цепях, их классификации и принципа действия экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, оценка практических и лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методов измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способов их автоматизации экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями методики определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений экспертное наблюдение на лабораторных занятиях, оценка лабораторных занятий, выступлений с докладами или сообщениями или орган). | ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - устный опрос; -решение задач; -защита практического задания | Раздел 4. Автоматизация измерений Тема 4.1. Автоматизация измерений |