Приложение 9.3.

ОП СПО-ППССЗ по специальности

13.02.07 Электроснабжение

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМ.05 МОНТАЖ, НАЛАДКА И РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

для специальности

13.02.07 Электроснабжение

Базовая подготовка
среднего профессионального образования
(год начала подготовки: 2025)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	12

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	14

# 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 МОНТАЖ, НАЛАДКА И РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи (далее - рабочая программа) является частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ОП СПО-ППССЗ) и разработана в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.04.2024 №255.

При реализации рабочей программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по рабочим профессиям:

электромонтер контактной сети;

- электромонтер по обслуживанию подстанций;

- электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач;

- электромонтер по ремонту и монтажу кабельный линий;

- электромонтер тяговой подстанции.

1.2. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника ОП СПО-ППССЗ.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

-иметь практический опыт:

- чтения монтажных чертежей и схем кабельных электропередачи;

- оконцевания и соединения силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами до 35 кВ включительно;

- демонтажа, ремонта и монтажа кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры напряжением до 35 кВ в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях;

- ремонт и монтаж концевых и соединительных муфт напряжением до 35 кВ

-уметь:

- применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи;

- работать на кабелях специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена);

- проверять изоляцию кабеля;

- разбирать концевые воронки;

- управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом

- оказывать первую помощь пострадавшим

- соблюдать требования охраны труда при проведении работ

- применять средства пожаротушения (огнетушитель)

- инструкция по охране труда стропальщика, на производство погрузки/разгрузки подвижного состава, а автотранспорта грузоподъемными кранами

- порядок монтажа термоусаживаемых муфт для силовых кабелей напряжением 0,4-35 кВ

- технологические карты капитального ремонта силовых кабельных линий электропередачи

-знать:

- схемы участков кабельной сети;

- технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи;

- назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений;

- марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;

- способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции;

- назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт;

- инструкция по охране труда при расчистке трассы;

- приемы работ и последовательность операций при ремонте, демонтаже и монтаже маслонаполненных Кабелей

- приемы работ и последовательность операций при ремонте, демонтаже и монтаже маслонаполненных кабелей, силовых кабелей с изоляцией из сшитого Полиэтилена

- характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения.

1.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся:

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены преподавателями самостоятельно с учетом мнения обучающихся.

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости.

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение:

методические указания по выполнению самостоятельных работ по профессиональному модулю ПМ.05 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи.

1.5. Перечень используемых методов обучения:

1.5.1 Пассивные: лекции, опросы, демонстрация обучающих видеоматериалов по темам профессионального модуля.

1.5.2 Активные и интерактивные: дискуссия, мозговой штурм, кейс-метод, деловые игры.

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.05 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): ВД.5 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК.02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 5.1 | Читать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи. |
| ПК 5.2 | Выполнять работы по монтажу кабельных линий электропередачи. |
| ПК 5.3 | Выполнять работы по наладке кабельных линий электропередачи. |
| ПК 5.4 | Выполнять работы по ремонту кабельных линий электропередачи. |

В результате освоения программы профессионального модуля реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов (ЛР):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ЛР 20 | Понимающий и выражающий в практической деятельности понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. |
| ЛР 21 | Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. |
| ЛР 28 | Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. |
| ЛР 32 | Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе. |
| ЛР 40 | Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |

- 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | МДК 05.01 Производство работ по монтажу, наладке и ремонту кабельных линий электропередачи | 122 | 60 | 122 | 62 | - | 52 |  |  |
|  | Учебная практика | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 164 | 96 | 122 | 62 | 0 | 52 | 0 | 36 |

3.2. Содержание профессионального модуля ПМ.05 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.05.01 Производство работе по монтажу, наладке и ремонту кабельных линий электропередачи |  | 174 | ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК.09. ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4 |
| Раздел 1. Сведения о монтаже кабельных линий |  | 32/18 |  |
| Тема 1.1 Введение. Основные понятия и определения. | Содержание | 2 | ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК.09. ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4 |
|  | 1 Основные понятия, относящиеся к кабельной линии. | 2 |  |
| Тема 1.2. Конструкция силовых кабелей и кабельной арматуры | Содержание | 4 |  |
|  | 1 Классификация кабелей | 2 |  |
|  | 2 Конструкция силовых кабелей и кабельной арматуры | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Нормативы электрических и тепловых характеристик кабелей | 2 |  |
| Тема 1.3 Технология монтажа кабельной линии | Содержание | 32/18 |  |
|  | 1 Требования, предъявляемые при монтаже кабельных линий напряжением до 10кВ | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 18/18 |  |
|  | Практическое занятие 1 «Выполнение операций по разделке кабелей» | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Выполнение операций оконцевания жил кабеля» | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Выполнение операций опрессовки жил кабеля» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Выполнение операций маркировки кабельной линии» | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Составление технологической карты монтажа кабельной линии подземным способом» | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
|  | Выбор кабелей | 2 |  |
|  | Нормирование работ при монтаже и ремонте кабельных линий | 2 |  |
| Тема 1.4. Оборудование и приспособление для монтажа кабельных линий | Содержание | 4/0 |  |
|  | 1 Назначение, классификация, особенности конструкции оборудования для монтажа кабельных линий | 4 |  |
| Раздел 2 Технология монтажа кабелей различными способами |  | 38/14 |  |
| Тема 2.1 Технология подготовки трасс для прокладки кабелей в грунте | Содержание | 4/0 |  |
|  | 1 Способы подготовки трасс для прокладки кабелей в грунте | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
|  | Выбор способов прокладки | 2 |  |
|  | Правила безопасности при выполнении земляных работ | 2 |  |
| Тема 2.2 Технология бестраншейной прокладки кабелей | Содержание | 6/0 |  |
|  | 1 Назначение бестраншейной прокладки кабелей | 2 |  |
|  | 2 Технология подготовки трасс для бестраншейной прокладки кабелей | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Подводная прокладка кабельных линий | 2 |  |
| Тема 2.3 Технология прокладки кабелей в туннелях | Содержание | 6/4 | ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК.09. ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4 |
|  | 1 Технология прокладки кабелей в туннелях | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4/4 |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Составление технологической карты для прокладки кабеля в туннелях» | 4/4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
|  | Прокладка кабеля в коллекторах | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля на тросах | 2 |  |
| Тема 2.4 Технология прокладки кабелей на эстакадах и в галереях | Содержание | 4//0 |  |
|  | 1 Технология подготовки трасс для прокладки кабелей на эстакадах и в галереях | 2 |  |
|  | 2 Технология прокладки кабелей на эстакадах и в галереях | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Прокладка кабеля в блоках | 2 |  |
|  | Заземление кабелей и кабельных конструкций | 2 |  |
| Тема 2.5 Технология прокладки кабелей по мостам | Содержание | 18/10 |  |
|  | 1 Требования, предъявляемые к трассам для кабелей проложенных по мостам | 4 |  |
|  | 2 Технология подготовки трасс для прокладки кабелей по мостам | 2 |  |
|  | 3 Технология прокладки кабелей по мостам | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 10/10 |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Выполнение фазировки жил кабеля» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Проверка целостности жил кабеля» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Выполнение операций подготовки конца кабеля для закладки в траншею» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Измерение сопротивления изоляции кабеля» | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Правила безопасности работ при прокладке кабелей | 1 |  |
|  | Специальные требования к кабельному хозяйству | 1 |  |
| Раздел 3. Эксплуатация кабельных линий электропередачи |  | 36/20 | ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК.09. ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4 |
| Тема 3.1 Маркировка кабельных трасс | Содержание | 4 |  |
|  | 1 Назначение маркировки кабельных линий | 2 |  |
|  | 2 Требования к маркировке кабельных линий | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | План трасс кабелей | 2 |  |
| Тема 3.2 Испытание кабелей после окончания монтажа | Содержание | 4 |  |
|  | 1 Назначение испытаний кабелей | 2 |  |
|  | 2 Испытание повышенным напряжением | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 6 |  |
|  | Профилактические испытания силовых кабелей | 2 |  |
|  | Производство пусконаладочных работ | 2 |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 2 |  |
| Тема 3.3 Документация для сдачи кабельной линии в эксплуатацию | Содержание | 14/10 |  |
|  | 1 Назначение документации при сдаче кабельной линии в эксплуатацию | 2 |  |
|  | 2 Протоколы осмотра и проверки изоляции кабелей | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 10/10 |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Выполнение маркировки кабельной линии | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Проведение осмотра кабельной линии после монтажа» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13 «Проведение испытания на целость жил кабеля мегаомметром» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 14 «Составление испытательных протоколов после проверки целости жил кабеля» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Составление протокола испытания кабелей после монтажа повышенным напряжением» | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Меры безопасности при работе с мегаомметром | 2 |  |
| Тема 3.4 Меры безопасности при выполнении работ по кабельным сетям | Содержание | 14/10 | ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК.09. ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4 |
|  | 1 Безопасность труда электромонтажников | 2 |  |
|  | 2 Назначение инструктажей | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 10/10 |  |
|  | Практическое занятие № 16 «Выполнение операций проверки отсутствия напряжения на КЛ перед ремонтом» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 17 «Выполнение операций по определению места повреждения кабеля импульсным методом» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 18 «Выполнение операций по определению места повреждения кабеля методом колебательного разряда» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 19 «Выполнение операций по определению места повреждения кабеля методом петли» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 20 « Выполнение операций по определению места повреждения кабеля емкостным методом» | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 16 |  |
|  | Определение места повреждения кабельной линии индукционным методом | 4 |  |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ | 4 |  |
|  | Технические мероприятия обеспечивающие безопасность выполнении работ со снятием напряжения | 4 |  |
|  | Меры безопасности при разрезании действующего кабеля и вскрытии муфт | 2 |  |
|  | Обеспечение безопасности работ с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов | 2 |  |
| Раздел 4. Ремонт кабельных линий электропередачи |  |  |  |
| Тема 4.1 Требования к контактным соединениям | Содержание | 16/8 | ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК.09. ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4 |
|  | 1 Классификация кабельных муфт, маркировка. Область применения соединительных кабельных муфт | 4 |  |
|  | 2 Назначение заделок. Область применения концевых кабельных муфт и заделок | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 8/8 |  |
|  | Практическое занятие №21 «Монтаж концевой муфты 1ПКНТ-10» | 4 |  |
|  | Практическое занятие №22 «Монтаж соединительной муфты 3СТП-10» | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
|  | Неразборные контактные соединения | 2 |  |
|  | Контроль качества контактных соединений | 2 |  |
| Производственная практика (6 семестр) Виды работ: 1 участие в приемо-сдаточных испытаниях; 2 оформление протоколов по завершению испытаний; 3 участие в выполнении работ по проверке и настройке устройств кабельных линий; 4 обход и осмотр технического состояния элементов кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений); 5 контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря |  | 36 | ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК.09. ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4 |
| Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен в 6 семестре |  | 6 | ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК.09, ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4 |
| Всего часов по ПМ.05 |  | 216 |  |

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации профессионального модуля

Профессиональный модуль реализуется в:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей».

Лаборатория «Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи»

Мастерские «Электромонтажная», «Слесарная».

Оборудование учебных кабинетов:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- методические материалы по дисциплине.

Технические средства обучения рабочего места преподавателя: компьютерное оборудование, которое должно соответствовать современным требованиям безопасности и надёжности, предусматривать возможность многофункционального использования кабинета, с целью изучения соответствующей дисциплины, мультимедийное оборудование (проектор и проекционный экран или интерактивная доска), локальная сеть с выходом в Internet.

Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, а также читальный зал, помещение для самостоятельной работы, с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. Оснащенность: комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран), (указать содержание по ФГОС СПО).

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения:

MSWindows 7

MSOffice 2013

Kaspersky Endpoint Security for Windows

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License)

7-zip (GNUGPL)

UnrealCommander (GNUGPL)

При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ

Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, используемые в образовательном процессе.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы Интернет- ресурсов, базы данных библиотечного фонда:

Основные источники

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512040

- Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16364-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530881

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 396 с.

- Современные технические средства передачи электроэнергии : учебное пособие / Н. П. Бадалян, М. К. Багдасарян, Г. П. Колесник, Е. А. Чащин. — Ковров : КГТА имени В. А. Дегтярева, 2019. — 197 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 1: учебник / Сибикин Ю.Д. - М.: Академия, 2023. - 208 c. (Профессии среднего профессионального образования). - ISBN: 978-5-0054-1223-2

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 2: учебник / Сибикин Ю.Д. - М.: Академия, 2023. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - ISBN: 978-5-0054-1135-8

- Эксплуатация оборудования подстанций и электрических сетей : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. Ставрополь :СтГАУ, 2020. — 173 с.

# 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Читать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи | Чтение рабочих и сборочных чертежей несложных деталей; | Тестирование, устный опрос; экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК.5.2 Выполнять работы по монтажу кабельных линий электропередачи | Проведение проверки изоляции кабеля, концевых воронок; оказание первой помощи пострадавшему; соблюдение правил охраны труда при проведении работ. | Тестирование; защита практических работ; реферат; экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике; квалификационный экзамен |
| ПК 5.3 Выполнять работы по наладке кабельных линий электропередачи | Выполнение работ на кабеле с использованием эпоксидной смолы; изготовление металлических конструкций для крепления кабельных муфт и воронок. | Тестирование; защита практических работ; реферат; экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике; квалификационный экзамен |
| ПК 5.4 Выполнять работы по ремонту кабельных линий электропередачи | Выполнение работ на кабеле с использованием эпоксидной смолы; изготовление металлических конструкций для крепления кабельных муфт и воронок. | Тестирование; защита практических работ; реферат; экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике; квалификационный экзамен |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Определяет этапы решения задач, составляет план действия, определяет необходимые ресурсы, оценивает результаты и последствия своих действий |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | -Определяет задачи поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивает практическую значимость результатов поиска; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - проявляет толерантность в рабочем коллективе; - грамотно излагает свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.