Приложение №8.1.24

к ООП по специальности 13.02.07

Электроснабжение (по отраслям) (актуализированный ФГОС СПО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                                4-6

- Структура и содержание учебной дисциплины                                                               7-22

- Условия реализации учебной дисциплины                                                                         23

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины                                 24-26

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (утв. приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1216) .

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - 10,   ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.5.

Учебная дисциплина так же имеет целью реализацию программы воспитательной работы и обеспечивать формирование у обучающихся личностных результатов: ЛР-10, ЛР-13, ЛР-25, ЛР-27.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания | Личностные результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования; | У.1 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; У.2 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; У.3 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; У.4 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; У.5 собирать электрические схемы; У.6 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | З.1 классификация электронных приборов, их устройство и область применения; З.2 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; З.3 основные законы электротехники; З.4 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; З.5 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; З.6 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; З.7 параметры электрических схем и единицы их измерения; З.8 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; З.9 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; З.10 способы получения, передачи и использования электрической энергии; З.11 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | ЛР-10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР-13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. ЛР-25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. ЛР-27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 342 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 310 |
| Практическое обучение (практические занятия) | 28 |
| Практические занятия в форме практической подготовки | 28 |
| лабораторные работы | 60 |
| лабораторные занятия (работы) в форме практической подготовки | 60 |
| контрольная работа | - |
| Самостоятельная работа | 16 |
| Промежуточная аттестация (в форме экзамена) | 16 |
| Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) |  |
| Разделы 1-5Электротехника |  |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 184 |
| теоретическое обучение | 170 |
| Практическое обучение (практические занятия) | 18 |
| практические занятия в форме практической подготовки | 18 |
| лабораторные работы | 28 |
| лабораторные занятия (работы) в форме практической подготовки | 28 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Промежуточная аттестация (в форме экзамена) | 8 |
| Разделы 6-8 Основы электроники |  |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 158 |
| теоретическое обучение | 140 |
| Практическое обучение (практические занятия) | 2 |
| практические занятия в форме практической подготовки | 2 |
| лабораторные работы | 28 |
| лабораторные занятия (работы) в форме практической подготовки | 28 |
| Самостоятельная работа | 10 |
| Промежуточная аттестация (в форме экзамена) | 8 |

2.1.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины очного отделения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, З,У,ПО,ЛР формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала: Структура учебной дисциплины. Электрическая энергия, ее свойства и применение. Производство и распределение электрической энергии | 2 | ОК 01 - 09 |
| Раздел 1 Электрическое поле |  | 13 |  |
| Тема 1.1 Тема 1.1 Однородное электрическое поле | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 1.1.1 Электрические заряды. Закон Кулона | 2 |  |
|  | 1.1.2 Электрическое поле и его характеристики. Работа сил электрического поля. Вещества в электрическом поле | 2 |  |
|  | 1.1.3 Проводники, диэлектрики и полупроводники | 2 |  |
|  | 1.1.4 Электрическая емкость. Конденсаторы | 2 |  |
|  | 1.1.5Способы соединения конденсаторов Расчет электростатической цепи | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Расчет электростатической цепи Практическое занятие №1 (в форме практической подготовки) Расчет электростатической цепи | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №1 Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям | 1 |  |
| Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока |  | 66 |  |
| Тема 2.1 Законы электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.11 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 2.1.1 Электрический ток. Измерение электрического тока | 2 |  |
|  | 2.1.2 Структура электрической цепи. Схемы электрических цепей | 2 |  |
|  | 2.1.3 Сопротивление и проводимость | 2 |  |
|  | 2.1.4 Закон Ома для цепи постоянного тока | 2 |  |
|  | 2.1.5 Работа и мощность тока. КПД источника тока | 2 |  |
|  | 2.1.6 Способы соединения резисторов | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 Вводная лабораторная работа Лабораторная работа №1 (в форме практической подготовки) Вводная лабораторная работа | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №2 Проверка закона Ома Лабораторная работа №2(в форме практической подготовки) Проверка закона Ома | 2 |  |
|  | 2.1.7 Соединение резисторов звездой и треугольником | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 Определение параметров электрической цепи со смешанным соединением резисторов Практическое занятие №2 (в форме практической подготовки) Определение параметров электрической цепи со смешанным соединением резисторов | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №3 Исследование электрической цепи с последовательным соединением сопротивлений Лабораторная работа №3 (в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи с последовательным соединением сопротивлений | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №4 Исследование электрической цепи с параллельным соединением сопротивлений Лабораторная работа №4 (в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи с параллельным соединением сопротивлений | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №5 Исследование электрической цепи со смешанным соединением сопротивлений Лабораторная работа №5(в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи со смешанным соединением сопротивлений | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №6Взаимное преобразование треугольника и звезды Лабораторная работа №6(в форме практической подготовки) Взаимное преобразование треугольника и звезды |  |  |
|  | 2.1.8 Законы Кирхгофа | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №2 Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям | 1 |  |
| Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 2.2.1 Неразветвленные электрические цепи постоянного тока. Потенциальная диаграмма. | 2 |  |
|  | 2.2.2 Разветвленные электрические цепи постоянного тока. Первый закон Кирхгофа | 2 |  |
|  | 2.2.3 Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС | 2 |  |
|  | 2.2.4 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля— Ленца | 2 |  |
|  | 2.2.5 Выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 Расчет и выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения Практическое занятие №3 (в форме практической подготовки) Расчет и выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №7 Потеря Лабораторная работа №7(в форме практической подготовки) Потеря | 2 |  |
|  | 2.2.6 Общие сведения о сложных электрических цепях. Второй закон Кирхгофа | 2 |  |
|  | 2.2.7 Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных уравнений | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 Расчет электрической цепи методом узловых и контурных уравнений Практическое занятие №4 (в форме практической подготовки) Расчет электрической цепи методом узловых и контурных уравнений | 2 |  |
|  | 2.2.8 Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №5Расчет электрической цепи методом контурных токов Практическое занятие №5 (в форме практической подготовки) Расчет электрической цепи методом контурных токов | 2 |  |
|  | 2.2.9 Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения | 2 |  |
|  | 2.2.10 Расчет сложных электрических цепей методом наложения | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №6 Расчет электрической цепи методом наложения Практическое занятие №6(в форме практической подготовки) Расчет электрической цепи методом наложения | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №8 Исследование сложной электрической цепи Лабораторная работа №8 (в форме практической подготовки) Исследование сложной электрической цепи | 2 |  |
|  | 2.2.11 Химические источники электрической энергии | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №3 Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям | 1 |  |
| Раздел 3 Электромагнетизм |  | 17 |  |
| Тема 3.1 Магнитное поле | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6,ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 3.1.1Определение и основные свойства магнитного поля. Величины, характеризующие магнитное поле. Закон полного тока | 2 |  |
|  | 3.1.2 Магнитное поле в прямолинейном проводе, в кольцевой и прямой катушках | 2 |  |
| Тема 3.2 Магнитные цепи | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 3.2.1 Намагничивание ферромагнетиков. Циклическое перемагничивание. Магнитное поле на границе двух сред | 2 |  |
|  | 3.2.2 Магнитные цепи: основные понятия и законы. Расчет магнитных цепей | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Расчет неоднородной магнитной цепи Практическое занятие № 7 (в форме практической подготовки) Расчет неоднородной магнитной цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная №4 Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям | 1 |  |
| Тема 3.3 Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 3.3.1 Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон Ленца. | 2 |  |
|  | 3.3.2Явление самоиндукции. Индуктивность. Явление взаимоиндукции. Взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №9 Исследование явления электромагнитной индукции Лабораторная работа №9 (в форме практической подготовки) Исследование явления электромагнитной индукции | 2 |  |
| Раздел 4 Электрические цепи переменного тока |  | 69 |  |
| Тема 4.1 Синусоидальный ток | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 4.1.1 Основные понятия о синусоидальном токе. Характеристики | 2 |  |
|  | 4.1.2 Методы сложения и вычитания синусоидальных величин. Графическое изображение синусоидальных величин | 2 |  |
| Тема 4.2Расчет электрических цепей синусоидального тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 4.2.1 Электрические цепи с активным или реактивным сопротивлением | 2 |  |
|  | 4.2.2 Неразветвленные цепи переменного тока. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 10 Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и инуктивности Лабораторная работа № 10 (в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и инуктивности | 2 |  |
|  | 4.2.3 Цепь с активным сопротивлением и емкостью | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 11 Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и конденсатора Лабораторная работа № 11 (в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и конденсатора | 2 |  |
|  | 4.2.4 Общий случай неразветвленной цепи. Резонанс напряжений | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №8Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока Практическое занятие №8 (в форме практической подготовки) Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 12 Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений Лабораторная работа № 12 (в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений | 2 |  |
|  | 4.2.5 Разветвленная цепь переменного тока. Цепь с двумя параллельно соединенными катушками инуктивности. Цепь с параллельным соединением катушки и конденсатора. Резонанс токов | 2 |  |
|  | 4.2.6 Расчет разветвленной цепи переменного тока | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №9Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока Практическое занятие №9 (в форме практической подготовки) Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 13-14(в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи переменного тока с параллельным соединением индуктивности и конденсатора. Резонанс токов | 4 |  |
|  | 4.2.7Обобщающее занятие | 2 |  |
| Тема 4.3 Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 4.3.1 Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами. Комплексы электрических величин | 2 |  |
|  | 4.3.2 Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме | 2 |  |
|  | 4.3.3 Расчет цепей со смешанным соединением RLC элементов комплексным методом. Электрические цепи с взаимной индуктивностью | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №10Расчет цепи переменного тока комплексным методом Практическое занятие №10(в форме практической подготовки) Расчет цепи переменного тока комплексным методом | 2 |  |
| Тема 4.4 Трехфазные цепи | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 4.4.1 Трехфазная система электрических токов. Соединение обмоток трехфазного генератора звездой и треугольником | 2 |  |
|  | 4.4.2 Симметричная трехфазная цепь при соединении приемников звездой. Мощность цепи | 2 |  |
|  | 4.4.3 Роль нейтрального провода при соединении приемников звездой | 2 |  |
|  | 4.4.4 Симметричная трехфазная цепь при соединении приемников треугольником. Мощность цепи. Сравнение режимов симметричных трехфазных приемников, соединенных звездой и треугольником | 2 |  |
|  | 4.4.5 Смешанные схемы соединения приемников. Расчет трехфазной электрической цепи при смешанном соединении приемников энергии | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №11 Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемников звездой Практическое занятие №11 (в форме практической подготовки) Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемников звездой | 2 |  |
|  | Практическое занятие №12Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемников треугольником Практическое занятие №12 (в форме практической подготовки) Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемников треугольником | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 15 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой Лабораторная работа № 15 (в форме практической подготовки) Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 16 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником Лабораторная работа № 16 (в форме практической подготовки) Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником | 2 |  |
|  | 4.4.6Обобщающее занятие | 2 |  |
| Тема 4.5. Электрические цепи несинусоидального тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 4.5.1 Электрические цепи с несинусоидальными токами и напряжениями. Действующие величины несинусоидального тока и напряжения. Мощность цепи | 2 |  |
|  | 4.5.2 Расчет линейных электрических цепей при несинусоидальном напряжении | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №13 Определение параметров электрической цепи при несинусоидальном напряжении. Практическое занятие №13 (в форме практической подготовки) Определение параметров электрической цепи при несинусоидальном напряжении. | 2 |  |
| Тема 4.6 Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 4.6.1 Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока. . Цепь с нелинейной индуктивностью. Выпрямители | 2 |  |
|  | Самостоятельная №5 Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям | 1 |  |
| Раздел 5 Переходные процессы в электрических цепях |  | 9 |  |
| Тема 5.1 Основные сведения о переходных процессах | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 5.1.1 Основные сведения о переходных процессах. Законы коммутации | 2 |  |
|  | 5.1.2 Процесс разряда и заряда конденсатора | 2 |  |
|  | 5.1.3 Короткое замыкание участка цепи с активным сопротивлением и индуктивностью | 2 |  |
|  | 5.1.4 Расчет переходных процессов в электрических цепях | 2 |  |
|  | Самостоятельная №6 Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям | 1 |  |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |  | - |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  | 8 |  |
| Всего по разделам1-5: |  | 184 |  |
| Разделы 6 Основы электроники |  | 150 |  |
| Тема 6.1 Электровакуумные приборы | Содержание учебного материала: | 4 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 6.1.1 Физические основы работы электровакуумных ламп. Конструкция, принцип действия и разновидности электровакуумных ламп | 2 |  |
|  | Самостоятельная №7 Конструкция, принцип действия и разновидности электровакуумных ламп | 2 |  |
| Тема 6.2 Газоразрядные приборы | Содержание учебного материала: | 6 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 6.1.1 Электрический разряд в газе | 2 |  |
|  | 6.1.2 Конструкция, принцип действия и разновидности газоразрядных ламп | 2 |  |
|  | Самостоятельная №8 Составление конспекта по теме: Разновидности газоразрядных ламп | 2 |  |
| Тема 6.3 Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала: | 44 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 6.3.1 Электропроводность полупроводников. | 2 |  |
|  | 6.3.2 P-n переход и его свойства Равновесное, пропускное и запирающее состояния p-n-перехода. | 2 |  |
|  | 6.3.3 Ёмкость р -n переход | 2 |  |
|  | 6.3.4 Пробой p -n перехода | 2 |  |
|  | 6.3.5 Классификация диодов. их устройство и принцип действия | 2 |  |
|  | 6.3.6ВАХ полупроводникового диода | 2 |  |
|  | 6.3.7 Основные характеристики и параметры приборов, условное графическое обозначение на схеме, маркировка диодов. Схемы включения диодов | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №14 Расчет схем соединения диодов. Практическое занятие №14(в форме практической подготовки) Расчет схем соединения диодов | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №17 Исследование работы полупроводникового диода Лабораторная работа №17(в форме практической подготовки) Исследование работы полупроводникового диода | 2 |  |
|  | 6.3.8 Стабилитроны | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №18 Исследование работы стабилитрона Лабораторная работа №18 (в форме практической подготовки) Исследование работы стабилитрона | 2 |  |
|  | 6.3.9 Тиристоры | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №19 Исследование работы тиристора Лабораторная работа №19 (в форме практической подготовки) Исследование работы тиристора | 2 |  |
|  | 6.3.8 Транзистор. Типы транзисторов. Биполярные транзисторы; их устройство и принцип действия, усилительные свойства. Схемы включения транзисторов с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ).. | 2 |  |
|  | 6.3.10 Полевые транзисторы; основные характеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №20Исследование биполярного транзистора Лабораторная работа №20(в форме практической подготовки) Исследование биполярного транзистора | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №21 Исследование работы полевого транзистора Лабораторная работа №21 (в форме практической подготовки) Исследование работы полевого транзистора | 2 |  |
|  | 6.3.11Фотодиоды. Устройство и принцип действия, основные характеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения | 2 |  |
|  | 6.3.12Фоторезисторы. Устройство и принцип действия, основные характеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения | 2 |  |
|  | 6.3.13Светодиоды. Устройство и принцип действия, основные характеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №22 Исследование работы фоторезистора Лабораторная работа №22 (в форме практической подготовки) Исследование работы фоторезистора | 2 |  |
|  | Самостоятельная №9 Составление конспекта по темам: Варикапы. Стабисторы | 2 |  |
| Тема 6.4 Электронные преобразователи | Содержание учебного материала: | 24 |  |
|  | 6.4.1 Классификация, основные элементы и параметры электронных преобразователей. Назначение электронных выпрямителей, структурные схемы | 2 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 6.4.2 Однофазные преобразователи.Однополупериодная схема выпрямления электронных выпрямителей однофазного тока. Соотношения между выпрямленными и переменными напряжениями и токами | 2 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 6.4.3 Однополупериодная схема выпрямления электронных выпрямителей однофазного тока с нулевой точкой.Соотношения между выпрямленными и переменными напряжениями и токами | 2 |  |
|  | 6.4.4 Двухполупериодная схема выпрямления электронных выпрямителей однофазного мостовая. Соотношения между выпрямленными и переменными напряжениями и токами | 2 |  |
|  | 6.4.3 Трехфазные преобразователи. Трехпульсовая схема выпрямления. Принцип действия и параметры схем выпрямления | 2 |  |
|  | 6.4.4 Трехфазные преобразователи. Шстипульсовые схемы выпрямления. Принцип действия и параметры схем выпрямления | 2 |  |
|  | 6.4.5 Регулируемые преобразователи. Классификация. | 2 |  |
|  | 6.4.6 Схемы и принцип действия тиристорных преобразователей | 2 |  |
|  | 6.4.7Сглаживающие фильтры. Назначение, принцип действия | 2 |  |
|  | 6.4.8Сглаживающие фильтры,классификация. Коэффициенты сглаживания | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа №23 Исследование работы выпрямителя Лабораторная работа №23 (в форме практической подготовки) Исследование работы выпрямителя | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие №24 Исследование работы сглаживающего фильтра Лабораторное занятие №24 (в форме практической подготовки) Исследование работы сглаживающего фильтра | 2 |  |
| Тема 6.5 Электронные усилители | Содержание учебного материала: | 36 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 6.5. Классификация, характеристики и параметры электронных усилителей | 2 |  |
|  | 6.5.2Принцип усиления сигналов и обратная связь в усилителях. Структурная схема усилителя | 2 |  |
|  | 6.5.3 Режимы работы усилительных элементов. Виды обратных связей, их применение. Обратная связь в усилителях. | 2 |  |
|  | 6.5.4Усилители напряжения. Основные особенности усилителей на транзисторах. Достоинства и недостатки каждого каскада Виды усилительных каскадов | 2 |  |
|  | 6.5. 5Усилители мощности. Требования, предъявляемые к усилительным каскадам мощности. Достоинства и недостатки | 2 |  |
|  | 6.5.6 Принципы построения многокаскадных усилителей. Виды межкаскадных связей. | 2 |  |
|  | 6.5.7Усилители постоянного тока. Принцип действия. | 2 |  |
|  | 6.5.8Электронные генераторы. Назначение. Классификация | 2 |  |
|  | 6.5.9 Колебательные контуры. Принцип возникновения синусоидальных колебаний. | 2 |  |
|  | 6.5.10Автогенераторы. Назначение. Структурная схема | 2 |  |
|  | 6.5.11 Схемы электронных генераторов, принцип действия. Условия возбуждения автогенераторов | 2 |  |
|  | 6.5.12Причины нестабильности частоты генераторов. Методы стабилизации | 2 |  |
|  | 6.5.13Защита электронных устройств. Режимы работы и виды защиты полупроводниковых приборов | 2 |  |
|  | 6.5.14 Схемы стабилизации напряжения | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторное занятие №25 Исследование работы электронного усилителя Лабораторное занятие №25(в форме практической подготовки) Исследование работы электронного усилителя | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие №26Исследование работы электронного генератора Лабораторное занятие №26(в форме практической подготовки) Исследование работы электронного генератора | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие №27 Исследование работы стабилизатора напряжения Лабораторное занятие №27(в форме практической подготовки) Исследование работы стабилизатора напряжения | 2 |  |
|  | Самостоятельная №10 Составление конспекта по теме: Классификация усилителей. Основные технические показатели работы | 2 |  |
| Тема 6.6 Основы импульсной техники | Содержание учебного материала: | 22 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |
|  | 6.6.1Электрические импульсы, их параметры и схемы преобразования. Назначение и принцип действия формирующих цепей | 2 |  |
|  | 6.6.2Генераторы электрических импульсов. Генератор пилообразного напряжения. Схема и принцип действия | 2 |  |
|  | 6.6.3Мультивибраторы. Схемы и принцип действия. Электронные ключи | 2 |  |
|  | 6.6.4Импульсные усилители. Назначение, виды, схемы, принцип действия | 2 |  |
|  | 6.6.5Триггеры. Назначение, виды, схемы, принцип действия | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторное занятие №28 Исследование работы мультивибратора Лабораторное занятие №28(в форме практической подготовки) Исследование работы мультивибратора | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие №29Исследование работы триггера Лабораторное занятие №29 (в форме практической подготовки) Исследование работы триггера | 2 |  |
|  | 6.6.6Основные понятия о реле. Классификация реле. Область применения | 2 |  |
|  | 6.6.7 Электротехнические основы работы реле. Импульсное реле. Реле с задержкой на включение/выключение. Программируемое реле | 2 |  |
|  | 6.6.8 Датчики движения: принцип работы и классификация. Инфракрасные датчики движения | 2 |  |
|  | Самостоятельная №11 Составление конспекта по теме: Программируемое реле | 2 |  |
| Тема 6.7 Основы микроэлектроники | Содержание учебного материала: | 14 |  |
|  | 6.7.1Интегральные микросхемы. Аналоговые интегральные микросхемы. | 2 |  |
|  | 6.7.2Операционные усилители | 2 |  |
|  | 6.7.3Цифровые интегральные микросхемы | 2 |  |
|  | 6.7.4Назначение, классификация логических элементов | 2 |  |
|  | 6.7.5Общие сведения о логических элементах и операциях | 2 |  |
|  | 6.7.6Комбинированные логические элементы | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторное занятие №30 Исследование работы логических элементов Лабораторное занятие №30 (в форме практической подготовки) Исследование работы логических элементов | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  | 8 |  |
| Всего по разделам 6-8: |  | 158 |  |
| Всего по УП.02: |  | 342 |  |

2.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 342 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 54 |
| Практическое обучение (практические занятия) | - |
| практические занятия в форме практической подготовки | - |
| лабораторные работы | 30 |
| лабораторные занятия (работы) в форме практической подготовки | 30 |
| контрольная работа | 1,1,2,2 |
| Самостоятельная работа | 258 |
| Промежуточная аттестация (в форме экзамена) | 1,2 |
| Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) | 1,2 |
| Разделы 1-5Электротехника |  |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 187 |
| теоретическое обучение | 46 |
| Практическое обучение (практические занятия) | - |
| практические занятия в форме практической подготовки | - |
| лабораторные работы | 16 |
| лабораторные занятия (работы) в форме практической подготовки | 16 |
| Самостоятельная работа | 141 |
| Промежуточная аттестация (в форме экзамена) | 1 |
| Разделы 6 Основы электроники |  |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 155 |
| теоретическое обучение | 24 |
| Практическое обучение (практические занятия) | - |
| практические занятия в форме практической подготовки | - |
| лабораторные работы | 14 |
| лабораторные занятия (работы) в форме практической подготовки | 14 |
| Самостоятельная работа | 117 |
| Промежуточная аттестация (в форме экзамена) | 2 |

2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины заочного отделения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, З,У,ПО формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Введение | Содержание учебного материала: В том числе, самостоятельной работы: Структура учебной дисциплины. Электрическая энергия, ее свойства и применение. Производство и распределение электрической энергии | 2 | ОК 01 – 09 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
| Раздел 1 Электрическое поле |  | 8 |  |  |
| Тема 1.1 Тема 1.1 Однородное электрическое поле | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Электрическое поле и его характеристики. Работа сил электрического поля. | 2 |  |  |
|  | Электрическая емкость. Конденсатор. Способы соединения конденсаторов. Расчет электростатической цепи |  |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Вещества в электрическом поле. | 6 |  |  |
| Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока |  | 44 |  |  |
| Тема 2.1 Законы электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.11 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Электрический ток. Структура электрической цепи. Схемы электрических цепей. Законы Ома для цепи постоянного тока. Работа и мощность тока. КПД источника тока. Способы соединения резисторов | 2 |  |  |
|  | Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Законы Кирхгофа. | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: Лабораторная работа №1 Вводная лабораторная работа Лабораторная работа №1 (в форме практической подготовки) Вводная лабораторная работа Лабораторная работа №2 Взаимное преобразование треугольника и звезды Лабораторная работа №2 (в форме практической подготовки) Взаимное преобразование треугольника и звезды Лабораторная работа №3 Применение законов Кирхгофа к разветвленной электрической цепи Лабораторная работа №3 (в форме практической подготовки) Применение законов Кирхгофа к разветвленной электрической цепи |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям Соединение резисторов звездой и треугольником. | 20 |  |  |
| Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Расчет электрической цепи с одним источником ЭДС. Метод свертывания. Расчет электрической цепи методом свертывания |  |  |  |
|  | Метод узловых и контурных уравнений. Расчет разветвленной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений. | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Метод контурных токов. Расчет разветвленной электрической цепи методом контурных токов. Метод наложения. Расчет разветвленной электрической цепи методом наложения Метод узловых потенциалов. Расчет разветвленной электрической цепи методом узловых потенциалов. Метод эквивалентного генератора. Расчет электрической цепи |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
| Раздел 3 Электромагнетизм |  | 18 |  |  |
| Тема 3.1 Магнитное поле | В том числе, самостоятельной работы: Магнитное поле и его характеристики. Силы в магнитном поле. . Магнитодвижущая сила и магнитное напряжение. Закон полного тока | 6 |  |  |
| Тема 3.2 Магнитные цепи | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Намагничивание ферромагнетиков. Циклическое перемагничивание. Магнитное поле на границе двух сред. Магнитные цепи: основные понятия и законы | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Расчет неразветвленной магнитной цепи. Прямая и обратная задача. Расчет неоднородных магнитных цепей |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |
| Тема 3.3 Электромагнитная индукция | В том числе, самостоятельной работы: Явление взаимоиндукции. Закон Ленца. Катушка индуктивности. Явление самоиндукции. Энергия магнитного поля |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  |  | 4 |  |  |
| Раздел 4 Электрические цепи переменного тока |  | 107 |  |  |
| Тема 4.1 Синусоидальный ток | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Основные понятия о синусоидальном токе. Характеристики В том числе, самостоятельной работы: Методы сложения и вычитания синусоидальных величин. Графическое изображение синусоидальных величин. | 2 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
| Тема 4.2 Расчет электрических цепей синусоидального тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Электрические цепи с активным или реактивным сопротивлением. Электрические цепи с активным и реактивным сопротивлением. Расчет простейших электрических цепей синусоидального тока. | 2 |  |  |
|  | Неразветвленная цепь синусоидального тока. Расчет неразветвленной цепи синусоидального тока. Резонанс напряжений В том числе, лабораторных занятий: Лабораторная работа № 4Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и катушки. Лабораторная работа № 4 (в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и катушки. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и конденсатора Лабораторная работа № 5 (в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и конденсатора | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6Исследование электрической цепи с параллельным соединением реостата и конденсатора Лабораторная работа № 6 (в форме практической подготовки) Исследование электрической цепи с параллельным соединением реостата и конденсатора | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Построение векторных диаграмм Неразветвленная цепь синусоидального тока. Расчет неразветвленной цепи синусоидального тока. Разветвленная цепь синусоидального тока. Расчет разветвленной цепи синусоидального тока. Резонанс токов Смешанное соединение RLC элементов. Расчет смешанного соединения RLC элементов | 30 |  |  |
| Тема 4.3 Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами. Комплексы электрических величин. Законы Кирхгофа в комплексной форме. Комплексный метод расчета цепей при смешанном соединении RLC элементов. В том числе, самостоятельной работы: Расчет цепей со смешанным соединением RLC элементов комплексным методом. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. | 2 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
| Тема 4.4. Трехфазные цепи | Содержание учебного материала: Трехфазная система электрических токов. Соединение обмоток генератора звездой и треугольником. | 2 | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР- 10, 13, 25, 27 |  |
|  | Симметричная трехфазная цепь при соединении приемника звездой. Симметричная трехфазная цепь при соединении приемника треугольником. Сравнение режимов симметричных трехфазных приемников, соединенных звездой и треугольником. | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии звездой Лабораторная работа №7 (в форме практической подготовки) Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии звездой Лабораторная работа № 8 Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии треугольником Лабораторная работа № 8 (в форме практической подготовки) Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии треугольником В том числе, самостоятельной работы: Несимметричные трехфазные цепи. Обрывы линейных проводов в трехфазных цепях. Короткое замыкание фазы приемника в трехфазных цепях. Расчет аварийных режимов в трехфазных цепях Смешанные схемы соединения приемников. Расчет трехфазной электрической цепи при смешанном соединении приемников энергии. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 16 |  |  |
| Тема 4.5. Электрические цепи несинусоидального тока | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Электрические цепи с несинусоидальными токами и напряжениями. . Действующие величины несинусоидального тока и напряжения. Мощность цепи. Расчет линейных электрических цепей несинусоидального тока В том числе, самостоятельной работы: Расчет линейных электрических цепей несинусоидального тока Мощность цепи. | 2 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |
| Тема 4.6 Нелинейные электрические цепи постоянного тока | В том числе, самостоятельной работы: Нелинейные элементы и их характеристики. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока. Графический метод расчета нелинейных электрических цепей. Расчет нелинейной электрической цепи графическим и аналитическим методами | 6 | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 ПК 3.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
| Тема 4.7 Нелинейные электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала: 4.6.1 Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока. Цепь с нелинейной индуктивностью. Выпрямители В том числе, самостоятельной работы: Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям Выпрямители | 2 | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  |  | 8 |  |  |
| Раздел 5 Переходные процессы в электрических цепях |  | 8 |  |  |
| Тема 5.1 Основные сведения о переходных процессах | Содержание учебного материала: |  | ОК 01 – ОК09; ПК 1.2, ПК 2.5 З.1-З.10 У.1-У.6 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  | Основные сведения о переходных процессах. Анализ переходного процесса. Принужденный и свободный режимы. Приборы для осуществления коммутации | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям Анализ переходного процесса | 6 |  |  |
| Раздел 6 Основы электроники |  | 155 |  |  |
| Тема 6.1 Электровакуумные приборы | Содержание учебного материала: Физические основы работы электровакуумных ламп. Конструкция, принцип действия и разновидности электровакуумных ламп В том числе, самостоятельной работы: Принцип действия и разновидности электровакуумных ламп | 2 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.5 ЛР-10 13, 25, 27 |  |
|  |  | 4 |  |  |
| Тема 6.2 Газоразрядные приборы | Содержание учебного материала: Электрический разряд в газе В том числе, самостоятельной работы: Конструкция, принцип действия и разновидности газоразрядных ламп | 2 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  |  | 4 |  |  |
| Тема 6.3 Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала: Электропроводность полупроводников P-n переход. Принцип работы полупроводникового диода. ВАХ полупроводникового диода Транзистор. Типы транзисторов. Схемы включения транзисторов. Коэффициент усиления В том числе, лабораторных работ: Лабораторная работа №9 Исследование работы полупроводникового диода Лабораторная работа №9 (в форме практической подготовки) Исследование работы полупроводникового диода Лабораторная работа №10 Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора Лабораторная работа №10 (в форме практической подготовки) Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора Лабораторная работа №11 Исследование работы тиристора Лабораторная работа №11 (в форме практической подготовки) Исследование работы тиристора Лабораторная работа №12 Исследование работы стабилитрона Лабораторная работа №12 (в форме практической подготовки) Исследование работы стабилитрона Лабораторная работа №13 Исследование работы тиристора Лабораторная работа №13 (в форме практической подготовки) Исследование работы тиристора Лабораторная работа №14 Исследование работы фоторезистора Лабораторная работа №14 (в форме практической подготовки) Исследование работы фоторезистора В том числе, самостоятельной работы Емкость p-n-перехода. Пробой p−n-перехода. Расчет схем соединения диодов. Стабилитроны и туннельные диоды; их устройство и принцип действия .Биполярные транзисторы; устройство и принцип действия. Усилительные свойства биполярного транзистора. Схемы включения транзисторов с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ). Особенности работы транзистора в ключевом режиме. Основные характеристики и параметры транзисторов, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения. Полевые транзисторы; основные характеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения. Тиристоры: Устройство и принцип действия, основные характеристики и параметры, область.применения, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение). Тиристоры: Устройство и принцип действия, основные характеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область.применения. Фотодиоды, светодиоды, оптроны: устройство, принцип действия , область применения |  | ОК 01 - 10; ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 56 |  |  |
| Тема 6.4 Электронные усилители Усилители постоянного тока. Принцип действия | Содержание учебного материала: Основные понятия, принцип работы и схемы усилителей электрических сигналов Общие сведения о стабилизаторах Стабилизаторы напряжения В том числе, лабораторных работ: Лабораторное занятие №15Исследование работы двухкаскадного усилителя Лабораторное занятие №15 (в форме практической подготовки) Исследование работы двухкаскадного усилителя В том числе, самостоятельной работы Усилители напряжения. Основные особенности усилителей на транзисторах. Достоинства и недостатки каждого каскада. Составление классификационных схем и таблиц Усилители мощности. Требования, предъявляемые к усилительным каскадам мощности. Достоинства и недостатки каждого усилителя. Принципы построения многокаскадных усилителей. Виды межкаскадных связей. Обратные связи в усилителях. Виды обратных связей, их применение Автогенераторы. Назначение. Структурная схема. Схемы электронных генераторов, принцип действия. | 2 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 30 |  |  |
| Тема 6.5 Основы импульсной техники | Содержание учебного материала: Основные понятия о реле. Классификация реле. Область применения. Электротехнические основы работы реле. Импульсное реле. Реле с задержкой на включение/выключение. Программируемое реле Датчики движения: принцип работы и классификация. Инфракрасные датчики движения В том числе, самостоятельной работы Электрические импульсы, их параметры и схемы преобразования. Назначение и принцип действия формирующих цепей. Генератор пилообразного напряжения. Схема и принцип действия. Мультивибраторы. Схемы и принцип действия Импульсные усилители. Назначение, виды, схемы, принцип действия. Триггеры. Назначение, виды, схемы, принцип действия | 2 | ОК 01 - 09; ПК 1.2, ПК 2.5 ЛР-10, 13, 25, 27 |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 23 |  |  |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |  | 1,2 |  |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  | 1,2 |  |  |
| Всего по УП.02: |  | 342 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются в наличии следующие специальные помещения:

Учебная дисциплина реализуется в лаборатории № 2208 «Лаборатория электротехники, электрических измерений», в лаборатории № 2315 Электроники и микропроцессорной техники, в лаборатории.

Оборудование учебной лаборатории № 2208 «Электротехники и электрических измерений»:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплексные лабораторные стенды по дисциплине «Электротехника», оснащенные необходимым количеством выносных электроприборов;

-комплект измерительных приборов и инструментов;

-альбомы плакатов «Электротехника»;

-альбомы плакатов «Электронная техника»;

-комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия (стенды с натурными образцами).

Оборудование учебной лаборатории № 2315 Электроники и микропроцессорной техники:

-лабораторный. стенд «Эксперимент»;

-комплексные лабораторные стенды «Исследование полупроводниковых приборов»;

комплект измерительных приборов и инструментов;

-комплексные лабораторные стенды «Электронная техника»;

-комплект измерительных приборов и инструментов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники [Текст]: Учебное пособие./ Ю.Г. Синдеев – М.: Феникс, 2019 г. – 407 с.

Дополнительно:

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники [Текст]: Учебник / Ф.Е. Евдокимов. – 9-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. – 560 с.

- Жирнова В.М. ОП 02 Электротехника [Текст]: Методическое пособие по проведению лабораторных и практических занятий / В.М. Жирнова. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 97 c.

- Немцов М.В. Электротехника: Учебное пособие. / М.В. Немцов., И.И.-Светлакова.-2-е изд. – М: Феникс, 2007-571 с..

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site/ )

- Гукова Н.С. Электротехника и электроника: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 119 с.

- Мартынова, И.О. Электротехника: учебник / И.О. Мартынова. — М. : КНОРУС, 2019. — 304 с.

- .Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы / И.О.        Мартынова.— М:. КНОРУС,2019 — 136 с.

- Аполлонский, С.М. Электротехника : учебник / С.М. Аполлонский— М.: : КНОРУС, 2018. — 292 с.

- Аполлонский, С.М. Электротехника : Практикум / С.М. Аполлонский— М. : КНОРУС, 2018. — 318 с.

- http://electricalschool.info/ - Школа для электрика: устройство, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования

- http://www.elektroceh.ru/ - Электроцех – сайт для электрика

3.3 Программа обеспечена  необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: |  |  |
| З.1 классификация электронных приборов, их устройство и область применения; | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов выполнения практических работ, устный индивидуальный опрос. Письменный опрос в форме тестирования. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. |
| З.2 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; |  |  |
| З.3 основные законы электротехники; |  |  |
| З.4 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; |  |  |
| З.5 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; |  |  |
| З.6 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; |  |  |
| З.7 параметры электрических схем и единицы их измерения; З.8 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; З.9 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; З.10 способы получения, передачи и использования электрической энергии; З.11 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. |  |  |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: |  |  |
| У.1 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; |  |  |
| У.2 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; |  |  |
| У.3 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; |  |  |
| У.4 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; |  |  |
| У.5 собирать электрические схемы; |  |  |
| У.6 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. |  |  |
| Перечень общих компетенций, формируемых в рамках дисциплины |  |  |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |  |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| Перечень профессиональных компетенций, формируемых в рамках дисциплины |  |  |
| ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |  |  |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; |  |  |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |  |  |
| ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования; |  |  |
| Перечень личностных результатов, формируемых в рамках дисциплины: |  |  |
| ЛР-10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | демонстрирует экологическую культуру, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира; | наблюдение |
| ЛР-13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. | может объяснить свои профессиональные мотивы, цели, убеждения | наблюдение |
| ЛР-25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. | Демонстрирует интерес к инновациям в производственной деятельности | наблюдение |
| ЛР-27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. | осознает потребность непрерывного образования | наблюдение |

5. Перечень используемых методов обучения

  - Пассивные:

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без раздаточного материала;

- демонстрация учебных фильмов;

- рассказ;

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по тем или иным вопросам;

- самостоятельные и контрольные работы;

- тесты;

- чтение и опрос.

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом познавательной деятельности).

  - Активные и интерактивные:

- работа в группах;

- учебная дискуссия;

- деловые и ролевые игры;

- игровые упражнения;

- творческие задания;

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа;

- решение проблемных задач;

- анализ конкретных ситуаций;

- метод модульного обучения;

- практический эксперимент;

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ;

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом познавательной деятельности).