Приложение № 8.1.38

к ООП по специальности 13.02.07

Электроснабжение (по отраслям)

(актуализированный ФГОС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля                         3

- Структура и содержание профессионального модуля                                                         6

- Условия реализации профессионального модуля                                                               29

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля                            31

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1216).

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, овладеть определенным практическим опытом, умениями и знаниями, а также формировать личностные результатов, перечисленные в программе воспитательной работы.

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 2018 года.

|  | 1.1.1 Перечень общих компетенций |
| --- | --- |
| Код |  |
| ОК01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |
|  | 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций (ПМ.02) |
| Код |  |
| ВД 02 | Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 2.1 | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| ПК 2.2 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ПК 2.3 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ПК 2.4 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ПК 2.5 | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |

| Код | 1.1.3 Перечень формируемого практического опыта (ПМ.02) в: |
| --- | --- |
| ПО.1 | - составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; |
| ПО.2 | - модернизации схем электрических устройств подстанций; |
| ПО.3 | - техническом обслуживании трансформаторов и преобразователей электрической энергии; |
| ПО.4 | - обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок; |
| ПО.5 | - эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; |
| ПО.6 | - применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. |
| Код | 1.1.4 Перечень формируемых умений (ПМ.02): |
| У.1 | – разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; |
| У.2 | – вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; |
| У.3 | – обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; |
| У.4 | – обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; |
| У.5 | - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; |
| У.6 | - использовать нормативную техническую документацию и инструкции; |
| У.7 | - выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; |
| У.8 | - оформлять отчеты о проделанной работе. |
| Код | 1.1.5 Перечень осваиваемых знаний (ПМ.02): |
| З.1 | – устройство оборудования электроустановок; |
| З.2 | – условные графические обозначения элементов электрических схем; |
| З.3 | – логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; |
| З.4 | – виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; |
| З.5 | – виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; |
| З.6 | – эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; |
| З.7 | - основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; |
| З.8 | - виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. |
| Код | 1.1.6 Перечень формируемых личностных результатов |
| ЛР-13 | Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. |
| ЛР-19 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда |
| ЛР-25 | Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. |
| ЛР-27 | Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. |
| ЛР-30 | Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. |
| ЛР-31 | Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 832.

Из них на освоение МДК: 646,

в том числе самостоятельная работа: - 50,

На практики - 180,

в том числе на учебную в форме практической подготовки: 72,

на производственную в форме практической подготовки: 108.

Промежуточная аттестация: 18,

в том числе на экзамены – 14,

на дифференцированные зачеты – 4 (часы заложены в МДК и практики).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля очного отделения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. | МДК 02.01. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций. | 218 | 200 | 0/52 | 0 | 30 |  |  |  | 8 | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. | МДК 02.02. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения. | 184 | 166 | 0/74 | 0 | 30 |  |  |  | 2 | 16 |
| ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. | МДК 02.03. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения. | 244 | 218 | 0/54 | 0/38 |  |  |  |  | 2 | 24 |
|  | Учебная практика (электромонтажная, слесарная). | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности). | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Экзамен (квалификационный) | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Всего: | 832 | 764 | 0/180 | 0/38 | 60 |  | 72 | 108 | 18 | 50 |

2.1.1. Структура профессионального модуля заочного отделения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. | МДК 02.01. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций. | 218 | 42 | 0/10 | 0/0 | 22 |  |  |  |  | 176 |
| ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. | МДК 02.02. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения. | 184 | 52 | 0/10 | 0/0 | 30 |  |  |  |  | 132 |
| ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. | МДК 02.03. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения. | 244 | 48 | 0/16 | 0/16 |  |  |  |  |  | 196 |
|  | Учебная практика (электромонтажная, слесарная). | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности). | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Экзамен (квалификационный) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 832 | 322 | 0/36 | 0/16 | 52 |  | 72 | 108 |  | 504 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) очного отделения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций. | __ об / __ср |  |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических подстанций. |  |  |
| Тема 1.1. Оборудование электрических трансформаторных подстанций | Содержание: | 30 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Общие сведения об оборудовании электрических подстанций. | 2 |  |
|  | 1.1.2. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В. | 6 |  |
|  | 1.1.3. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии. | 6 |  |
|  | 1.1.4. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В. | 6 |  |
|  | 1.1.5.Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 6 |  |
|  | 1.1.6. Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 28 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки Исследование конструкции силового трансформатора. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для открытого распределительного устройства. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для закрытого распределительного устройства. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 в форме практической подготовки Изучение конструкции высоковольтных выключателей переменного тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7 в форме практической подготовки Выбор и проверка высоковольтных выключателей переменного тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 в форме практической подготовки Изучение конструкции разъединителей. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 в форме практической подготовки Выбор и проверка разъединителей. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 в форме практической подготовки Изучение конструкции магнитного пускателя. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11 в форме практической подготовки Изучение конструкции контактора. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 12 в форме практической подготовки Изучение конструкции автоматического воздушного выключателя. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13 в форме практической подготовки Изучение конструкции разрядников и ограничителей перенапряжения. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №1 Подготовка доклада по теме «Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения». | 4 |  |
| Тема 1.2. Оборудование распределительных подстанций и устройств | Содержание: | 8 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1.Распределительные устройства напряжением выше 1000 В. | 4 |  |
|  | 1.2.2.Распределительные устройства напряжением до 1000 В. | 4 |  |
| Тема 1.3. Электрические схемы подстанций | Содержание: | 20 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.3.1.Условные графические обозначения элементов электрических схем. | 4 |  |
|  | 1.3.2.Логика построения схем, типовые схемные решения. | 4 |  |
|  | 1.3.3.Главные схемы подстанций. | 6 |  |
|  | 1.3.4.Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок. | 6 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 20 |  |
|  | Практическое занятие № 14 в форме практической подготовки Исследование схемы опорной подстанции. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 15 в форме практической подготовки Исследование схемы транзитной подстанции. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 16 в форме практической подготовки Исследование схемы отпаечной подстанции. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 17 в форме практической подготовки Исследование схемы тупиковой подстанции. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 18 в форме практической подготовки Исследование схемы электрической подстанции 10/0,4 кВ. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №2 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Раздел 2. Обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |  |  |
| Тема 2.1 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций | Содержание: | 6 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Организация технического обслуживания оборудования подстанций. | 2 |  |
|  | 2.1.2.Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 19 в форме практической подготовки Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 20 в форме практической подготовки Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №3 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций | Содержание: | 10 |  |
|  | 2.2.1.Виды работ и технология обслуживания трансформаторов. | 2 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.2.Виды работ и технология обслуживания преобразователей. | 2 |  |
|  | 2.2.3.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В. | 2 |  |
|  | 2.2.4.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №4 Подготовка доклада по теме «Виды работ и технология обслуживания трансформаторов». | 2 |  |
| Раздел 3. Обслуживание оборудования распределительных устройств электроустановок. |  |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств | Содержание: | 10 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 3.1.1.Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов. | 4 |  |
|  | 3.1.2. Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств. | 6 |  |
| В 7-ом семестре максимаьная-146 часов: самост.-10 часов, обязательн.-136 часов: лекции-84 часа, практич.-52 часа. |
| Раздел 4. Технологическая и отчетная документация на подстанциях |  |  |
| Тема 4.1. Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание: | 20 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 4.1.1. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. | 4 |  |
|  | 4.1.2. Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. | 6 |  |
|  | 4.1.3. Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации. | 6 |  |
|  | 4.1.4. Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. | 4 |  |
| Раздел 5. Тяговые подстанции | 14 |  |
| Тема 5.1. Тяговые подстанции | 5.1.1. Назначение, классификация и схемы питания тяговых подстанций. | 2 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.1.2. Общие сведения о тяговых подстанциях постоянного тока. | 2 |  |
|  | 5.1.3. Силовые полупроводниковые приборы. Схемы выпрямления. | 2 |  |
|  | 5.1.4. Выпрямительные преобразователи. Выпрямительно-инверторные преобразователи. Сглаживающие устройства. | 2 |  |
|  | 5.1.5. Тяговые подстанции переменного тока. Трансформаторы тяговых подстанций переменного тока. | 2 |  |
|  | 5.1.6. Схемы ОРУ-27,5 кВ. Схемы ОРУ-110 (220) кВ тяговых подстанций. Схемы ОРУ-2×25 кВ. | 2 |  |
|  | 5.1.7. Конструктивное выполнение тяговых подстанций переменного тока. | 2 |  |
| Курсовой проект в форме практической подготовки | Тематика курсового проекта: | 30 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1. Выбор и проверка оборудования электрической подстанции. |  |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен по МДК.02.01) | 8 |  |
| В 8-ом семестре максимальная нагрузка-72 часа, обязательная-64 часа, лекции-34 часа, курсовой проект-30 часов, экзамен-8 часов. |
| МДК 02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  |  |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических сетей |  |  |
| Тема 1.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей | Содержание: | 16 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1.Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. | 4 |  |
|  | 1.1.2. Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. | 6 |  |
|  | 1.1.3.Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 В. | 6 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 20 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки Электрический расчёт воздушной линии. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки Электрический расчёт кабельной линии. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки Расчёт и выбор компенсирующего устройства. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки Проверка распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки Исследование влияния компенсирующего устройства на качество электроэнергии. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная № 1 Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Тема 1.2. Электрические схемы электрических сетей | Содержание: | 16 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1. Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. | 4 |  |
|  | 1.2.2. Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. | 6 |  |
|  | 1.2.3. Схемы внешних и внутренних электрических сетей. | 6 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 24 |  |
|  | Практическое занятие №6 в форме практической подготовки Определение места расположения центра электрических нагрузок. | 4 |  |
|  | Практическое занятие №7 в форме практической подготовки Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10 кВ. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8 в форме практической подготовки Изучение конструкции светильников внутреннего (наружного) освещения. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 9 в форме практической подготовки Расчёт (наружного) внутреннего освещения. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 10 в форме практической подготовки Расчёт распределительных сетей. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 11 в форме практической подготовки Исследование схемы питания ламп. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №2 Подготовка доклада по теме: «Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей». | 4 |  |
| Раздел 2. Обслуживание воздушных и кабельных линий электроснабжения |  |  |
| Тема 2.1 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения | Содержание: | 10 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1.Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи. | 2 |  |
|  | 2.1.2.Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В. | 4 |  |
|  | 2.1.3.Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 12 в форме практической подготовки Отбраковка соединений проводов ВЛ. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13 в форме практической подготовки Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 14 в форме практической подготовки Испытания изоляторов. |  |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения | Содержание: | 10 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.1.Эксплуатационно-технические основы кабельных линий. | 4 |  |
|  | 2.2.2.Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий. | 6 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 8 |  |
|  | Практическое занятие №15 в форме практической подготовки Испытания высоковольтного кабеля. | 4 |  |
|  | Практическое занятие №16 в форме практической подготовки Определение места повреждения кабельной линии. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №3 Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Раздел 3. Разработка и оформление технологической и отчетной документации электрических сетей |  |  |
| Тема 3.1 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание: | 10 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 3.1.1.Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей. | 6 |  |
|  | 3.1.2.Виды технологической и отчётной документации, порядок её заполнения при обслуживании электрических сетей. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 16 |  |
|  | Практическое занятие №17 в форме практической подготовки Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию электрических сетей. | 8 |  |
|  | Практическое занятие №18 в форме практической подготовки Составление и оформление отчётов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей. | 8 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №4 Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Курсовой проект в форме практической подготовки | Тематика курсового проекта: | 30 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1. Устройство и техническое обслуживание воздушных линий. |  |  |
| Промежуточная аттестация (диффер.зачёт по МДК.02.02) | 2 |  |
| В 6-ом семестре максимальная нагрузка-184 часа: самост.-16 часов, обязательная-166 часов: лекции-62 часа, практические-74 часа, курсовой проект-30 часов; диффер.зачёт-2 часа. |
| МДК 02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  |  |
| Раздел 1. Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) |  |  |
| Тема 1.1. Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ | Содержание: | 4 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №1 Составление опорного конспекта на тему «требования к РЗ и А согласно ПУЭ». | 2 |  |
| Тема 1.2. Основные элементы РЗ | Содержание: | 16 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1. Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. | 4 |  |
|  | 1.2.2. Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. | 6 |  |
|  | 1.2.3. Оперативный ток в схемах РЗ. | 6 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1 в форме практической подготовки «Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №2 Составление опорного конспекта на тему «Оперативное питание РЗ и А на подстанциях». | 2 |  |
| Тема 1.3. Токовые защиты | Содержание: | 18 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.3.1. Максимальные токовые защиты. | 6 |  |
|  | 1.3.2. Токовые защиты нулевой последовательности. | 6 |  |
|  | 1.3.3. Дифференциальные и дистанционные защиты. | 6 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2 в форме практической подготовки «Изучение однолинейной схемы МТЗ с независимой выдержкой времени». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 в форме практической подготовки «Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №3 Составление опорного конспекта на тему «Классификация токовых защит». | 2 |  |
| Раздел 2. Релейная защита отдельных элементов СЭС |  |  |
| Тема 2.1. Релейная защита электрических сетей и оборудования | Содержание: | 16 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Защита кабельных и воздушных линий. | 4 |  |
|  | 2.1.2. Защита силовых трансформаторов. | 4 |  |
|  | 2.1.3. Защита высоковольтных электродвигателей. | 4 |  |
|  | 2.1.4. Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 6 |  |
|  | Практическое занятие №4 в форме практической подготовки «Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 в форме практической подготовки «Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6 в форме практической подготовки «Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №4 Доклад на тему «Использование микропроцессорных контроллеров в РЗ и А» | 2 |  |
| Тема 2.2 Расчет уставок защит | Содержание: | 4 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.1. Методика расчёта уставок защит. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7 в форме практической подготовки «Расчет уставок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №5 Составление опорного конспекта на тему «Выбор трансформаторов тока и напряжения в РЗ и А». | 2 |  |
| Раздел 3. Противоаварийная автоматика СЭС |  |  |
| Тема 3.1 Устройства автоматики в СЭС | Содержание: | 20 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 3.1.1. Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. | 4 |  |
|  | 3.1.2. Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. | 4 |  |
|  | 3.1.3. Схема АПВ. | 4 |  |
|  | 3.1.4. Назначение, требования и схема автоматического ввода резерва (АВР). | 4 |  |
|  | 3.1.5. Современные средства РЗ и автоматики. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие №8 в форме практической подготовки «Изучение схемы АПВ ВЛ». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №9 в форме практической подготовки «Изучение схемы АВР». | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №1 в форме практической подготовки «Исследование действия максимальной токовой защиты (МТЗ+АПВ) с применением промышленного контроллера». | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №6 Доклад на тему «Применение специализированного контроллера «Бреслер». | 2 |  |
| Раздел 4. Защита СЭС от перенапряжений |  |  |
| Тема 4.1 Перенапряжения и защита от перенапряжений. | Содержание: | 4 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 4.1.1. Перенапряжения и защита от перенапряжений. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 1 |  |
|  | Самостоятельная №7 Причины возникновения перенапряжений в СЭС. | 1 |  |
| Тема 4.2 Молниезащита зданий и сооружений | Содержание: | 4 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 4.2.1. Молниезащита зданий и сооружений. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие №10 в форме практической подготовки «Расчёт защитного заземления». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 1 |  |
|  | Самостоятельная №8 Составление опорного конспекта на тему «Классификация молниезащит». | 1 |  |
| Раздел 5. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики |  |  |
| Тема 5.1 Нормы приемосдаточных испытаний | Содержание: | 12 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.1.1. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000 В. Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. | 2 |  |
|  | 5.1.2. Обслуживание цепей оперативного тока. | 2 |  |
|  | 5.1.3. Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. | 2 |  |
|  | 5.1.4. Состав работ. | 2 |  |
|  | 5.1.5. Заполнение отчетной документации. | 2 |  |
|  | 5.1.6. Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 20 |  |
|  | Лабораторная работа №2 в форме практической подготовки «Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей». | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №3 в форме практической подготовки «Проверка релейной аппаратуры». | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №4 в форме практической подготовки «Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока». | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №5 в форме практической подготовки «Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями». | 4 |  |
| В 7-ом семестре максимаьная-152 часов: самост.-14 часов, обязательн.-138 часов: лекции-98 часов, практич.-20 часов, лабораторные-20 часов. |
| Тема 5.2 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики | Содержание: | 4 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.2.1. Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. | 2 |  |
|  | 5.2.2. Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле. Методы измерения сопротивления катушек постоянному току. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 12 |  |
|  | Практическое занятие №1 в форме практической подготовки «Измерение сопротивления катушек постоянному току». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2 в форме практической подготовки «Технический осмотр устройства релейной защиты и автоматики». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 в форме практической подготовки «Опробование устройства релейной защиты и автоматики». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4 в форме практической подготовки «Комплексная проверка устройства защиты и автоматики питающей линии». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 в форме практической подготовки «Комплексная проверка устройства защиты и автоматики трансформатора». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6 в форме практической подготовки «Тестовый контроль микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 6 |  |
|  | Самостоятельная №1 Опорный конспект на тему «Правила проверки схем РЗиА на нормальное функционирование». | 6 |  |
| Тема 5.3 Автоматизированные системы управления | Содержание: | 12 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.3.1. Автоматизация работы систем электроснабжения. | 2 |  |
|  | 5.3.2. Способы управления и передачи информации. | 1 |  |
|  | 5.3.3. Принципы построения устройств телемеханики. | 1 |  |
|  | 5.3.4. Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах. | 2 |  |
|  | 5.3.5. Работа в режимах телеуправления и телеконтроля. | 2 |  |
|  | 5.3.6. Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах. | 2 |  |
|  | 5.3.7. Работа в режимах телеконтроля и телеуправления. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 18 |  |
|  | Лабораторная работа №1 в форме практической подготовки «Ознакомление с оборудованием энергодиспетчерского пункта и его работой в режиме телеуправления». | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №2 в форме практической подготовки «Ознакомление с оборудованием энергодиспетчерского пункта и его работой в режиме телесигнализации». | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №3 в форме практической подготовки «Ознакомление с аппаратурой телемеханики контролируемого пункта и его работой в режиме телеуправления». | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №4 в форме практической подготовки «Ознакомление с аппаратурой телемеханики контролируемого пункта и его работой в режиме телесигнализации». | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №5 в форме практической подготовки «Ознакомление с аппаратурой телемеханики контролируемого пункта и его работой в режиме сбора телеизмерительной информации». | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №6 в форме практической подготовки «Ознакомление с аппаратурой телемеханики контролируемого пункта и его работой в режиме сбора диагностической информации». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №2 Составление опорного конспекта на тему «Требования к поверке контроль-измерительных приборов РЗ и А». | 4 |  |
| Раздел 6. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления |  |  |
| Тема 6.1 Обслуживание автоматизированных систем управления | Содержание: | 12 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 6.1.1. Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 |  |
|  | 6.1.2. Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 |  |
|  | 6.1.3. Технические осмотры и опробования. | 2 |  |
|  | 6.1.4. Состав работ. Заполнение отчетной документации. | 2 |  |
|  | 6.1.5. Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 |  |
|  | 6.1.6. Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 8 |  |
|  | Практическое занятие №7 в форме практической подготовки «Проверка работы аппаратуры энергодиспетчерского пункта». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №8 в форме практической подготовки «Проверка работы аппаратуры контролируемого пункта в режиме приёма команды управления». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №9 в форме практической подготовки «Проверка работы аппаратуры контролируемого пункта в режиме телесигнализации». | 4 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен (квалификационный) по ПМ.02) | 6 |  |
| В 8-ом семестре максимальная нагрузка-92 часа: самост.-10 часов, обязательная-80 часов: лекции-28 часа, практические-34 часа, лабораторные-18 часов; диффер.зачёт-2 часа. |
| Учебная практика УП 02.01 в форме практической подготовки (электромонтажная, слесарная) Виды работ - Сборка электрических схем и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры выше 1000 В. - Установка и техническое обслуживание шин, предохранителей, разрядников и ограничителей перенапряжения. - Разборка и сборка электродвигателей, выключателей, контакторов. - Монтаж измерительных трансформаторов и приборов учета | 72 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Производственная практика ПП 02.01 в форме практической подготовки (по профилю специальности) Виды работ: - Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. Практическое их применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи. - Работы по ремонту оборудования. - Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов тока и напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи. - Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправности в аккумуляторных батареях, способы их устранения, выявление и устранение повреждений в электрооборудовании. - Производство оперативных переключений под руководством электромонтера более высокой квалификации; - Разборка и сборка электродвигателей, выключателей, контакторов и другой аппаратуры тяговой подстанции; - Фильтрование и взятие проб масла; - Монтаж электрического освещения на подстанции; - Осмотр с земли линий электропередачи до 110 кВ, находящихся под напряжением; - Окраска металлических опор на высоте, ремонт фундаментов, стыковка проводов и тросов | 108 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Всего по ПМ.02: | 832 |  |

2.2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) заочного отделения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций. |  |  |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических подстанций. |  |  |
| Тема 1.1. Оборудование электрических трансформаторных подстанций | Содержание: | 1 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Общие сведения об оборудовании электрических подстанций. | 1 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: | 10 |  |
|  | Лабораторное занятие № 1 в форме практической подготовки Исследование конструкции силового трансформатора. | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 2 в форме практической подготовки Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 3 в форме практической подготовки Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 4 в форме практической подготовки Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для открытого распределительного устройства. | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 5 в форме практической подготовки Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для закрытого распределительного устройства. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 40 |  |
|  | 1.1.1. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В. | 6 |  |
|  | 1.1.2. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии. | 6 |  |
|  | 1.1.3. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В. | 6 |  |
|  | 1.1.4.Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 8 |  |
|  | 1.1.5. Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов. | 8 |  |
|  | 1.1.6. Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 6 |  |
| Тема 1.2. Оборудование распределительных подстанций и устройств | Содержание: | 2 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1.Распределительные устройства напряжением выше 1000 В. | 1 |  |
|  | 1.2.2.Распределительные устройства напряжением до 1000 В. | 1 |  |
| Тема 1.3. Электрические схемы подстанций | Содержание: | 1 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.3.1. Условные графические обозначения элементов электрических схем. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 24 |  |
|  | 1.3.1. Логика построения схем, типовые схемные решения. | 8 |  |
|  | 1.3.2. Главные схемы подстанций. | 8 |  |
|  | 1.3.3. Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок. | 8 |  |
| Раздел 2. Обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |  |  |
| Тема 2.1 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций | Содержание: | 1 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Организация технического обслуживания оборудования подстанций. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 8 |  |
|  | 2.1.1. Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок. | 8 |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций | Содержание: | 1 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.1. Виды работ и технология обслуживания трансформаторов. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 24 |  |
|  | 2.2.1. Виды работ и технология обслуживания преобразователей. | 8 |  |
|  | 2.2.2. Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В. | 8 |  |
|  | 2.2.3. Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В. | 8 |  |
| Раздел 3. Обслуживание оборудования распределительных устройств электроустановок. |  |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств | Содержание: | 1 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 3.1.1.Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 8 |  |
|  | 3.1.1. Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств. | 8 |  |
| Раздел 4. Технологическая и отчетная документация на подстанциях |  |  |
| Тема 4.1. Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание: | 1 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 4.1.1. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 24 |  |
|  | 4.1.1. Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. | 8 |  |
|  | 4.1.2. Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации. | 8 |  |
|  | 4.1.3. Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. | 8 |  |
| Раздел 5. Тяговые подстанции |  |  |
| Тема 5.1. Тяговые подстанции | Содержание: | 2 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.1.1. Назначение, классификация и схемы питания тяговых подстанций. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 48 |  |
|  | 5.1.1. Общие сведения о тяговых подстанциях постоянного тока. | 8 |  |
|  | 5.1.2. Силовые полупроводниковые приборы. Схемы выпрямления. | 8 |  |
|  | 5.1.3. Выпрямительные преобразователи. Выпрямительно-инверторные преобразователи. Сглаживающие устройства. | 8 |  |
|  | 5.1.4. Тяговые подстанции переменного тока. Трансформаторы тяговых подстанций переменного тока. | 8 |  |
|  | 5.1.5. Схемы ОРУ-27,5 кВ. Схемы ОРУ-110 (220) кВ тяговых подстанций. Схемы ОРУ-2×25 кВ. | 8 |  |
|  | 5.1.6. Конструктивное выполнение тяговых подстанций переменного тока. | 8 |  |
| Курсовой проект в форме практической подготовки | Тематика курсового проекта: | 22 | ПК2.1- ПК 2.3, ПК 2.5. ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1. Выбор и проверка оборудования электрической подстанции. |  |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен по МДК.02.01) |  |  |
| На 4-ом курсе максимальная нагрузка-218 часа, самостоят.-176 часа, обязатеьн.-42 часа, лекции-10 часов, лабораторн.-10 часов, курсовой проект-22 часа, экзамен. |
| МДК 02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  |  |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических сетей |  |  |
| Тема 1.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей | Содержание: | 4 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1.Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки Электрический расчёт воздушной линии. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки Электрический расчёт кабельной линии. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки Расчёт и выбор компенсирующего устройства. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки Проверка распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки Исследование влияния компенсирующего устройства на качество электроэнергии. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 33 |  |
|  | 1.1.1. Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. | 17 |  |
|  | 1.1.2. Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 В. | 16 |  |
| Тема 1.2. Электрические схемы электрических сетей | Содержание: | 2 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1. Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 33 |  |
|  | 1.2.1. Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. | 17 |  |
|  | 1.2.2. Схемы внешних и внутренних электрических сетей. | 16 |  |
| Раздел 2. Обслуживание воздушных и кабельных линий электроснабжения |  |  |
| Тема 2.1 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения | Содержание: | 2 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 33 |  |
|  | 2.1.1. Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В. | 17 |  |
|  | 2.1.2. Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В. | 16 |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения | Содержание: | 2 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.1. Эксплуатационно-технические основы кабельных линий. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 17 |  |
|  | 2.2.1. Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий. | 17 |  |
| Раздел 3. Разработка и оформление технологической и отчетной документации электрических сетей |  |  |
| Тема 3.1 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание: | 2 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 3.1.1. Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 16 |  |
|  | 3.1.1. Виды технологической и отчётной документации, порядок её заполнения при обслуживании электрических сетей. | 16 |  |
| Курсовой проект в форме практической подготовки | Тематика курсового проекта: | 30 | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1. Устройство и техническое обслуживание воздушных линий. |  |  |
| Промежуточная аттестация (диффер.зачёт по МДК.02.01) | 2 |  |
| На 3-ем курсе максимальная нагрузка-184 часа: самост.-132 часа, обязательная-52 часа: лекции-12 часов, практические-10 часов, курсовой проект-30 часов; зачёт, экзамен. |
| МДК 02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  |  |
| Раздел 1. Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) |  |  |
| Тема 1.1. Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ | Содержание: | 2 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31. |
|  | 1.1.1. Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 6 |  |
|  | Требования к РЗ и А согласно ПУЭ. | 6 |  |
| Тема 1.2. Основные элементы РЗ | Содержание: | 2 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1. Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1 в форме практической подготовки «Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 18 |  |
|  | 1.2.1. Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. | 6 |  |
|  | 1.2.2. Оперативный ток в схемах РЗ. | 6 |  |
|  | 1.2.3. Оперативное питание РЗ и А на подстанциях. | 6 |  |
| Тема 1.3. Токовые защиты | Содержание: | 2 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.3.1. Максимальные токовые защиты. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2 в форме практической подготовки «Изучение однолинейной схемы МТЗ с независимой выдержкой времени». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 в форме практической подготовки «Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 18 |  |
|  | 1.3.1. Токовые защиты нулевой последовательности. | 6 |  |
|  | 1.3.2. Дифференциальные и дистанционные защиты. | 6 |  |
|  | 1.3.3. Классификация токовых защит. | 6 |  |
| Раздел 2. Релейная защита отдельных элементов СЭС |  |  |
| Тема 2.1. Релейная защита электрических сетей и оборудования | Содержание: | 2 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Защита кабельных и воздушных линий. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 6 |  |
|  | Практическое занятие №4 в форме практической подготовки «Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 в форме практической подготовки «Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6 в форме практической подготовки «Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 24 |  |
|  | 2.1.1. Защита силовых трансформаторов. | 6 |  |
|  | 2.1.2. Защита высоковольтных электродвигателей. | 6 |  |
|  | 2.1.3. Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. | 6 |  |
|  | 2.1.4. Использование микропроцессорных контроллеров в РЗ и А. | 6 |  |
| Тема 2.2 Расчет уставок защит | Содержание: | 2 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.1. Методика расчёта уставок защит. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7 в форме практической подготовки «Расчет уставок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока». | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 6 |  |
|  | 2.2.1. Выбор трансформаторов тока и напряжения в РЗ и А. | 6 |  |
| Раздел 3. Противоаварийная автоматика СЭС |  |  |
| Тема 3.1 Устройства автоматики в СЭС | Содержание: | 2 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 3.1.1. Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие №8 в форме практической подготовки «Изучение схемы АПВ ВЛ». | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №1 в форме практической подготовки «Исследование действия максимальной токовой защиты (МТЗ+АПВ) с применением промышленного контроллера». | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 24 |  |
|  | 3.1.1. Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. | 6 |  |
|  | 3.1.2. Схема АПВ. | 6 |  |
|  | 3.1.3. Назначение, требования и схема автоматического ввода резерва (АВР). | 4 |  |
|  | 3.1.4. Современные средства РЗ и автоматики. | 4 |  |
|  | 3.1.5. Применение специализированного контроллера «Бреслер». | 4 |  |
| Раздел 4. Защита СЭС от перенапряжений |  |  |
| Тема 4.1 Перенапряжения и защита от перенапряжений. | Содержание: | 2 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 4.1.1. Перенапряжения и защита от перенапряжений. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | 4.1.1. Причины возникновения перенапряжений в СЭС. | 4 |  |
| Тема 4.2 Молниезащита зданий и сооружений | Содержание: | 2 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 4.2.1. Молниезащита зданий и сооружений. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | 4.2.1. Классификация молниезащит. | 4 |  |
| Раздел 5. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики |  |  |
| Тема 5.1 Нормы приемосдаточных испытаний | В том числе, самостоятельной работы: | 24 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.1.1. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000 В. Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. | 4 |  |
|  | 5.1.2. Обслуживание цепей оперативного тока. | 4 |  |
|  | 5.1.3. Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. | 4 |  |
|  | 5.1.4. Состав работ. | 4 |  |
|  | 5.1.5. Заполнение отчетной документации. | 4 |  |
|  | 5.1.6. Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты. | 4 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 12 |  |
|  | Лабораторная работа №2 в форме практической подготовки «Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей». | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №3 в форме практической подготовки «Проверка релейной аппаратуры». | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №4 в форме практической подготовки «Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока». | 4 |  |
| Тема 5.2 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики | В том числе, самостоятельной работы: | 12 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.2.1. Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. | 4 |  |
|  | 5.2.2. Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле. Методы измерения сопротивления катушек постоянному току. | 4 |  |
|  | 5.2.3. Правила проверки схем РЗиА на нормальное функционирование. | 4 |  |
| Тема 5.3 Автоматизированные системы управления | В том числе, самостоятельной работы: | 32 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.3.1. Автоматизация работы систем электроснабжения. | 4 |  |
|  | 5.3.2. Способы управления и передачи информации. | 4 |  |
|  | 5.3.3. Принципы построения устройств телемеханики. | 4 |  |
|  | 5.3.4. Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах. | 4 |  |
|  | 5.3.5. Работа в режимах телеуправления и телеконтроля. | 4 |  |
|  | 5.3.6. Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах. | 4 |  |
|  | 5.3.7. Работа в режимах телеконтроля и телеуправления. | 4 |  |
|  | 5.3.8. Требования к поверке контроль-измерительных приборов РЗ и А. | 4 |  |
| Раздел 6. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления |  |  |
| Тема 6.1 Обслуживание автоматизированных систем управления | В том числе, самостоятельной работы: | 24 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 6.1.1. Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. | 4 |  |
|  | 6.1.2. Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления. | 4 |  |
|  | 6.1.3. Технические осмотры и опробования. | 4 |  |
|  | 6.1.4. Состав работ. Заполнение отчетной документации. | 4 |  |
|  | 6.1.5. Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. | 4 |  |
|  | 6.1.6. Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления. | 4 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен (квалификационный) по ПМ.02) | 6 |  |
| На 4-ом курсе максимальная нагрузка-244 часа: самост.-196 часов, обязательная-48 часов: лекции-16 часов, практические-16 часов, лабораторные-16 часов; диффер.зачёт. |
| Учебная практика УП 02.01 в форме практической подготовки (электромонтажная, слесарная) Виды работ - Сборка электрических схем и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры выше 1000 В. - Установка и техническое обслуживание шин, предохранителей, разрядников и ограничителей перенапряжения. - Разборка и сборка электродвигателей, выключателей, контакторов. - Монтаж измерительных трансформаторов и приборов учета | 72 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Производственная практика ПП 02.01 в форме практической подготовки (по профилю специальности) Виды работ: - Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. Практическое их применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи. - Работы по ремонту оборудования. - Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов тока и напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи. - Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправности в аккумуляторных батареях, способы их устранения, выявление и устранение повреждений в электрооборудовании. - Производство оперативных переключений под руководством электромонтера более высокой квалификации; - Разборка и сборка электродвигателей, выключателей, контакторов и другой аппаратуры тяговой подстанции; - Фильтрование и взятие проб масла; - Монтаж электрического освещения на подстанции; - Осмотр с земли линий электропередачи до 110 кВ, находящихся под напряжением; - Окраска металлических опор на высоте, ремонт фундаментов, стыковка проводов и тросов | 108 | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Всего по ПМ.02: | 832 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.02)

3.1. Для реализации программы профессионального модуля имеются в наличии следующие специальные помещения:

Кабинет электроснабжения, оснащенный оборудованием:

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;

- плакаты;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей;

техническими средствами:

- DVD фильмы;

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Кабинет релейной защиты и автоматики, оснащенный оборудованием:

- образцы элементов РЗиА;

техническими средствами:

- DVD фильмы;

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Лабораторные стенды:

1. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабженияРЗАСЭС.001 РБЭ (936.3)»

2. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения на основе программируемого контроллера» РЗАСЭСПК.001 РБЭ (936.1)

3. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения

4. Релейная защита и автоматика

Лаборатории: релейной защиты и автоматики, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. Примерной программы по специальности.

Мастерские: электромонтажные.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2 Примерной программы по специальности.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания1

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.А.Конюхова.-9-е изд., испр.- М.: ИЦ «Академия», 2013.-320с.

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В.Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2013.-448с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.Кн.2: Учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с.

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир.-М.: Издательский центр «Академия», 2021.-288с.

    - Дополнительные источники:

1. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. – 480 с.

2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2009 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с.

3. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 214 с.

Интернет-ресурсы:

1.При организации дистанционного обучения используются электронные платформы Zoom и Moodle) режим доступа сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site  Электронно-библиотечная система издательства Лань: http://e.lanbook.com

2. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации

3. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России

4. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация

3.3  Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения

- Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.02)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, практического опыта, умений, знаний,личностных результатов формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; владение способами систематизации полученной информацию. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | анализ качества результатов собственной деятельности; организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | соблюдение норм публичной речи и регламента; создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | осознание конституционных прав и обязанностей; соблюдение закона и правопорядка; осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; результативность работы при использовании информационных программ. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | определение успешной стратегии решения проблемы; разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | Знание условных графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемных решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок. Выполнение практических работ. Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей. Выполнение практических работ. Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | Знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств. Выполнение практических работ. Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию. Выполнение практических работ. Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчётную документацию. | Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчётной документации, порядка её заполнения. Выполнения практических работ. Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчётов и разработке технологических документов. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| Перечень практического опыта, осваиваемого в рамках ПМ.02: |  |
| ПО.1- составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.2 – модернизации схем электрических устройств подстанций |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.3- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.4- обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.5- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.6- применении инструкций и нормативных правил при составлении отчётов и разработке технологических документов |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках ПМ.02: |  |
| У.1– разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| У.2– вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| У.3– обеспечить выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| У.4– обеспечить проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| У.5- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| У.6- использовать нормативную техническую документацию и инструкции |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| У.7- выполнять расчёты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| У.8- оформлять отчёты о проделанной работе |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках ПМ.02: |  |
| З.1– устройство оборудования электроустановок | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.2– условные графические обозначения элементов электрических схем |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.3- логику построения схем |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.4– типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.5– виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.6– виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.7- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.8- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.9- виды технологической и отчётной документации, порядок её заполнения |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| Перечень личностных результатов, формируемых в рамках ПМ: |
| ЛР-13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. | может объяснить свои профессиональные мотивы, цели, убеждения | наблюдение |
| ЛР-19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. | демонстрирует личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности; | наблюдение |
| ЛР-25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. | Демонстрирует интерес к инновациям в производственной деятельности | наблюдение |
| ЛР-27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. | осознает потребность непрерывного образования | наблюдение |
| ЛР-30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. | Выражает готовность рассматривать противоречивую или неполную информацию, не отклоняя ее автоматически и не делая поспешных и преждевременных выводов | наблюдение |
| ЛР-31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Ищет возможности работать в сотрудничестве с другими людьми | наблюдение |