Приложение № 8.1.40

к ООП по специальности 13.02.07

Электроснабжение (по отраслям)

(актуализированный ФГОС СПО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УП.02.01 Учебная практика (электромонтажная)

для  специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

(квалификация техник)

год начала подготовки 2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы учебной практики			3

- Структура и содержание учебной практики						6

- Условия реализации учебной практики						9

- Контроль и оценка результатов освоения учебной практики			11

- Характеристика профессиональной деятельности.					18

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

УП 02.01. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ. СЛЕСАРНАЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики

Учебная практика является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1216).

В результате  прохождения программы учебной практики обучающийся должен освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей (в него входит УП 02.01. Электромонтажная. Слесарная)  и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

|  | 1.1.1 Перечень общих компетенций для УП 02.01. |
| --- | --- |
| Код |  |
| ОК01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
|  | 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций УП 02.01. |
| Код |  |
| ВД 02 | Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 2.1 | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| ПК 2.2 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ПК 2.3 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ПК 2.4 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ПК 2.5 | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код | Иметь практический опыт УП 02.01 в: |
| --- | --- |
| ПО.1 | - составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; |
| ПО.2 | - модернизации схем электрических устройств подстанций; |
| ПО.3 | - техническом обслуживании трансформаторов и преобразователей электрической энергии; |
| ПО.4 | - обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок; |
| ПО.5 | - эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; |
| ПО.6 | - применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. |
| Код | Уметь УП 02.01: |
| У.1 | – разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; |
| У.2 | – вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; |
| У.3 | – обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; |
| У.4 | – обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; |
| У.5 | - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; |
| У.6 | - использовать нормативную техническую документацию и инструкции; |
| У.7 | - выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; |
| У.8 | - оформлять отчеты о проделанной работе. |
| Код | Знать УП 02.01: |
| З.1 | – устройство оборудования электроустановок; |
| З.2 | – условные графические обозначения элементов электрических схем; |
| З.3 | – логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; |
| З.4 | – виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; |
| З.5 | – виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; |
| З.6 | – эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; |
| З.7 | - основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; |
| З.8 | - виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП 02.01

Всего часов: 72.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01.

2.1. Структура учебной практики УП 02.01.

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестате (Диф. зачет) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ | Курсовые работы/проекты | ДЗ | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ПК2.1- ПК 2.5. ОК 01-ОК 09 | УП 02.01. Электромонтажная. Слесарная. |  |  |  |  |  | 72 |  | 6 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 72 |  | 6 |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП 02.01 (Электромонтажная. Слесарная).

| Наименование разделов и тем по учебной практике. | Содержание учебного материала. | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. УП 02.01. Электромонтажная. |  | 36 |  |
| Тема 1. Проверка исправности радиоэлементов. | Практическое занятие №1: Проверка резисторов и конденсаторов студентами. Проверка диодов и транзисторов студентами. | 6 | ПК2.1- ПК 2.5. ОК 01-ОК 09 |
| Тема 2. Монтажные платы. | Практическое занятие №2: Разработка печатной платы блока питания студентами. Изготовление печатной платы блока питания студентами. | 6 | ПК2.1- ПК 2.5. ОК 01-ОК 09 |
|  | Практическое занятие №3: Изготовление печатной платы блока питания студентами. | 6 |  |
|  | Практическое занятие №4: Разработка печатной платы мультивибратора. Изготовление печатной платы мультивибратора. | 6 |  |
| Тема 3. Сборочные и монтажные работы электронных устройств. | Практическое занятие №5: Подбор и проверка радиоэлементов для блока питания. Сборка и проверка блока питания. Подбор и проверка радиоэлементов для мультивибратора. Сборка и проверка мультивибратора. | 6 | ПК2.1- ПК 2.5. ОК 01-ОК 09 |
|  | Дифференцированный зачет. | 6 |  |
| Раздел 2. УП 02.01. Слесарная. |  | 36 |  |
| Тема 1. Опиливание металла. | Практическое занятие №1: Опиливание плоских поверхностей. Опиливание кромок. Упражнения по опиливанию металла. Правила техники безопасности при выполнении работ. | 6 | ПК2.1- ПК 2.5. ОК 01-ОК 09 |
| Тема 2. Сверление, зенкование и развертывание. | Практическое занятие №2: Упражнение по управлению сверлильным станком. Сверление отверстий по плоскостной разметке. Выполнение правил техники безопасности. | 6 | ПК2.1- ПК 2.5. ОК 01-ОК 09 |
| Тема 3. Нарезание резьбы. | Практическое занятие №3: Нарезание резьбы на стержнях по заданному размеру в глухих отверстиях. Нарезание резьбы на стержнях по заданному размеру в сквозных отверстиях. Техника безопасности при выполнении работ. | 6 | ПК2.1- ПК 2.5. ОК 01-ОК 09 |
| Тема 4. Клепка. | Практическое занятие №4: Инструмент и приспособления для клепки. | 6 | ПК2.1- ПК 2.5. ОК 01-ОК 09 |
|  | Практическое занятие №5: Способы клепки. Клепка металла. | 6 |  |
|  | Дифференцированный зачет. | 6 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01.

3.1. Для реализации программы учебной практики имеются в наличии следующие специальные помещения:

Мастерская «Слесарная»:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильные, заточные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов.

Мастерская «Электромонтажная»

-  рабочие места, оснащенные для выполнения монтажных работ – 30 шт,

- типовые наборы слесарных и электромонтажных инструментов – 30 шт.

-  станки: сверлильные, заточные – 2 шт

- электропаяльники – 30 шт

- оборудование и материалы для выполнения электромонтажных работ,

- паяльная станция – 2 шт.,

- прибор мультиметр – 13 шт

- наглядные пособия.

Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную практику.

Учебная практика реализуется в учебных мастерских филиала, оборудованных в соответствии с установленными требованиями обеспечивающих деятельность обучающихся в области профессиональной деятельности. Оборудование учебных мастерских и технологическое оснащение рабочих мест соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания.

1. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2017. — 293 с. — НПО и СПО.

2. Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 400 с.

    - Дополнительные источники:

1. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. – 480 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля |  | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |  | Знание условных графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемных решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок. Выполнение практических работ. Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций. | -экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ -дифференцированные зачеты по учебной практике, -участие в конкурсах профессионального мастерства, -характеристика профессиональной деятельности. |
| ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |  | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей. Выполнение практических работ. Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии. | -экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ -дифференцированные зачеты по учебной практике, -участие в конкурсах профессионального мастерства, -характеристика профессиональной деятельности. |
| ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |  | Знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств. Выполнение практических работ. Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок. | -экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ -дифференцированные зачеты по учебной практике, -участие в конкурсах профессионального мастерства, -характеристика профессиональной деятельности. |
| ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |  | Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию. Выполнение практических работ. Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. | -экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ -дифференцированные зачеты по учебной практике, -участие в конкурсах профессионального мастерства, -характеристика профессиональной деятельности. |
| ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчётную документацию. |  | Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчётной документации, порядка её заполнения. Выполнения практических работ. Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчётов и разработке технологических документов. | -экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ -дифференцированные зачеты по учебной практике, -участие в конкурсах профессионального мастерства, -характеристика профессиональной деятельности. |
| Перечень практического опыта, осваиваемого в рамках УП 02.01: |  |  |  |
| ПО.1- составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей | Обучающийся должен иметь практический опыт в составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей. |  | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ПО.2 – модернизации схем электрических устройств подстанций | Обучающийся должен иметь практический опыт модернизации схем электрических устройств подстанций. |  | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ПО.3- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии | Обучающийся должен иметь практический опыт технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |  | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ПО.4- обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок | Обучающийся должен иметь практический опыт в обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок. |  | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ПО.5- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи | Обучающийся должен иметь практический опыт по эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. |  | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| ПО.6- применении инструкций и нормативных правил при составлении отчётов и разработке технологических документов | Обучающийся должен иметь практический опыт в применении инструкций и нормативных правил при составлении отчётов и разработке технологических документов. |  | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках УП 02.01: |  |  |  |
| У.1– разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей |  | обучающийся демонстрирует умение разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| У.2– вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств |  | обучающийся демонстрирует умение вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| У.3– обеспечить выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии |  | обучающийся демонстрирует умение обеспечить выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| У.4– обеспечить проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок |  | обучающийся демонстрирует умение обеспечить проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| У.5- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию |  | обучающийся демонстрирует умение контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| У.6- использовать нормативную техническую документацию и инструкции |  | обучающийся демонстрирует умение использовать нормативную техническую документацию и инструкции. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| У.7- выполнять расчёты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование |  | обучающийся демонстрирует умение выполнять расчёты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| У.8- оформлять отчёты о проделанной работе |  | обучающийся демонстрирует умение оформлять отчёты о проделанной работе. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках УП 02.01: |  |  |  |
| З.1– устройство оборудования электроустановок |  | обучающийся должен знать устройство оборудования электроустановок | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| З.2– условные графические обозначения элементов электрических схем |  | обучающийся демонстрирует знание условных графических обозначений элементов электрических схем | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| З.3- логику построения схем |  | обучающийся демонстрирует знание логики построения схем. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| З.4– типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |  | обучающийся должен знать типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| З.5– виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей |  | обучающийся демонстрирует знание видов работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| З.6– виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств |  | обучающийся должен знать виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| З.7- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию |  | обучающийся должен знать эксплуатационно- технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| З.8- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок |  | обучающийся демонстрирует знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок. | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |
| З.9- виды технологической и отчётной документации, порядок её заполнения |  | обучающийся должен знать виды технологической и отчётной документации, порядок её заполнения | -экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических работ. |

Характеристика

профессиональной деятельности

студента во время учебной практики УП 02.01 «Электромонтажная».

Студент(ка) ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

обучающийся (-аяся) по специальности 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям).

успешно прошёл (-ла) учебную практику УП 02.01 «Электромонтажная» по профессиональному модулю ПМ 02 «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей».

в объеме 36 часов с «____»_____ 20__ г. по «____»._______20__ г.

в организации ____________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

| Работы, выполненные студентом во время практики |  | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- | --- |
| Виды | Объем \ час. |  |
|  | 36 |  |
| Практическое занятие №1: Проверка резисторов и конденсаторов студентами. Проверка диодов и транзисторов студентами. | 6 |  |
| Практическое занятие №2: Разработка печатной платы блока питания студентами. Изготовление печатной платы блока питания студентами. | 6 |  |
| Практическое занятие №3: Изготовление печатной платы блока питания студентами. | 6 |  |
| Практическое занятие №4: Разработка печатной платы мультивибратора. Изготовление печатной платы мультивибратора. | 6 |  |
| Практическое занятие №5: Подбор и проверка радиоэлементов для блока питания. Сборка и проверка блока питания. Подбор и проверка радиоэлементов для мультивибратора. Сборка и проверка мультивибратора. | 6 |  |
| Дифференцированный зачет. | 6 |  |

«___» _______ 20__ г.

(Дата)

_______________________   /___________________/

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики, ответственного лица организации, где проходила практика)

_______________________   /___________________/

(Подпись и Ф.И.О. руководителя  организации, где проходила практика)

М.П.

Характеристика

профессиональной деятельности

студента во время учебной практики УП 02.01 «Слесарная».

Студент(ка) ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

обучающийся (-аяся) по специальности 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям).

успешно прошёл (-ла) учебную практику УП 02.01 «Слесарная» по профессиональному модулю ПМ 02 «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей».

в объеме 36 часов с «____»_____ 20__ г. по «____»._______20__ г.

в организации ____________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

| Работы, выполненные студентом во время практики |  | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- | --- |
| Виды | Объем \ час. |  |
|  | 36 |  |
| Практическое занятие №1: Опиливание плоских поверхностей. Опиливание кромок. Упражнения по опиливанию металла. Правила техники безопасности при выполнении работ. | 6 |  |
| Практическое занятие №2: Упражнение по управлению сверлильным станком. Сверление отверстий по плоскостной разметке. Выполнение правил техники безопасности. | 6 |  |
| Практическое занятие №3: Нарезание резьбы на стержнях по заданному размеру в глухих отверстиях. Нарезание резьбы на стержнях по заданному размеру в сквозных отверстиях. Техника безопасности при выполнении работ. | 6 |  |
| Практическое занятие №4: Инструмент и приспособления для клепки. | 6 |  |
| Практическое занятие №5: Способы клепки. Клепка металла. | 6 |  |
| Дифференцированный зачет. | 6 |  |

«___» _______ 20__ г.

(Дата)

_______________________   /___________________/

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики, ответственного лица организации, где проходила практика)

_______________________   /___________________/

(Подпись и Ф.И.О. руководителя  организации, где проходила практика)

М.П.