Приложение № 8.1.44

к ООП по специальности 13.02.07

Электроснабжение (по отраслям) (актуализированный ФГОС СПО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля                         3

- Структура и содержание профессионального модуля                                                         5

- Условия реализации профессионального модуля                                                              14

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля                          16

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1216).

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, овладеть определенным практическим опытом, умениями и знаниями, а также формировать личностные результатов, перечисленные в программе воспитательной работы.

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 2022 года.

|  | 1.1.1 Перечень общих компетенций |
| --- | --- |
| Код |  |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
|  | 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций (ПМ.04) |
| Код |  |
| ВД 04 | Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. |
| ПК 4.1 | Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях. |
| ПК 4.2 | Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. |

| Код | 1.1.3 Перечень формируемого практического опыта (ПМ.04): |
| --- | --- |
| ПО.1 | - в подготовке рабочих мест для безопасного производства работ; |
| ПО.2 | - оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи; |
| Код | 1.1.4 Перечень формируемых умений (ПМ.04): |
| У.1 | - обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; |
| У.2 | – заполнять наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки знаний по охране труда; |
| У.3 | – выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; |
| Код | 1.1.5 Перечень осваиваемых знаний (ПМ.04): |
| З.1 | -.правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях; |
| З.2 | - перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. |
| Код | 1.1.6 Перечень формируемых личностных результатов |
| ЛР-13 | Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий |
| ЛР-19 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР-25 | Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. |
| ЛР-27 | Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. |
| ЛР-30 | Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития |
| ЛР-31 | Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 346

Из них на освоение МДК: 268:

(МДК 04.01-118; МДК 04.02-150)

в том числе самостоятельная работа: - 30, (МДК 04.01-14; МДК 04.02-16).

На практики - 72,

в том числе на учебную в форме практической подготовки: 36,

на производственную в форме практической подготовки: 36.

Промежуточная аттестация: 14,

в том числе на экзамены – 12,

на дифференцированные зачеты – 2 (часы заложены в МДК и практики).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля очного отделения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 4.1, ОК 01 ,02,04,09 | МДК 04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | 118 | 102 | 0/58 | 0/2 |  |  |  |  | 2 | 14 |
| ОК 01 ,02,04,09 ПК 4.2 | МДК 04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | 150 | 128 | 0/30 |  |  |  |  |  | 6 | 16 |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 346 | 302 | 0/88 | 0/2 |  |  | 36 | 36 | 8 | 30 |

2.1. Структура профессионального модуля заочного отделения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 4.1 ОК 01 ,02,04,09 | МДК 04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | 118 | 20 | 0/10 |  |  | 0 |  |  |  | 98 |
| ОК 01 ,02,04,09, ПК 4.2 | МДК 04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | 150 | 20 | 0/10 |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Экзамен (квалификационный) | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Всего: | 346 | 112 | 0/20 |  |  |  | 36 | 36 | 6 | 228 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) очного отделения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | 42 |  |
| Раздел 1. Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | 22 |  |
| Тема 1.1 Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание: | 10 | ПК 4.1 ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | 2 |  |
|  | 1.1.2. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети | 4 |  |
|  | 1.1.3. Организация рабочего места | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Тема 1.2 Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание: | 10 |  |
|  | 1.2.1. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. | 2 |  |
|  | 1.2.2. Электрозащитные средства. Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях. | 4 |  |
|  | 1.2.3. Меры защиты от атмосферных перенапряжений. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Тема 1.3 Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.3.1. Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. Меры безопасности при производстве отдельных работ в электроустановках и электрических сетях. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | Проработка материала конспекта. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий: | 28 |  |
|  | Практическое занятие №1 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта выключателя переменного тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта разъединителя. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта силового трансформатора. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта измерительного трансформатора тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта измерительного трансформатора напряжения. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта аккумуляторной батареи. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта конденсаторной установки. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №8 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта комплектного распределительного устройства. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №9 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на секции шин. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №10 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на кабельной линии электропередачи. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №11 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на воздушной линии электропередачи. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №12 в форме практической подготовки: Заполнение бланка переключения. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №13 в форме практической подготовки: Расчет заземляющих устройств. |  |  |
|  | Практическое занятие №14 в форме практической подготовки: Расчёт молниезащиты объекта. | 2 |  |
|  | Тематика лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие №1 в форме практической подготовки: Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки. | 2 |  |
| Раздел 2. Оформление документации по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | 20 |  |
| Тема 2.1 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | Содержание: | 8 | ПК 4.1 ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Группы по электробезопасности электротехнического персона и условия их присвоения. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. | 2 |  |
|  | 2.1.2. Организация работ в электроустановках по распоряжению. | 2 |  |
|  | 2.1.3. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | 2 |  |
|  | 2.1.4. Порядок применения талонов-предупреждений по охране труда в хозяйстве электрификации и электроснабжения. | 2 |  |
| Тема 2.2 Ведение документации при выполнении работ | Содержание: | 12 | ПК 4.1 ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.1. Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. | 2 |  |
|  | 2.2.2. Правила оформления наряда-допуска для работы в электроустановках. | 2 |  |
|  | 2.2.3. Оперативный журнал. | 2 |  |
|  | 2.2.4. Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям. | 2 |  |
|  | 2.2.5. Журнал учёта и содержания средств защиты | 2 |  |
|  | 2.2.6. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Формы талонов-предупреждений. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Проработка материала конспекта. | 4 |  |
|  | Тематика практических занятий: | 30 |  |
|  | Практическое занятие №15 в форме практической подготовки: Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №16 в форме практической подготовки: Оформление суточной ведомости энергодиспетчера. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №17 в форме практической подготовки: Оформление работ в оперативном журнале. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №18 в форме практической подготовки: Оформление допуска бригады к выполнению работ в электроустановках по наряду. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №19 в форме практической подготовки: Оформление допуска бригады к выполнению работы в электроустановках по распоряжению. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №20 в форме практической подготовки: Оформление и выполнение работы по распоряжению. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №21 в форме практической подготовки: Оформление и выполнение работы в порядке текущей эксплуатации. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №22 в форме практической подготовки: Заполнение наряда-допуска для работы на линии электропередачи. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №23 в форме практической подготовки: Заполнение документации по результатам испытания средств защиты. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №24 в форме практической подготовки: Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №25 в форме практической подготовки: Заполнение наряда-допуска для ремонта выключателя переменного тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №26 в форме практической подготовки: Заполнение наряда-допуска для ремонта разъединителя. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №27 в форме практической подготовки: Заполнение наряда-допуска для ремонта силового трансформатора. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №28 в форме практической подготовки: Заполнение наряда-допуска для ремонта измерительного трансформатора тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №29 в форме практической подготовки: Заполнение наряда-допуска для ремонта измерительного трансформатора напряжения. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт по МДК 04.01) | 2 |  |
| В 6-ом семестре максимальн.-118 часов, самост.-14 часов, обязательн.-102 часа, лекций-42 часа, практических-58 часов, лабораторн.-2 часа, диф.зачёт-2 часа. |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения |  |  |
| МДК 04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | 128 об / 24 ср |  |
| Тема 1.1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Общие требования правил технической эксплуатации: -понятие технический термин ,применяемый в ПТЭ -общие обязанности работника железнодорожного транспорта -организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта -обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №1 Ознакомление с Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ и другими инструкциями, регламентирующими работу железнодорожного транспорта | 1 |  |
| Тема 1.2. Сооружения и устройства путевого хозяйства. | Содержание: |  |  |
|  | Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства (ПТЭ приложение №1Требования к плану и профилю пути. Меры для предотвращения самоухода вагонов (составов без локомотива) на станциях. Требования ПТЭ к земляному полотну, искусственным сооружениям. Нормы и допуски содержания железнодорожной колеи по шаблону и уровню | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Марки крестовин, требования ПТЭ к стрелочным переводам. Неисправности, при которых запрещается эксплуатация стрелочных переводов. Оборудование стрелок указателям, контрольными стрелочными замками. Переезды, их классификация. Требования ПТЭ к переездам. Оборудование переездов средствами автоматики и связи. Общие требования к пересечениям и примыканиям железных дорог. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки: Требование ПТЭ к устройствам путевого хозяйства | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №2 Подготовка доклада на тему: «Рельсы и их скрепления. Основные сведения по стрелочным переводам.» | 1 |  |
| Тема 1.3. Техническая эксплуатация технологической электросвязи | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | (ПТЭ ,приложении №2) -требование к поездной радиосвязи; -Требование к станционной двусторонней радиосвязи -Требование к ремонтно-оперативной радиосвязи -требование к диспетчерской радиосвязи | 2 |  |
|  | (ПТЭ, приложении №3) Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №3 Подготовка доклада на тему: «Сооружения и устройства современных железных дорог» |  |  |
| Тема 1.4. Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки | Содержание: | 1 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | (ПТЭ приложение №4): -требование к устройствам электроснабжения потребителей по их категориям -требование к уровню напряжения на тяговой подстанции и по потребителям -требования к защите устройств технологического электроснабжения -требование к габаритам контактной подвески ,опор контактной сети ,а так же габаритам воздушных линий вдоль железных дорог -требования к заземлениям устройств технологического электроснабжения -требования к секционированию устройств технологического электроснабжения -требования к выполнению переключений на устройствах технологического электроснабжения | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №4 Проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 1.5. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава | Содержание: |  |  |
|  | ПТЭ (приложение №5): -требования к отличительным знакам и надписям на подвижном составе (локомотивы вагоны) -требования к локомотивным светофорам -требования к тормозным системам подвижного состава (локомотивы, вагоны) -требования к устройствам локомотивной безопасности. | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №5 Ознакомление с приказами ОАО «РЖД» о мерах по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте | 1 |  |
| Тема 1.6. Организация движения поездов на ж.д. | Содержание: ПТЭ, (приложение №6): Организация движения поездов | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Тема 1.7. Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Значение инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации (ИСИ). Сигналы и их значение. Основные сигнальные цвета. Видимые и звуковые сигналы. Порядок подачи сигналов. Деление светофоров. | 2 |  |
|  | Места установки и показания светофоров. Пригласительный и условно-разрешающий сигналы. Входные и маршрутные светофоры, места установки, подаваемые ими сигналы. Выходные светофоры, места установки, подаваемые сигналы на участках с автоматической и полуавтоматической блокировкой. Пригласительный сигнал. Проходные светофоры, показания на участках, оборудованных автоматической, полуавтоматической блокировкой. Светофоры прикрытия и заградительные, предупредительные и повторительные | 6 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №6 Подготовка доклада на тему: «необходимость применения сигналов на железных дорогах» | 1 |  |
| Тема 1.8. Сигналы ограждения. Ручные сигналы | Содержание: |  |  |
|  | Постоянные диски уменьшения скорости. Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах и станциях. | 6 |  |
|  | Ограждение места внезапно возникшего препятствия. Требования к одежде сигналистов, охраняющих петарды и переносные сигналы. Порядок ограждения мест, через которые поезда могут проходить только с проводником. Ручные сигналы при движении поездов и предъявляемые ими требования, порядок подачи. Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов. | 4 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №7 Работа с конспектом | 1 |  |
| Тема 1.9. Сигнальные указатели и знаки | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Маршрутные указатели, стрелочные указатели, показания и место установки. Указатели «Опустить токоприемники». Постоянные сигнальные знаки, временные сигнальные знаки, их назначение и место установки. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки: Расстановка сигнальных указателей и знаков на изолирующий сопряжениях и нейтральных вставках | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №8 Графическое задание: вычерчивание ситуаций установки знаков | 2 |  |
| Тема 1.10. Сигналы, применяемые при маневровой работе. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. Звуковые сигналы | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Сигналы, применяемые при маневровой работе. Маневровые и горочные светофоры, места установки и показания. Ручные и звуковые сигналы при производстве маневров. | 2 |  |
|  | Сигналы, применяемые для обозначения головы и хвоста поезда при движении по правильному и неправильному пути, снегоочистителей, отдельных локомотивов, дрезин съемного типа, съемные подвижные единицы; съемные ремонтные вышки на электрифицированных участках при работе на перегоне и на станции. | 2 |  |
|  | Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов. Оповестительные сигналы, сигналы бдительности. Сигналы тревоги и специальные указатели. Действия работников при подаче сигналов тревоги. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | №3 в форме практической подготовки: Ограждение внезапно возникшего препятствия | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №9 Ознакомление с приказами ОАО «РЖД» о мерах по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте |  |  |
| Тема 1.11. Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте РФ (ИДП-2012) | Содержание: | 1 |  |
|  | -движение поездов при автоматической блокировке -движение поездов при полу - автоматической блокировке -действие при неисправности автоматической и полуавтоматической блокировке -движение поездов при перерыве всех средств связи. | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №10 Работа с конспектом | 2 |  |
| Тема 1.12. График движения поездов и раздельные пункты. Организация технической работы станции | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Значение графика движения поездов. Недопущение нарушений графика движения поездов; требования ПТЭ к нему. Назначение и отмена поездов, присвоение номера и индекса, виды поездов. Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны. Виды раздельных пунктов, границы станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов | 2 |  |
|  | Специализация станционных путей, нумерация путей, стрелочных переводов. Назначение, составление, проверка и утверждение технико-распорядительного акта станции. Приложение к ТРА, выписки из ТРА. Нормальное положение стрелок, обозначение. Организация работы стрелочных постов, перевод, запирание, ремонт и обслуживание нецентрализованных стрелочных постов. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №11 Подготовка доклада на тему: «Особенности производства маневров на станционных путях, расположенных на уклоне» | 2 |  |
| Тема 1.13. Производство маневров. Общие требования к движению поездов Порядок выдачи предупреждений | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Организация маневровой работы на станции, маневровые районы. Общие требования к руководству маневровой работой. Скорости движения при маневрах. Маневры с выездом на главные пути станции и за границу станции. Обязанности руководителя маневров и локомотивной бригады, состав маневровых бригад, правила техники безопасности при производстве маневров. | 2 |  |
|  | Требования ПТЭ и ИДП по использованию средств связи при маневровой работе, регламент ведения переговоров. Руководство движением поездов на участках, станциях и путевых постах. Обязанности дежурного по станции (ДСП): его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. Обязанности начальника станции. | 2 |  |
|  | Виды предупреждений. Порядок подачи заявки на предупреждения. Должностные лица, имеющие право выдачи предупреждения. Порядок выдачи предупреждений и срок их действия. Заполнение заявки на предупреждение. Случаи, при которых начальники и электромеханики контактной сети дают заявки о выдаче предупреждений. Общие требования по приему и отправлению поездов. Обязанности дежурного по станции перед приемом и отправлением поездов. Порядок приема и отправления поездов при запрещающих показаниях входного или выходного светофоров. Средства сигнализации и связи при движении поездов. Общие требования к движению поездов при автоматической блокировке и АЛС как самостоятельному средству сигнализации и связи. Принцип организации движения поездов на таких участках. | 4 |  |
|  | Неисправности, при которых действие автоблокировки и АЛС как самостоятельного средства сигнализации и связи прекращается. Порядок прекращения действия автоблокировки и перехода на телефонные средства связи на однопутных и двухпутных перегонах. Порядок восстановления автоблокировки. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №4: в форме практической подготовки: Заполнение бланков предупреждений на занятие перегона поездом | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №12 Подготовить доклад «ограждения места препятствия в горловине станции» | 2 |  |
| Тема 1.14. Движение хозяйственных поездов, специального самоходного подвижного состава при производстве работ на железнодорожных путях и сооружениях. | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Производство работ по ремонту пути, контактной сети, устройств СЦБ и связи, и других сооружений, и устройств. Порядок предоставления «окон». Разрешение на производство работ, его заполнение. Оформление закрытия и открытия перегона или путей станции. Разрешение на работу на закрытом перегоне. Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы специального самоходного подвижного состава на закрытый перегон, оформление разрешений. | 4 |  |
|  | Основные положения о порядке движения дрезин съемного типа | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №5 в форме практической подготовки: маневровые работы на станциях и сигналы при выполнении подвижного состава (ССПС) | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №13 Работа с конспектом |  |  |
| Тема 1.15. Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на контактной сети и проводах воздушных линий, проходящих по опорам контактной сети | Содержание: | 2 |  |
|  | Общие положения инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ на контактной сети с изолирующих съемных вышек. | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Обеспечение вышки необходимыми сигналами. Оснащение бригады. Оформление работы на контактной сети с вышки. Производство работ с вышки при закрытии перегона. Меры безопасности при передвижении вышки. Закрепление вышки после окончания работ. | 2 |  |
|  | Действия в случае ухудшения метеорологических условий. Порядок согласования и оформления работ на станции с вышки. Оформление разрешения на начало производства работ, окончание работ. | 2 |  |
|  | Организация работ с вышки на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. Ограждение вышки при работах на перегонах и станциях. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №6: в форме практической подготовки: Обеспечение безопасности движения поездов при работе с изолированных съемных вышек на перегоне | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7: в форме практической подготовки: Обеспечение безопасности движения поездов при работе с изолированных съемных вышек на станциях | 2 |  |
|  | Практическое занятие №8: в форме практической подготовки: обязанности сигналиста в бригаде контактной сети | 2 |  |
|  | Практическое занятие №9 в форме практической подготовки: пропуск поездов с опущенным токоприемником | 2 |  |
|  | Практическое занятие №10 в форме практической подготовки: порядок взаимодействия при внезапном повреждении контактной сети или других устройств электроснабжения | 2 |  |
|  | Практическое занятие №11 в форме практической подготовки: Обеспечение безопасности движения поездов при работе на вышке с использованием радиосвязи между руководителем работ и сигналистами. Регламент переговоров. | 2 |  |
|  | Особенности работы с изолирующей съемной вышки на кривых участках пути | 2 |  |
|  | Практическое занятие №12 в форме практической подготовки: Меры безопасности при производстве работ с вышки на стрелочных переводах на кривых участках железнодорожного пути | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №14 Графическое задание: вычерчивание схем «ограждения опасного места на трехпутном участке на одном из путей | 2 |  |
| Тема 1.16. Обеспечение безопасности движения поездов на участках с высокоскоростным движением | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | приложение 9 к ПТЭ | 2 |  |
|  | особенности в обеспечении безопасности движения поездов на высокоскоростных участках | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №15 Ознакомление с приказами ОАО «РЖД» о мерах по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте | 2 |  |
| Тема 1.17. Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на контактной сети с дрезины, автомотрисы | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | маневровые передвижения ССПС на станции -порядок оформления и прохождения заявок на работу с закрытием перегона -порядок закрытия перегона для работы на контактной сети -оформление разрешения на выезд дрезины (автомотрисы) на закрытый перегон | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 в форме практической подготовки: Порядок отправления ССПС на закрытый перегон | 2 |  |
| Тема 1.18. Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ по ликвидации последствий крушений ,аварий и стихийных бедствий | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Классификация нарушений безопасности движения поездов | 2 |  |
|  | Изложение материала действующих приказов, направленных на обеспечение безопасности движения поездов Порядок служебного расследования нарушений безопасности движения при работах на контактной сети и в электроустановках. Степень ответственности виновных за допущенное крушение, аварию, брак в работе. | 2 |  |
|  | Регламент действия работников, связанных с движением поездов в аварийных ситуациях | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №№14 в форме практической подготовки: Расследование, учет и анализ повреждений в хозяйстве электроснабжения железных дорог. Заполнения акта о повреждении | 2 |  |
|  | Практическое занятие№15 в форме практической подготовки: Оформление актов о повреждении на контактной сети | 2 |  |
|  | Регламент действия работников , связанных с движением поездов в аварийных ситуациях |  |  |
|  | Основные положения инструкции №871 | 2 |  |
|  | Организация выезда бригады на восстановительные работы | 2 |  |
|  | Приказы ОАО РЖД по вопросам безопасности | 2 |  |
|  | Ежегодный выпуск информации с анализом нарушений безопасности движения поездов | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №16 Подготовка доклада на тему: «Причины нарушений безопасности движения поездов» | 2 |  |
| Учебная практика в форме практической подготовки: УП 04.01 Виды работ Изучение видов аппаратуры, их практическое применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи, подготовке рабочих мест для безопасного производства работ; оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи; ограждение места производства работ на станции и перегоне. | 36 | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Производственная практика в форме практической подготовки: ПП 04.01 (по профилю специальности) Виды работ: - Подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий для выполнения ремонтных работ на различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций и контактной сети. - Заполнение бланков нарядов-допусков, протоколов результатов испытания средств защиты, протоколов результатов проверки знаний, ведение оперативных журналов, журналов учета работ по нарядам и распоряжениям, журналов учета, содержания и испытания средств защиты; - Участие в работе сигналистов. обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда; выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. | 36 | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01 ,02,04,09 . ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Промежуточная аттестация (квалификационный экзамен по ПМ.04) | 6 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) заочного отделения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | 10 |  |
| Раздел 1. Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | 6 |  |
| Тема 1.1 Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание: | 2 | ПК 4.1 ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 18 |  |
|  | 1.1.1. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети. | 6 |  |
|  | 1.1.2. Организация рабочего места. | 6 |  |
|  | 1.1.3. Проработка материала конспекта. | 6 |  |
| Тема 1.2 Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.2.1. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 20 |  |
|  | 1.2.1. Электрозащитные средства. | 4 |  |
|  | 1.2.2. Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях. | 6 |  |
|  | 1.2.3. Меры защиты от атмосферных перенапряжений. | 6 |  |
|  | 1.2.4. Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Тема 1.3 Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.3.1. Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 8 |  |
|  | 1.3.1. Меры безопасности при производстве отдельных работ в электроустановках и электрических сетях. | 4 |  |
|  | Проработка материала конспекта. | 4 |  |
|  | Тематика практических занятий: | 10 |  |
|  | Практическое занятие №1 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта выключателя переменного тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта разъединителя. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта силового трансформатора. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта измерительного трансформатора тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 в форме практической подготовки: Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта измерительного трансформатора напряжения. | 2 |  |
| Раздел 2. Оформление документации по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | 4 |  |
| Тема 2.1 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | Содержание: | 2 | ПК 4.1 ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Группы по электробезопасности электротехнического персона и условия их присвоения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 24 |  |
|  | 2.1.1. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. | 6 |  |
|  | 2.1.2. Организация работ в электроустановках по распоряжению. | 6 |  |
|  | 2.1.3. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | 6 |  |
|  | 2.1.4. Порядок применения талонов-предупреждений по охране труда в хозяйстве электрификации и электроснабжения. | 6 |  |
| Тема 2.2 Ведение документации при выполнении работ | Содержание: | 2 | ПК 4.1 ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.1. Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 28 |  |
|  | 2.2.1. Правила оформления наряда-допуска для работы в электроустановках. | 4 |  |
|  | 2.2.2. Оперативный журнал. | 4 |  |
|  | 2.2.3. Журнал учёта работ по нарядами распоряжениям. | 4 |  |
|  | 2.2.4. Журнал учёта и содержания средств защиты | 4 |  |
|  | 2.2.5. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. | 4 |  |
|  | 2.2.6. Формы талонов-предупреждений. | 4 |  |
|  | Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Промежуточная аттестация (зачёт, экзамен по МДК 04.01) | 2 |  |
| На 3-ем курсе максимальн.-118 часов, самост.-98 часов, обязательн.-56 часа, лекций-10 часа, практических-10 часов, зачёт, экзамен |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения |  |  |
| МДК 04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | 128 об / ср |  |
| Тема 1.1. Тема 3.1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Общие требования правил технической эксплуатации: -понятие технический термин ,применяемый в ПТЭ -общие обязанности работника железнодорожного транспорта -организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта -обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта | 2 |  |
| Тема 1.2. Сооружения и устройства путевого хозяйства. | Содержание: |  |  |
|  | Самостоятельная №1 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства (ПТЭ приложение №1Требования к плану и профилю пути. Меры для предотвращения самоухода вагонов (составов без локомотива) на станциях. Требования ПТЭ к земляному полотну, искусственным сооружениям. Нормы и допуски содержания железнодорожной колеи по шаблону и уровню | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Марки крестовин, требования ПТЭ к стрелочным переводам. Неисправности, при которых запрещается эксплуатация стрелочных переводов. Оборудование стрелок указателям, контрольными стрелочными замками. Переезды, их классификация. Требования ПТЭ к переездам. Оборудование переездов средствами автоматики и связи. Общие требования к пересечениям и примыканиям железных дорог. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки: Требование ПТЭ к устройствам путевого хозяйства | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
| Тема 1.3. Техническая эксплуатация технологическая электросвязи | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №2 (ПТЭ ,приложении №2) -требование к поездной радиосвязи; -Требование к станционной двусторонней радиосвязи -Требование к ремонтно-оперативной радиосвязи -требование к диспетчерской радиосвязи | 2 |  |
|  | Самостоятельная №3 (ПТЭ ,приложении №3) Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки | 2 |  |
| Тема 1.4. Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | (ПТЭ приложение №4): -требование к устройствам электроснабжения потребителей по их категориям -требование к уровню напряжения на тяговой подстанции и по потребителям -требования к защите устройств технологического электроснабжения -требование к габаритам контактной подвески ,опор контактной сети ,а так же габаритам воздушных линий вдоль железных дорог -требования к заземлениям устройств технологического электроснабжения -требования к секционированию устройств технологического электроснабжения -требования к выполнению переключений на устройствах технологического электроснабжения | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
| Тема 1.5. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава | Содержание: |  |  |
|  | Самостоятельная №4 ПТЭ (приложение №5): -требования к отличительным знакам и надписям на подвижном составе (локомотивы вагоны) -требования к локомотивным светофорам -требования к тормозным системам подвижного состава (локомотивы, вагоны) -требования к устройствам локомотивной безопасности. | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Тема 1.7. Организация движения поездов на ж.д. | Содержание: Самостоятельная №5 ПТЭ ,(приложение №6): Организация движения поездов | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Тема 1.7. Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Значение инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации (ИСИ). Сигналы и их значение. Основные сигнальные цвета. Видимые и звуковые сигналы. Порядок подачи сигналов. Деление светофоров. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №6 Места установки и показания светофоров. Пригласительный и условно-разрешающий сигналы. Входные и маршрутные светофоры, места установки, подаваемые ими сигналы. Выходные светофоры, места установки, подаваемые сигналы на участках с автоматической и полуавтоматической блокировкой. Пригласительный сигнал. Проходные светофоры, показания на участках, оборудованных автоматической, полуавтоматической блокировкой. Светофоры прикрытия и заградительные, предупредительные и повторительные | 6 |  |
| Тема 1.8. Сигналы ограждения. Ручные сигналы | Содержание: |  |  |
|  | Самостоятельная №7 Постоянные диски уменьшения скорости. Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах и станциях. | 6 |  |
|  | Самостоятельная №8 Ограждение места внезапно возникшего препятствия. Требования к одежде сигналистов, охраняющих петарды и переносные сигналы. Порядок ограждения мест, через которые поезда могут проходить только с проводником. Ручные сигналы при движении поездов и предъявляемые ими требования, порядок подачи. Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов. | 4 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Тема 1.9. Сигнальные указатели и знаки | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №9 Маршрутные указатели, стрелочные указатели, показания и место установки. Указатели «Опустить токоприемники». Постоянные сигнальные знаки, временные сигнальные знаки, их назначение и место установки. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки: Расстановка сигнальных указателей и знаков на изолирующий сопряжениях и нейтральных вставках | 2 |  |
| Тема 1.10. Сигналы, применяемые при маневровой работе. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. Звуковые сигналы | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №10 Сигналы, применяемые при маневровой работе. Маневровые и горочные светофоры, места установки и показания. Ручные и звуковые сигналы при производстве маневров. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №11 Сигналы, применяемые для обозначения головы и хвоста поезда при движении по правильному и неправильному пути, снегоочистителей, отдельных локомотивов, дрезин съемного типа, съемные подвижные единицы; съемные ремонтные вышки на электрифицированных участках при работе на перегоне и на станции. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №12 Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов. Оповестительные сигналы, сигналы бдительности. Сигналы тревоги и специальные указатели. Действия работников при подаче сигналов тревоги. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Самостоятельная №13 №3 Ограждение внезапно возникшего препятствия | 2 |  |
| Тема 1.11. Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте РФ (ИДП-2012) | Содержание: |  |  |
|  | -движение поездов при автоматической блокировке -движение поездов при полу - автоматической блокировке -действие при неисправности автоматической и полуавтоматической блокировке -движение поездов при перерыве всех средств связи. | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Тема 1.12. График движения поездов и раздельные пункты. Организация технической работы станции | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №14 Значение графика движения поездов. Недопущение нарушений графика движения поездов; требования ПТЭ к нему. Назначение и отмена поездов, присвоение номера и индекса, виды поездов. Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны. Виды раздельных пунктов, границы станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов | 2 |  |
|  | Самостоятельная №15 Специализация станционных путей, нумерация путей, стрелочных переводов. Назначение, составление, проверка и утверждение технико-распорядительного акта станции. Приложение к ТРА, выписки из ТРА. Нормальное положение стрелок, обозначение. Организация работы стрелочных постов, перевод, запирание, ремонт и обслуживание нецентрализованных стрелочных постов. | 2 |  |
| Тема 1.13. Производство маневров. Общие требования к движению поездов Порядок выдачи предупреждений | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №16 Организация маневровой работы на станции, маневровые районы. Общие требования к руководству маневровой работой. Скорости движения при маневрах. Маневры с выездом на главные пути станции и за границу станции. Обязанности руководителя маневров и локомотивной бригады, состав маневровых бригад, правила техники безопасности при производстве маневров. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №17 Требования ПТЭ и ИДП по использованию средств связи при маневровой работе, регламент ведения переговоров. Руководство движением поездов на участках, станциях и путевых постах. Обязанности дежурного по станции (ДСП): его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. Обязанности начальника станции. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №18 Виды предупреждений. Порядок подачи заявки на предупреждения. Должностные лица, имеющие право выдачи предупреждения. Порядок выдачи предупреждений и срок их действия. Заполнение заявки на предупреждение. Случаи, при которых начальники и электромеханики контактной сети дают заявки о выдаче предупреждений. Общие требования по приему и отправлению поездов. Обязанности дежурного по станции перед приемом и отправлением поездов. Порядок приема и отправления поездов при запрещающих показаниях входного или выходного светофоров. Средства сигнализации и связи при движении поездов. Общие требования к движению поездов при автоматической блокировке и АЛС как самостоятельному средству сигнализации и связи. Принцип организации движения поездов на таких участках. | 4 |  |
|  | Самостоятельная №19 Неисправности, при которых действие автоблокировки и АЛС как самостоятельного средства сигнализации и связи прекращается. Порядок прекращения действия автоблокировки и перехода на телефонные средства связи на однопутных и двухпутных перегонах. Порядок восстановления автоблокировки. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №4: в форме практической подготовки: Заполнение бланков предупреждений на занятие перегона поездом | 2 |  |
| Тема 1.14. Движение хозяйственных поездов, специального самоходного подвижного состава при производстве работ на железнодорожных путях и сооружениях. | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №20 Производство работ по ремонту пути, контактной сети, устройств СЦБ и связи, и других сооружений, и устройств. Порядок предоставления «окон». Разрешение на производство работ, его заполнение. Оформление закрытия и открытия перегона или путей станции. Разрешение на работу на закрытом перегоне. Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы специального самоходного подвижного состава на закрытый перегон, оформление разрешений. | 4 |  |
|  | Основные положения о порядке движения дрезин съемного типа | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Самостоятельная №21 Практическое занятие №5 в форме практической подготовки: маневровые работы на станциях и сигналы при выполнении подвижного состава (ССПС) | 2 |  |
| Тема 1.15. Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на контактной сети и проводах воздушных линий ,проходящих по опорам контактной сети | Содержание: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №22 Общие положения инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ на контактной сети с изолирующих съемных вышек. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №23 Обеспечение вышки необходимыми сигналами. Оснащение бригады. Оформление работы на контактной сети с вышки. Производство работ с вышки при закрытии перегона. Меры безопасности при передвижении вышки. Закрепление вышки после окончания работ. | 2 | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №24 Действия в случае ухудшения метеорологических условий. Порядок согласования и оформления работ на станции с вышки. Оформление разрешения на начало производства работ, окончание работ. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №25 Организация работ с вышки на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. Ограждение вышки при работах на перегонах и станциях. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Самостоятельная №26Практическое занятие №6: в форме практической подготовки: Обеспечение безопасности движения поездов при работе с изолированных съемных вышек на перегоне | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7: в форме практической подготовки: Обеспечение безопасности движения поездов при работе с изолированных съемных вышек на станциях | 2 |  |
|  | Самостоятельная №27 Практическое занятие №8: в форме практической подготовки: обязанности сигналиста в бригаде контактной сети | 2 |  |
|  | Самостоятельная №28 Практическое занятие №9 в форме практической подготовки: пропуск поездов с опущенным токоприемником | 2 |  |
|  | Самостоятельная №29 Практическое занятие №10 в форме практической подготовки: порядок взаимодействия при внезапном повреждении контактной сети или других устройств электроснабжения | 2 |  |
|  | Самостоятельная №30 Практическое занятие №11 в форме практической подготовки: Обеспечение безопасности движения поездов при работе на вышке с использованием радиосвязи между руководителем работ и сигналистами. Регламент переговоров. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №31 Особенности работы с изолирующей съемной вышки на кривых участках пути | 2 |  |
|  | Самостоятельная №32 Практическое занятие №12 в форме практической подготовки: Меры безопасности при производстве работ с вышки на стрелочных переводах на кривых участках железнодорожного пути | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
| Тема 1.16. Обеспечение безопасности движения поездов на участках с высокоскоростным движением | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №33приложение 9 к ПТЭ | 2 |  |
|  | Самостоятельная №34 особенности в обеспечении безопасности движения поездов на высокоскоростных участках | 2 |  |
| Тема 1.17. Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на контактной сети с дрезина ,автомотрисы | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №35 маневровые передвижения ССПС на станции -порядок оформления и прохождения заявок на работу с закрытием перегона -порядок закрытия перегона для работы на контактной сети -оформление разрешения на выезд дрезины (автомотрисы) на закрытый перегон | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Самостоятельная №36 Практическое занятие № 13 в форме практической подготовки: Порядок отправления ССПС на закрытый перегон | 2 |  |
| Тема 1.18. Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ по ликвидации последствий крушений ,аварий и стихийных бедствий | Содержание: |  | ОК 01 ,02,04,09 ПК. 4.2 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Самостоятельная №37 Классификация нарушений безопасности движения поездов | 2 |  |
|  | Самостоятельная №38 Изложение материала действующих приказов, направленных на обеспечение безопасности движения поездов Порядок служебного расследования нарушений безопасности движения при работах на контактной сети и в электроустановках. Степень ответственности виновных за допущенное крушение, аварию, брак в работе. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №39 Регламент действия работников , связанных с движением поездов в аварийных ситуациях | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Самостоятельная №40 Практическое занятие №№14 в форме практической подготовки: Расследование, учет и анализ повреждений в хозяйстве электроснабжения железных дорог. Заполнения акта о повреждении | 2 |  |
|  | Самостоятельная №41 Практическое занятие№15 в форме практической подготовки: Оформление актов о повреждении на контактной сети Регламент действия работников , связанных с движением поездов в аварийных ситуациях | 2 |  |
|  | Самостоятельная №42 Основные положения инструкции №871 | 2 |  |
|  | Организация выезда бригады на восстановительные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная №43Приказы ОАО РЖД по вопросам безопасности | 2 |  |
|  | Самостоятельная №44 Ежегодный выпуск информации с анализом нарушений безопасности движения поездов | 2 |  |
| Учебная практика в форме практической подготовки: УП 04.01 Виды работ Изучение видов аппаратуры, их практическое применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи, подготовке рабочих мест для безопасного производства работ; оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи; ограждение места производства работ на станции и перегоне. | 36 | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Производственная практика в форме практической подготовки: ПП 04.01 (по профилю специальности) Виды работ: - Подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий для выполнения ремонтных работ на различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций и контактной сети. - Заполнение бланков нарядов-допусков, протоколов результатов испытания средств защиты, протоколов результатов проверки знаний, ведение оперативных журналов, журналов учета работ по нарядам и распоряжениям, журналов учета, содержания и испытания средств защиты; - Участие в работе сигналистов. обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда; выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. | 36 | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01 ,02,04,09 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Промежуточная аттестация (квалификационный экзамен по ПМ.04) | 6 |  |
| Всего | 346 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.04)

3.1. Для реализации программы профессионального модуля имеются в наличии следующие специальные помещения:

Кабинет «Охраны труда» , оснащенный оборудованием:

- образцы средств индивидуальной защиты;

- плакаты;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей;

техническими средствами:

- DVD фильмы;

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст] – М.: ОМЕГА-Л, 2016. - 140 с.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, 2010. - 352 с.

3. Правила устройства электроустановок. [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008. – 701 с.

4. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст] / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия»,2014. – 240с.

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

1.При организации дистанционного обучения используются электронные платформы Zoom и Moodle) режим доступа сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site  Электронно-библиотечная система издательства Лань: http://e.lanbook.com

2. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации

3. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России

4. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация

# 5. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД)используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.

# 6. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.

3.2.3 Дополнительные источники

# 1. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]:  учеб. / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. - 448 с.

# 2. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: учебник / Ю.Д. Сибикин. -5-е изд., испр.- М.: Изд. центр «Академия», 2011.- 240 с.

# 3. Москаленко В. В. Справочник электромонтера [Текст] /В. В. Москаленко.– М.: Издательский центр Академия, 2010 – 187с.

3.3 Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспеченпия.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.04)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, практического опыта, умений, знаний, личностных результатов формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | Знание правил безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях Выполнение практических работ Подготовка рабочих мест для безопасного производства работ | - Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ и лабораторных занятий. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником. |
| ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | Владение совокупностью нормативной документации для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи; Выполнение практических работ Правильное заполнение нарядов-допусков | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником. |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; владение способами систематизации полученной информацию. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | анализ качества результатов собственной деятельности; организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | соблюдение норм публичной речи и регламента; создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | осознание конституционных прав и обязанностей; соблюдение закона и правопорядка; осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| Перечень практического опыта, осваиваемого в рамках ПМ.04: |  |
| ПО.1- подготовке рабочих мест для безопасного производства работ. | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ПО.2 – оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи. |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках ПМ.04: |  |
| У.1– обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах. | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| У.2– заполнять наряды-допуски, оперативные журналы , журналы проверки знаний по охране труда. |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| У.3– выполнять расчёты заземляющих устройств и грозозащиты. |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках ПМ.04: |  |
| З.1–правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| З.2– перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| Перечень личностных результатов, формируемых в рамках ПМ: |
| ЛР-13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. | может объяснить свои профессиональные мотивы, цели, убеждения | наблюдение |
| ЛР-19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. | демонстрирует личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности | наблюдение |
| ЛР-25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. | Демонстрирует интерес к инновациям в производственной деятельности | наблюдение |
| ЛР-27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. | осознает потребность непрерывного образования | наблюдение |
| ЛР-30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. | Выражает готовность рассматривать противоречивую или неполную информацию, не отклоняя ее автоматически и не делая поспешных и преждевременных выводов | наблюдение |
| ЛР-31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Ищет возможности работать в сотрудничестве с другими людьми | наблюдение |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

  - Пассивные:

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без раздаточного материала;

- демонстрация учебных фильмов;

- рассказ;

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по тем или иным вопросам;

- самостоятельные и контрольные работы;

- тесты;

- опрос.

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом познавательной деятельности).

  - Активные и интерактивные:

- работа в группах;

- учебная дискуссия;

- деловые и ролевые игры;

- игровые упражнения;

- творческие задания;

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа;

- решение проблемных задач;

- анализ конкретных ситуаций;

- метод модульного обучения;

- практический эксперимент;

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ;

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом познавательной деятельности).