Приложение

к ОПОП-ППССЗ по специальности

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

для специальности

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

СОДЕРЖАНИЕ

1 Пояснительная записка

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

- Теоретические задания (ТЗ) - Дифференцированный зачет

5 Практические задания (ПЗ)

      - Пояснительная записка

ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация.

ФОС ориентирован на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующей программы по Метрологии, стандартизации и сертификации для реализации среднего (полного) общего образования базового уровня подготовки по специальности ФГОС СПО СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2023 г. N 2 (в действующей редакции).

На освоение программы учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация отведено:

- максимальной учебной нагрузки на студента 42 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;

- самостоятельной работы студента 6 часов.

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения оперативного (поурочного), рубежного (по разделам и укрупнённым темам) и итогового контроля по завершению изучения дисциплины.

ФОС предполагает следующие формы контроля:

  - собеседование,

  - тестирование,

  - практические работы,

  - презентации и сообщения

  - дифференцированный зачет

Итоговой формой контроля по завершению изучения дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация, является аттестация в форме дифференцированного зачета.

ФОС предусматривает следующие виды контроля: •

  - устный опрос;

  - письменные работы;

ФОС разработан на основании:

-ФГОС СПО по специальности

  - Рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация;

  - Учебного плана по специальности;

  - Положения о текущей и промежуточной аттестации студентов Филиала СамГУПС в г. Саратове.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

У.1 применять требования нормативных документов к основным видам продук-ции (услуг) и процессов;

У.2 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

З.1 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; З.2 допуски и посадки;

З.3 документацию систем качества;

З.4 основные положения национальной системы стандартизации Российской Федерации.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

.

- профессиональные

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей. ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда.

П 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. П 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию.

П 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.

      - Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке для специальности

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) / Компетенции | Основные показатели оценки результатов | Номера разделов (тем) по рабочей программе | Объём времени, отведённых на изучение (максимальная нагрузка) |  | Вид и № задания для оперативного. рубежного и итогового контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | часы | % |  |
| У.1 | -понимают цели и задачи |  |  |  |  |
| З.1 | метрологии, понятие |  |  |  |  |
| Компетенции: ОК 1-7,ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3 | величины, единицы физической величины, системы единиц; -свободно ориентируются в основных и |  |  |  |  |
|  | дополнительных единицах СИ; |  |  |  | ТЗ: 1.1 – 1.3 |
|  | - выбирают средства измерения по метрологическим показателям. | Раздел 1. Метрология | 13 | 3,8% | ПЗ: 1.2 Пр.раб. №1 |
|  | -понимают суть структуры |  |  |  |  |
|  | Государственной |  |  |  |  |
|  | метрологической службы; |  |  |  |  |
|  | - понимают суть закона |  |  |  |  |
|  | Р.Ф. «Об обеспечении |  |  |  |  |
|  | единства измерений»; |  |  |  |  |
|  | -понимают суть |  |  |  |  |

|  | Метрологической службы на транспорте -понимают суть ответственности за нарушение законодательства по метрологии. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У.1 | -характеризуют основные понятия по стандартизации - понимают суть организационно- методических стандартов - понимает суть о правовом регулировании стандартизации |  |  |  |  |
| З.2, З.4 |  |  |  |  | ТЗ: 2.1-2.3 |
| Компетенции: ОК -1-7 ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 |  | Раздел 2. Стандартизация | 18 | 5,2% | ПЗ: 2.2, 2.3 Пр.раб. №2, №3 |
| У2, З3 Компетенции: ОК1-7,ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, | -определяет последовательность схемы проведения обязательной сертификации; - определяет формы подтверждения соответствия системы | Раздел 3. Сертификация | 20 | 6,0% | ТЗ: 3.1-4.3 ПЗ: 3.2 |
| ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2 | сертификации |  |  |  | Пр.раб. №4 |

      - Теоретические задания (ТЗ)

        - Теоретические вопросы

Контрольно-измерительные материалы содержат 10 заданий.

Указание: в заданиях 1-10 выберите один правильный ответ из 6 предложенных вариантов. Цена каждого вопроса -2 балла. Время выполнения 25 минут.

Текст задания Вариант №1.

- Измерение величины удельного электрического сопротивления проводник это -

метод измерения. а) косвенный

б) прямой

в) эквивалентный

г) дифференциальный

- Непосредственное сравнение величины с ее мерой, например при определение длины предмета линейкой, называется	измерением.

а) совокупным б) косвенным в) прямым

г) смешанным

- Метрическая система в России появилась в	веке. а)XIX

б) XVIII в) XIV г) XX

- Основные требования к техническому регламенту определяет…. а) закон «О защите прав потребителей»

б) правила по метрологии ПР 50-732-УЗ

в) правила по проведению сертификации систем качества

г) закон «О техническом регулировании»

- Единство измерений в России обусловлено…. а) результатами измерений в системе единиц СИ б) точными приборами

в) квалификацией оператора

г) органами власти

- Элементами метрологического обеспечения производства являются …. а)органы власти

б)объекты измерения в)средства измерения г)методы измерения

- Сколько в системе СИ дополнительных единиц? а) шесть

б) одна

в) две

г) четыре

- Класс точности измерительного прибора нормируется…. а) градусом

б) относительной погрешностей

в) приведенной допускаемой погрешностью

г) пределом измерений

- Результат измерения массы груза m= 500 кг определен с абсолютной погрешностью 

=0,3 кг. Относительная погрешность взвешивания равна… а) δ = 0,06 %

б) δ = 0,006 %

в) δ = 6 %

г) δ = 60%

- Метод измерения времени секундомером … А) косвенный

б) аналитический

в) прямой

г) контактный

Вариант №2

- Отсчетное устройство стрелочного прибора – это… а)шкала

б)спираль в)риска г)линия

- Непосредственное сравнение величины с ее мерой, например при взвешивании изделия на электронных весах, называется	измерением.

а)совокупным б)косвенным в)прямым г)смешанным

- Метрическая система в России основана… а)Ломоносовым

б)Лобачевским в)Менделеевым г)Вавиловым

- Основные перечни товаров народного потребления, подлежащих контролю, определяет….

а)закон «О защите прав потребителей»

б) правила по метрологии ПР 50-732-УЗ

в) правила по проведению сертификации систем качества

г) закон «О техническом регулировании»

- Условиями единства измерений в системе единиц СИ… а) выражение результатов измерений в системе единиц СИ б) использование точных приборов

в) работа квалифицированных операторов

г) контроль органами власти

- Элементами метрологического обеспечения производства являются… а)органы власти

б)объекты измерения в)средства измерения г)методы измерения

- Сколько в системе единиц измерения СИ основных единиц? а) шесть

б) одна в) семь г) четыре

- Класс точности измерительного прибора - это… а) стандарт

б) относительная погрешность

в) метрологическая характеристика

г) предел измерений

- Результат измерения длины платформы L = 1200 м определен с абсолютной погрешностью  =60 мм. Относительная погрешность линейного измерения равна…. а) δ = 0,005 %

б) δ = 0,6 %

в) δ = 5 %

г) δ = 50%

- Метод измерения температуры рельса термометро - ….

А) косвенный

б) аналитический

в) прямой

г) контактный

Вариант №3

- Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности называется….

а)метрология б)экономика в)информатика г)стандартизация

- Непосредственное сравнение величины с ее мерой при определении массы тела на весах является	измерением.

а)прямым б)контактным в)косвенным г)дифференциальным

- Технический регламент утверждается… а)органом власти

б)ведомственным органом в)метрологической службой г)электротехнической комиссией

- Нормативной базой метрологии являются…. а)Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» б)ПТЭ

в)ПУЭЛ

г) Закон «О стандартизации»

- Из нижеперечисленных единиц измерения указать основные единицы системы СИ…. а)Джоуль(Дж)

б)Кулон (К) в)Ампер (А) г)Ньютон (Н)

- Периодически появляющаяся при неоднократных измерениях погрешность называется…

а)постоянной погрешностью б)грубой погрешностью в)системной погрешностью г)периодической погрешностью

- Измерение сечения проводника микрометром – это	метод измерения а)дифференциальным

б) грубый в)прямой г)статический

- В лабораториях КИПа производится… а)регистрация средств измерений б)хранение средств измерений

в)поверка средств измерений

г)регулировка средств измерений

- Результат измерения вязкости машинного масла 12 с измерен с абсолютной погрешностью  =0,2 с. Относительная ошибка измерения равна….

а) δ = 0,16 % б) δ = 1,6 % в) δ = 16 % г) δ = 0,016%

- Цена деления шкалы «С» с пределом измерений ХN =100 единиц и числом делений α = 50 дел равна….

а) С=2 ед/дел б) С=10 ед/дел в) С=0,5 ед/дел

г) С = 5000 ед/дел

Вариант №4

- Метрология в производстве регламентирует:.. а)статистику показателей качества б)измерительные процессы

в)информационное обеспечение

г)систему контроля

- Измерение зазора в стыковом соединении контактных пластин щупом является

методом а)прямым б)контактным в)косвенным

г)дифференциальным

- Технический регламент разрабатывается… а)органом власти

б)ведомственным органом в)метрологической службой г)предприятий изготовителем изделения

- Метрологическую деятельность в РФ определяет…. а)Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» б)ПТЭ

в)ПУЭЛ

г) Закон «О стандартизации»

- Из нижеперечисленных единиц измерения указать производные единицы системы СИ….

а)Джоуль(Дж) б)Кулон (К) в)Ампер (А) г)Стерадиан (Ср)

- Погрешность, возникающая при ошибках в расчете величины измерения называется… а)постоянной погрешностью

б)грубой погрешностью в)системной погрешностью г)периодической погрешностью

- Измерение длины проводника рулеткой – это	метод измерения а)дифференциальный

б) грубый в)прямой г)статический

- В лабораториях КИПа производится… а)регистрация средств измерений б)хранение средств измерений

в)поверка средств измерений

г)регулировка средств измерений

- Результат измерения вязкости машинного масла 12 с измерен с абсолютной погрешностью  =0,2 с. Относительная ошибка измерения равна….

а) δ = 0,16 % б) δ = 1,6 % в) δ = 16 % г) δ = 0,016%

- Цена деления шкалы «С» с пределом измерений ХN =100 единиц и числом делений α = 50 дел равна….

А) С=2 ед/дел Б) С=10 ед/дел В) С=0,5 ед/дел

Г) С = 5000 ед/дел

Вариант №5

- Измерение высоты опоры линейной штангой – это	метод измерения а)быстрый

б)прямой в)точный г)совокупный

- Указать элементы метрологического обеспечения производства …. а)кабель

б)реверс в)вольтметр г)двигатель

- В середине XIX века в России Депо мер и весов основано…. а) Мичуриным

б)Лобачевским в)Менделеевым г)Ломоносовым

- Основные требования к измерительной базе производства устанавливает… а)закон «О защите прав потребителей»

б) правила по метрологии ПР 50-732-УЗ

в) закон «Об обеспечении единства измерений»

г) закон «О техническом регулировании»

- Условиями единства измерений в РФ являются а) минимальные значения погрешностей измерений б) использование точных приборов

в) работа квалифицированных операторов

г) контроль органами власти

- Определение объема нефтеналивной цистерны производится…. а)аналитическим методом измерения

б)логическим методом измерения в)прямым методом измерения г)косвенным методом измерения

- Из нижеперечисленных единиц измерения длины указать кратную основой линейной единице системы СИ основных единиц….

а)дециметр (дц) б)сантиметр (см) в)верста г)километр

- Цена деления шкалы прибора «С» это…

а)величина отчета б)относительная погрешность в)метрологическая характеристика г)предел измерений

- Результат измерения длины платформы L = 1600 м определен с абсолютной погрешностью  =80 мм. Относительная погрешность линейного измерения равна…. а) δ = 0,005 %

б) δ = 0,5 % в) δ = 20% г) δ = 50%

- Определение плотности стального прутка возможно… а) косвенным методом измерения

б) сравнительным методом измерения в)прямым методом измерения г)контактным методом измерения

Вариант №6

- Относительная погрешность выражается в …. а)единицах измеряемой величины

б)процентах в)относительных единицах г)относительных процентах

- Виды погрешностей при измерениях -… а)абсолютные и относительные б)систематические и контролируемые в)обязательные и случайные

г)случайные и неконтролируемые

- Для взвешивания колбы с жидкостью массой m=0,430 кг указать тип весов по пределу взвешивания

а)ВЛ200 (0-200)г б)ВЛ500 (0-500)г в)ВЛКТ (0-2)кг г)ВЛКТ5 (0-5)кг

- Погрешности, которые сохраняют свое значение в течение времени выполнения всего ряда измерений….

а)постоянные б)прогрессивные в)периодические г)стабильные

- Систематические погрешности разделяют…. а)по источнику возникновения

б)по величине погрешности в)по условиям эксплуатации г)по критерию точности

- Измерение выполненное несколько раз подряд	измерение

а)многократное б)периодическое в)последовательное г)сложное

- Измерение высоты сечения провода микрометром – это	метод измерения а) прямой

б) косвенный

в) сопоставительный

г) сравнительный

- Разность между двумя соседними отметками шкалы измерительного прибора - … а)размах

б)интервал в)цена деления г)амплитуда

- С помощью данной формулы γ= 100%/Хн определяют -…

а)вариацию б)дисперсию

в)приведенную погрешность

г)стандартное отклонение

- Элементами метрологического обеспечения производства являются -…. а)средства защиты

б)средства измерения в)методики контроля г)лаборатории КИПа

Ключ к тесту

| Варианты | № вопроса/буква правильного ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вариант 1 | а | в | а | г | а | г | в | в | а | в |
| Вариант 2 | а | в | в | а | а | в | в | в | а | в |
| Вариант 3 | а | а | а | а | в | в | в | в | б | а |
| Вариант 4 | б | а | б | а | а | б | в | в | б | а |
| Вариант 5 | б | в | в | в | а | г | г | в | а | а |
| Вариант 6 | а | а | б | а | а | а | а | в | в | б |

Критерии оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Критерий оценки |
| --- | --- | --- |
| З1 - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации | -понимает задачи метрологии, стандартизации и систем качества; - определяет требования видов и категорий нормативных документов; - понимает методы стандартизации и принципы и задачи обязательной сертификации. | 5 «отлично» -20 баллов 100% правильных ответов; 4 «хорошо» -15 баллов 75% правильных ответов; 3 «удовл» -12 баллов 60% правильных ответов; 2 «не удовл» -10 баллов 50% правильных ответов. |

4. Тестовое задание для дифференцированного зачета (Д.З.)

Контрольно-измерительные материалы содержат 30 заданий.

Указания: в заданиях 1-30 выбрать один правильный ответ из 4-х предложённых вариантов ответов. Время на рассмотрение каждого вопроса-2 минуты. Цена каждого вопроса-2 балла. Время выполнения-60 минут.

Текст задания

ВАРИАНТ №1

ВОПРОС №1.Совокупность основных и производных единиц физических величин, используемая в международной практике, обозначается…

1.СИ

- МСТ

- МКГА

- МСИК

ВОПРОС №2. Единица измерения массы в системе СИ является … единицей

1.основной 2.производной 3.дополнительной 4.дольной

ВОПРОС №3. Совокупность операций по применению технического средства для сравнения измеряемой величины с её единицей-…

1.измерение 2.оценка 3.определение 4.установление

ВОПРОС №4.Технические средства, хранящие единицу величины и позволяющие сопоставить измеряемую величину с её единицей - …

1.средства измерений 2.устройство для измерений 3.приспособления для измерений 4.измерительные возможности

ВОПРОС № 5.Термометр относится к средствам…

1.фиксирований 2.преобразований 3.сравнений 4.измерений

ВОПРОС №7. Мера рычажных весов – это…

1.гиря 2.датчик 3.имитатор 4.гониометр

ВОПРОС №8.Класс точности средств измерений обозначают числом, которое выражает погрешность…

1.в процентах от наибольшего значения шкалы 2.в единицах измерения шкалы

3. в процентах от наименьшего значения шкалы 4.после поверки средств измерений.

ВОПРОС №9.Абсолютная погрешность выражается…

1. в единицах измеряемой величины 2.в процентах

3.относительных единицах 4.относительных процентах

ВОПРОС №10. Измерение зазора щупом - … метод измерений

1.косвенный 2.прямой 3.сопоставительный 4.сравниетльный

ВОПРОС №11.При выборе средств измерений существенной метрологической характеристикой их считается…

1.диапозон измерений 2.потребность средств измерений 3.стоимость средств измерений 4.энергопотребность

ВОПРОС №12. Определение единой системы показателей качества продукции, методов и средств ее испытания и контроля – задача…

1.стандартизации 2.метрологии 3.сертификации 4.специализации

ВОПРОС №13. Национальные стандарты разрабатываются в порядке, установленном…

- положением федеральной администрации

- службой стандартизации предприятия или организации 3.общественными организациями

4.законом «о техническом регулировании»

ВОПРОС №14. Свод общегосударственных нормативных документов по проектированию, строительству и строительным материалам, обязательный для всех организаций и предприятий -…

- СНиП

- строительный кодекс

- сборник стандартов по строительству 4.Кодекс Минстроя РФ

ВОПРОС №15. Установить и стандартизировать для каждого технологического процесса перечень измеряемых и контролируемых параметров-задача…

1.стандартизации и метрологии 2.стандартизации и метрологической аттестации 3.метрологического обеспечения и сертификации 4.сертификации и метрологии

ВОПРОС №16. Унификация изделий – это метод…

- стандартизации

- метрологической аттестации 3.метрологического обеспечения 4.сертификация

ВОПРОС №17. В обозначении стандарта «Порядок разработки Государственных стандартов» ГОСТ Р 1.2-97 означают…

1.год утверждения стандарта 2.порядковый номер стандарта в группе 3.номер классификационной группы

4.номер отделения в организации, выпустившей стандарт

ВОПРОС №18. Контроль и надзор за соблюдением стандартов изготовителями продукции осуществляют региональные… стандартизации, метрологии и сертификации

1.центры 2.организации 3.предприятия 4.управления

ВОПРОС №19.Технические условия разрабатывают на изделия…

1.опытных партий 2.серийные изделия 3.базовые изделия 4.эталонные изделия

ВОПРОС №20.Требования к текстовому документу излагаются в стандартах системы….

1.ЕСКД

2.ЕСТК

3.ЕСДП

4.ЕСТД

ВОПРОС №21. Сертификация – процедура подтверждения соответствия нормативным требованиям:

- продукции и услуг

- месторождений полезных ископаемых 3.силами ОТК качества выпускаемой продукции 4.статистических методов анализа

ВОПРОС №22. Основные законы сертификации – Законы РФ:

  - «О техническом регулировании»

  - «О сертификации продукции и услуг»

  - «О защите прав потребителей»

  - «О стандартизации»

ВОПРОС №23.Ответственность за наличие сертификата у реализуемой продукции несёт:

1.изготовитель продукции 2.продавец продукции

3.испытательная лаборатория, проверявшая качество продукции на соответствие НТД 4.органи сертификации, выдающий сертификаты

ВОПРОС № 24. Стандарты ИСО серии 9000 содержат требования, учитываемые при …

1.выявлении экологических параметров 2.сертификации систем качества 3.сертификации производства

4.организации на предприятии экологической службы

ВОПРОС №25.При создании системы менеджмента качества предприятие может добровольно сертифицировать:

1.систему качества 2.производство

- общее делопроизводство

- технико - экономическое состояние предприятия

ВОПРОС №26. При сертификации производства нормативные документы ориентируют производителей на:

1.использование в управлении производством статистических методов 2.максимальное удовлетворение требований потребителей выпускаемой продукции 3.планирование постоянного улучшения качества продукции

4.постоянное удовлетворение требований поставщиков сырья и других материалов

ВОПРОС № 27. Участвуют при сертификации в оценке соответствия продукции:

- международная организация 2.испытательная (ые) лаборатория (ии) 3.изготовитель (поставщик) 4.потребитель

ВОПРОС №28. В соответствии с Декларацией прав потребитель имеет право: 1.на безопасность товаров и услуг

- на потребительское образование (просвещение) 3.на достойное социальное положение

4.на удовлетворительное вознаграждение за труд

ВОПРОС №29. Из нижеперечисленных показателей качества отметить технико- экономический показатель качества…

1.показатель надежности 2.показатель скорости движения 3.показатель прочности 4.показатель износа

ВОПРОС №30. В системе Российского производства продукция разделяется на … категории

- на две 2.на четыре 3.на три 4.на шесть

ВАРИАНТ №2

ВОПРОС №1.Система величин, в которой в качестве основных приняты такие величины, как длина, масса, время, электрического тока, температура, количество вещества и сила света – система…

1.СИ

- МКСА

- МСИ

- МКГА

ВОПРОС №2.Единица измерения сопротивления – Ом – является … единицей

1.производной 2.основной 3.дольной 4.допольнительной

ВОПРОС №3. Измерение среднего значение тока утечки в цепи рельс- консоль амперметром- … измерения

1.косвенные 2.вспомогательные 3.метрологические 4.динамические

ВОПРОС № 4. Задача, заключающаяся в определении значения физической величины с требуемой точностью в данных условиях измерений - …

1.измерительная 2.оценивающая 3.определяющая 4.устанавливующая

ВОПРОС №5. Сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической величине - … сигнал

1.измерительный 2.количественный 3.качественный 4определительный

ВОПРОС №6.Штангенциркуль относится к средствам …

1.измерений 2.преобразования 3.сравнения 4.фиксирования

ВОПРОС №7. Для передачи информации о размере единицы от более точных средств измерений к менее точным используются…

- эталоны

- рабочие средства измерений 3.технические средства измерений 4.самопришущие приборы

ВОПРОС №8. По метрологическому назначению средства измерений подразделяются на:

1.рабочие 2.метрологические 3.образцовые 4.оценочные

ВОПРОС №9.По конструктивному исполнению средства измерений подразделяются на:

- меры

- измерительные приборы 3.шаблоны 4.приспособления

ВОПРОС №10. Вид погрешности, возникающей при измерении натяжения провода динамометром с неправильно установленным нулём- …

1.систематическая постоянная 2.грубая

3.случайная постоянная 4.систематическая переменная

ВОПРОС №11. Виды погрешностей при измерениях…

1.абсолютные и относительные 2.систематические и контролируемые 3.обязательные и случайные

4. случайные и неконтролируемые

ВОПРОС №12. Службы стандартизации предприятий осуществляют:

1.руководство работами по стандартизации 2.управление технологическими процессами 3.подготовку кадров в области стандартизации 4.усовершенствование метрологического обеспечения

ВОПРОС №13.Основные функции стандартизации:

1.экономическая 2.информационная 3.техническая 4.вербальная

ВОПРОС №14. Стандартизация обеспечивает взаимопонимание между …

1.разработчиками и производителями 2.изготовителями и потребителями 3.спонсорами и изготовителями 4.потребителями и перекупщиками

ВОПРОС №15.Виды стандартов:

- основополагающие: на продукцию (услуги)

- на работу (процессы): на методы контроля (испытаний, измерений) 3.на математические методы

4.социально – экономические

ВОПРОС №16.Важнейшими принципами стандартизации являются:

1.системность 2.гармонизация

3.постепенность 4.координированность

ВОПРОС №17.Научно- техническая основа принципа опережающего развития стандартизации:

1.научные идеи, исследования 2.долгосрочное прогнозирование 3.системная стандартизация 4.техническая стандартизация

ВОПРОС №18. По закону «О техническом регулировании» стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:

1.добровольного применения стандартов

2 максимального учета законных интересов граждан 3.применеия международных стандартов 4.обеспечения безопасности в производстве

ВОПРОС №19. Отраслевые стандарты (ОСТ) утверждаются…

1.президентом РФ 2.ведомственным органом власти 3.директором предприятия 4.Государственной думой

ВОПРОС №20.Систематизацией показателей качества изделий занимается …. стандартизация

1.комплексная 2.общая 3.объединяющая 4.комплектная

ВОПРОС №21.Изображённый на рисунке знак представляет собой…

- знак соответствия продукции (услуги) требованиям ГОСТ Р

- знак соответствия системы качества сертификационным требованиям 3.знак качества выпускаемой продукции

4.марка качества производимой продукции

ВОПРОС №22. Декларирование соответствия – это форма подтверждения, что продукция соответствует требованиям…

1.технических регламентов 2.государтсвенных стандартов 3.условиям договоров 4.требованиям ТУ и СТП

ВОПРОС №23.Документ о соответствии продукции услуги требованиям нормативной документации -…

1.декларация о соответствии 2.декларация о качестве

3. сертификат соответствия 4.удостоверение о сертификации

ВОПРОС №24.Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия устанавливаются…

1.техническим регламентом 2.стандартом ГОСТ Р 3.условием договоров 4.требованиями РСТ и ОСТ

ВОПРОС №25. Право выбора способа подтверждения при добровольной сертификации предоставлено…

1.изготовителю (поставщику) 2.органу по сертификации 3.Росстандарту 4.потребителям продукции

ВОПРОС №26. При обязательной сертификации схема сертификации выбирается …

1.органом по сертификации 2.потребителем

3.заявителем (изготовителем продукции) 4.арбитражным судом

ВОПРОС № 27.«Регистр систем качества» - это часть государственной системы …. сертификации

1.добровольной 2.обязательной 3.добровольно- обязательной 4.принудительной

ВОПРОС № 28.Объетом обязательной проверки про сертификации производства является …

- система испытаний

- система ремонта оборудования 3.автоматические средства контроля 4.степень механизации производства

ВОПРОС №29.Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям нормативных документов проводится в форме …

1.принятия декларации 2.обязательной сертификации 3.добровольной сертификации 4.принятия обязательств по качеству

ВОПРОС №30. Система сертификации средств измерений предусматривает…

1.сертификацию на соответствие метрологическим нормам 2.калибровка средств измерений

- контроль средств измерений

- автоматизацию средств измерений

ВАРИАНТ №3

ВОПРОС №1. Значение величины, вводимое в неисправленный результат измерения с целью исключения одной из систематических погрешности - …

1.исправление 2.поправка 3.ошибка 4.корректировка

ВОПРОС №2. Погрешности измерений классифицируются по …

- причинам возникновения

- виду устройства, отображающего результат измерения 3.способу записи результатов измерения.

4. психологического настроя персонала, выполняющего измерения

ВОПРОС №3. Измерение выполненное один раз - …. измерение

1.однократное 2.единственное 3.одиночное 4.простое

ВОПРОС №4. Измерение, при котором искомое значение физической величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной - … измерение

1.косвенное 2.прямое 3.комплекное 4.сопоставительное

ВОПРОС №5.Наиболее вероятное действительное значение измеряемой величины при многократных измерениях - …

1.среднестатистическое 2.среднеарифметическое 4.среднеустановленное

ВОПРОС №6. Разность между максимальным и минимальном результатом серии измерений - …

1.размах 2.интервал 3.развал 4.амплитуда

ВОПРОС №7. Наибольшее значение погрешности средства измерений, устанавливаемое нормативно-техническим документом, при котором оно еще признается годным е применению -…

- предел допускаемой погрешности

- предел точности 3.граничная погрешность 4.допустимая точность

ВОПРОС № 8.При отсутствии аккредитованной поверочной лаборатории на производстве НЕ входит в обязанности главного метролога…

1.проведение поверок используемых в производстве средств измерений 2.составление графика поверки приборов и средств измерений

3.контроль за использованием в производстве только поверенных средств измерений. 4.создание запаса поверенных КИП

ВОПРОС №9. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности измерений - ….

1.метрология 2.экономика 3.информатика 4.стандартизация

ВОПРОС №10.При поверке рабочие средства измерений сравниваются с …

1.образцовыми средствами измерений 2.государственным первичным эталоном 3.эталонами – свидетелями

4.эталонами - копиями

ВОПРОС №11. Метод создания сложных машин компоновкой унифицированных деталей

- … 1.агрегатирование 2.унификация 3.типизация 4.симплификация

ВОПРОС №12.Стандарт – это… 1.тип производства 2.нормативный документ 3.входной контроль продукции 4.форма ремонта

ВОПРОС №13. Степень унификации и стандартизации определяется по …

- коэффициенту унификации

- числу унификации на единицу изделий

- отношению общего числа унифицированных деталей к их стоимости 4.стоимостью изделий.

ВОПРОС №14.содействует развитию стандартизации в мировом масштабе – система…

1.ИСО

2.Госстандарт РФ 3.СНГ

4.ЮНЕСКО

ВОПРОС №15. Рекомендации являются …. к исполнению нормативным документом.

1.обязательным 2.не обязательным 3.сложным 4.комплексным

ВОПРОС №16.Система стандартов ЕСТД обуславливает…

- правило поведения

- формы технологических процессов 3.формы контроля

4.строительные нормативы

ВОПРОС №17. Социальная цель стандартизации направлена на …

1.систему качества 2.экологическую защиту населения 3.экономическую эффективность 4.комплексную организацию

ВОПРОС №18. Отраслевые стандарты (ОСТы) являются… к исполнению нормативным документом

1.обязательным 2.не обязательным 3.сложным 4.комплексным

ВОПРОС №19.Посадка двух сопрягаемых деталей определяет.

1.номинальный размер 2.характер соединения 3.сложность соединения 4.размер соединения

ВОПРОС №20. К системе отверстия в технике относятся… поверхности деталей

1.эвольвентные 2.охватывающие 3.конические 4.параллельные

ВОПРОС №21.Основные участки обязательной сертификации – это…

- заявители

- представители Росстандарта 3.представители министерств 4.юридические лица

ВОПРОС №22. Сертификация в РФ может быть…

1.по требованию министерства 2.по указанию муниципалитета 3.обязательной 4.добровольной

ВОПРОС №23.Система добровольной сертификации может быть создана…

1.индивидуальным предпринимателем 2.правительством 3.Ростехрегулированием 4.Государственной думой

ВОПРОС №24. Показатель надежности изделий измеряется в …

1.единицах длины 2.единицах времени

3.единицах массы 4.единицах плотности

ВОПРОС№ 25.Испытание изделий это … качества изделий

1.экспериментальная оценка 2.коллективная оценка 3.комплексная оценка 4.экспертная оценка

ВОПРОС № 26. Измерительный метод оценки качества основан на …

1.применении средств измерений 2.применении входного контроля 3.регулировании показателей 4.расчете показателей

ВОПРОС №27. Входной контроль изделий осуществляется…

1.до эксплуатации в производстве 2.в процессе эксплуатации

- при отправке потребителю

- во время изготовления в производстве

ВОПРОС №28. Инспекционный контроль изделий осуществляется…

1.Специально уполномоченным лицом 2.правительством 3.Ростехрегулированием 4.Государственной думой

ВОПРОС №29. Орган по сертификации продукции и услуг – это…

1.официльная независимая организация 2.правительств

3.Ростехрегулировании 4.Государственная дума

ВОПРОС №30. Система сертификации проводит процедуру…

- по своим правилам

- по международным требованиям 3.по правилам Роснадзора

4.по требованиям МЭК

ВАРИАНТ №4

ВОПРОС №1.Мощность (Вт) в системе СИ является… единицей

1.основной 2.производной 3.допольнительной 4.дольной

ВОПРОС №2.Измерение величин массы на электронных весах и длины изделия рулеткой и установление зависимости между величинами - … измерения

1.технические 2.вспомогательные 3.совместные

4.установочные

ВОПРОС №3. Конденсатор постоянного тока относится к средствам - …

- измерений 2.преобразования 3.сравнения 4.фиксирования

ВОПРОС №4. Метрологические характеристики конкретного типа средств измерений, устанавливаемые нормативно-техническими документами на средства измерений… 1.нормирцемые

- заданные 3.предусмотренные 4.учитываемые

ВОПРОС №5. Погрешности, непрерывно возрастающие или убывающие в процессе измерений - …

1.прогрессивные 2.периодические 3.меняющиеся 4.вибрирующие

ВОПРОС № 6. Погрешности измерений классифицируются по :

- причинам возникновения

- виду устройства, отображающего результат измерения 3.способу записи результатов измерения

4.психологического настроя персонала, выполняющего измерения

ВОПРОС №7. Погрешности измерений в зависимости от способа их выражения различают:

1.абсолютная 2.относительная 3.основная 4.допольнительная

ВОПРОС №8.Измерение высоты контактного провода подвески от уровня головки рельса штангой- ... метод измерений

1.прямой 2.косвенный 3.сопоставительный 4.сравнительный

ВОПРОС №9.Серия следующих друг за другом измерений физической величины -

….измерений 1.ряд 2.подборка

3.последовательность 4.череда

ВОПРОС №10.С помощью данной формулы оценивают характеристику отклонений от среднего значения в серии измерений -…

δ =  ×100% / Хд

1.относительную погрешность 2.дисперсию

- размах

- стандартное отклонение

ВОПРОС №11. Технические условия (ТУ) на продукцию разрабатывает…

1.центр стандартизации 2.Госстандарт РФ 3.МЕК

4.преприятие производящее продукцию

ВОПРОС №12.Порядок разработки стандарта предусматривает … стадий

1.шесть 2.пять 3.восемь 4.десять

ВОПРОС №13.Один из объектов разработки стандарта предприятия (СТП) является технологический процесс…

1.предприятия 2.межотраслевой 3.отраслевой 4.региональный

ВОПРОС №14. Контроль за разработкой и комплектованием нормативно-технической документации на предприятии производит служба…

1.стандартизации 2.технического контроля 3.конструкторская 4.технологическая

ВОПРОС №15.Служба стандартизации на предприятии подчиняется…

1.техническому директору 2.главному метрологу 3.коммерческому директору 4.начальнику ОТК

ВОПРОС №16.Стандарт предприятия утверждает…

1.руководитель предприятия 2.реководитель ведомства 3.главный метролог

4.начальник службы стандартизации

ВОПРОС №17. Допуск на точно изготовленный размер изделия равен - …

1.TD=Dmax - Dmin 2.TD=Smax-Smin 3.TD= Nmax-Nmin 4.TD= TS-TN

ВОПРОС №18. В записи размера отверстия опорной пластины 25Н7, цифра 7 – это…

1.класс точности изготовления 2.размер высоты

3.допуск на размер отверстия 4.размер длины отверстия

ВОПРОС №19. Система стандартов ЕСДП предусматривает … классов точности изготовления изделий

1.шесть 2.девятнадцать 3.пять

4.десять

ВОПРОС №20.Указать обозначение квалитета точности изготовления по стандарту ЕСДП…

1.«TD»

2.«1Т»

3.«R5»

4.«CA»

ВОПРОС №21.В схемах сертификации продукции используются способы доказательства соответствия…

1.испытание типа продукции 2.испытание каждого образца продукции 3.анализ годового отчета изготовителя

4.рассмотрение характеристики предприятия

ВОПРОС №22.По схемам сертификации продукции инспекционный контроль предусматривает …

1.испытание образцов продукции 2.анализ состояния производства

3.контроль ранее сертифицированной продукции 4.наличие плана мероприятий по качеству

ВОПРОС №23. Обязательные участки любой системы сертификации:

1.представители общественной организации 2.региональный орган по сертификации 3.заявители

4.представители региональных органов власти

ВОПРОС №24. Аккредитации испытательных лабораторий осуществляется…

1.органом по аккредитации 2.экспертом по контролю 3.органом по сертификации 4.президентом РФ

ВОПРОС №25.Выбрать действия при обязательной сертификации продукции…

1.подача заявителем письменной заявки на сертификацию 2.входной контроль образцов

3.выбор базового образца 4.инспекционный контроль продукции

ВОПРОС №26.Указать вышестоящую структуру системы сертификации..

1.заявители сертификационных услуг 2.органы по сертификации 3.центральный орган по сертификации 4.национальный орган по сертификации

ВОПРОС №27.Сертификат соответствия изделия выдается на срок…

1.пять лет 2.три года 3.десять лет 4.шесть лет

ВОПРОС №28.Предсертификационный этап предусматривает …

1.регистрацию заявки 2.подпись документов 3.анализ материалов

4.решение о принятии заказа на сертификацию

ВОПРОС №29.Предварительная оценка системы качества (СК) проводится в случае…

1.анализ СК 2.составления заключения

3.принятия решения о дальнейшей сертификации 4.оформления договора на оценку СК на предприятии

ВОПРОС №30. Проверка системы качества (СК) на предприятии проводится в рамках:

1.структуры предприятия 2.ведомственного органа 3.государства

- рабочего участка предприятия

Ключ к тесту дифференцированного зачета

| № варианта | № правильного варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вариант №1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Вариант №2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Вариант №3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Вариант №4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| № варианта | № правильного варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Вариант №1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант №2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Вариант №3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант №4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Критерии оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Критерий оценки |
| --- | --- | --- |
| З.1 - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации З.2 - документацию систем качества З.4 - основные положения национальной системы стандартизации Российской Федерации | -понимает задачи метрологии, стандартизации и систем качества; - определяет требования видов и категорий нормативных документов; - понимает методы стандартизации и принципы и задачи обязательной сертификации. - понимает значение технико- экономических показателей качества в ремонтном производстве - понимает определяющие факторы категорий продукции -понимает методы оценки уровня качества изделий. - понимает основные положения национальной системы сертификации | 5 «отлично» -60 баллов 100% правильных ответов; 4 «хорошо» -45 баллов 75% правильных ответов; 3 «удовл» -36 баллов 60% правильных ответов; 2 «не удовл» -30 баллов 50% правильных ответов. |

- Практические задания (ПЗ)

  - Текст задания Практическая работа №1

Определение погрешностей средств измерений

Ознакомиться с метрологическими показателями средств измерений, элементами отсчетного устройства. Приобрести навык определения предела допускаемой погрешности средств измерений.

Практическая работа №2

Определение показателей уровня унификации

Практическое закрепление знаний и формирование умений расчета уровня стандартизации и унификации.

Практическая работа №3

Решение задач по системе допусков и посадок

Получение знаний и приобретение навыков исследования соединений с зазором, с натягом, с переходной посадкой; приобретение навыков работы с технической литературой; закрепление теоретических знаний по теме «Допуски и посадки».

Практическая работа №4

Определение показателей качества продукции экспертным или измерительным методом.

Получение знаний и приобретение навыков определения качества продукции экспертным и измерительным методами.

Критерии оценки

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок (возможно одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или понимания учебного процесса). |
| 4 | «хорошо» | Работа выполнена полностью; но обоснования шагов решения недостаточно (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в рисунках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). |
| 3 | «удовлетворительно» | Допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в рисунках, но студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме. |
| 2 | «неудовлетворительно» | Допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. |

Основные источники:

1. Лифиц И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник / Лифиц И.М. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05805-3. — URL: https://book.ru/book/922285 (дата обращения: 04.02.2020). — Текст : электронный.

Дополнительные источники:

1.Гордельянова Т.П.., Методическое пособие по проведению практических занятий: ФГБУ ДПО

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019 Нормативно-правовые акты:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (актуальная редакция).

- Федеральный закон от 26.06.2008 г №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (актуальная редакция).

- Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (актуальная редакция)

- Федеральный закон от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской федерации».

- ЕСКД ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам

- Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции (утв. постановлением Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. № 14) (с изменениями от 12 сентября 1996 г.)

- Указание МПС РФ от 12.11.1996 № 166у «Правила Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Основные положения» (ПССФЖТ 01-96)

- ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и предельных отклонений

- ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

- ГОСТ   8.395-80.   Нормальные   условия   измерений   при    поверке.    Общие требования.15. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.10.2005 № 1594р «Об организации метрологического обеспечения в ОАО "РЖД"».

- СТО РЖД 1.06.001-2006. Система калибровки в ОАО «РЖД». Основные положения.

Интернет-ресурсы:

При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site/)

1.Сайт	Федерального	агентства	по	техническому	регулированию	и	метрологии: http://www.gost.ru. Разделы: метрология, техническое регулирование и стандартизация.