Приложение

ООП-ППССЗ по специальности

23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте

(железнодорожном транспорте)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

для специальности

23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте

(железнодорожном транспорте)

Базовая подготовка

среднего профессионального образования

(год начала подготовки:2026)

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ		10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  12

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплиныОП.01 Электротехника является частью основной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ООП-ППССЗ) в соответствии с ФГОС для специальности 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27.08.2024 № 608;

При реализации рабочей программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ООП-ППССЗ:

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

1.3.1В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

– рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;

– собирать электрические схемы и проверять их работу;

– измерять параметры электрической цепи.

знать:

– физические процессы в электрических цепях;

– методы расчета электрических цепей;

– методы преобразования электрической энергии.

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплиныобучающийся должен сформировать следующие компетенции:

-общие:

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

-профессиональные:

ПК1.2Выполнять разработку монтажных схем устройств сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по принципиальным схемам.

ПК 1.3Проводить измерения параметров приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки.

ПК 3.2. Осуществлять регулировку и проверку работы устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки.

1.3.3В результате освоения программы учебной дисциплиныреализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов (ЛР):

ЛР10 - заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой;

ЛР13 - готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно-мыслящий;

ЛР25 - способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций;

ЛР27 - проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 184 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 114 |
| в том числе: |  |
| Лекции | 80 |
| практические занятия | 20 |
| лабораторные занятия | 14 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 52 |
| в том числе: |  |
| Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы | 14 |
| Выполнение домашнего задания по темам - Электронная теория строения вещества - Закон Ома, законы Кирхгофа. - Взаимоиндуктивность, магнитосвязанные катушки индуктивности - Соединение нагрузок звездой и треугольником, векторные диаграммы. | 20 |
| Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение расчетов, решение задач по индивидуальным заданиям | 18 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр) 18 |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Уровень освоения, формируемые компетенции, личностные результаты |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, П |
|  | Значение дисциплины для специальности. Основы взаимосвязи между дисциплинами специальности. История и основные направления развития электротехники. Вклад ученых в развитие электротехнических направлений |  |  |
| Раздел 1. Электростатика |  | 18 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 12 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Электронная теория строения вещества. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрический потенциал и напряжение. Электрическое поле, его изображение и свойства. Напряженность электрического поля. Характеристика электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 6 |  |
|  | Выполнить ИДЗ по темам: Электронная теория строения вещества Характеристика электрического поля |  |  |
| Тема 1.2. Электрическая емкость и конденсаторы. Свойства конденсаторов в электрической цепи | Содержание учебного материала | 6 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Электрическая емкость конденсатора. Классификация и назначение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Способы соединения конденсаторов в батарею: последовательное, параллельное и смешанное. Определение эквивалентной емкости. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Выполнить ИДЗ по темам: Составить памятку соединения конденсаторов в батарею: последовательное, параллельное и смешанное |  |  |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  | 54 |  |
| Тема 2.1. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока | Содержание учебного материала | 34 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Электрический ток. Электрическая цепь и ее элементы. Электродвижущая сила. Источники электрической энергии. Электрическое сопротивление, проводимость, удельное сопротивление и удельная проводимость, единицы их измерения. Резисторы. Закон Ома. Электрическая энергия и мощность. Коэффициент полезного действия. Закон Джоуля-Ленца. Использование теплового действия тока в технике. Защита проводов от перегрузки. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа № 1Экспериментальная проверка закона Ома для участка электрической цепи. Лабораторная работа № 2 Исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов. Практическое занятие № 1 Расчет линии по допустимой потере напряжения. Практическое занятие № 2Расчет линии по допустимому нагреву. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 16 |  |
|  | Подготовка к выполнению практических и лабораторных работ. |  |  |
|  | Выполнить ИДЗ по темам: Электрический ток.Электрическая цепь и ее элементы. Источники электрической энергии.Электрическое сопротивление. Закон Ома.Электрическая энергия и мощность. Закон Джоуля-Ленца. |  |  |
|  | Контрольная работа «Физические процессы в электрических цепях постоянного тока» | 2 |  |
| Тема 2.2. Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала | 20 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Классификация электрических цепей. Последовательное соединение резисторов. Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи. Параллельное соединение резисторов. Первый закон Кирхгофа. Смешанное соединение резисторов. Распределение токов и напряжений в простых электрических цепях. Второй закон Кирхгофа Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных уравнений, методом контурных токов, методом узловых потенциалов, методом наложения, методом эквивалентного генератора. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 10 | 3 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Практическое занятие № 3 Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных уравнений. Практическое занятие № 4 Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов. Практическое занятие № 5 Расчет сложныхэлектрических цепей методом узловых потенциалов. Практическое занятие № 6 Расчет сложных электрических цепей методом наложения. Практическое занятие № 7 Расчет сложных электрических цепей методом эквивалентного генератора. |  |  |
| Раздел 3. Электромагнетизм и магнитная индукция |  | 32 |  |
| Тема 3.1. Магнитное поле | Содержание учебного материала | 8 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 3 |
|  | Магнитное поле, его основные характеристики. Правило буравчика. Закон полного тока. Магнитное поле в прямолинейном проводнике, в кольцевой и цилиндрической катушках. Действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная сила, правило левой руки. Преобразование электрической энергии в механическую Кривая первоначального намагничивания и петля гистерезиса. Классификация ферромагнитных материалов. Магнитные цепи; понятие, назначение, классификация. Законы магнитных цепей. Расчет неразветвленных магнитных цепей. Электромагниты, их применение. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 Расчет магнитной цепи. |  |  |
| Тема 3.2. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 24 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Направление ЭДС индукции. Преобразование механической энергии в электрическую. Принцип действия электрического генератора. Явление самоиндукции. Индуктивность. Индуктивность кольцевой и цилиндрической катушек. Явление взаимной индукции, взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля. Назначение, устройство, принцип действия однофазного трансформатора; коэффициент трансформации, коэффициент полезного действия. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 16 |  |
|  | Выполнить ИДЗ по темам: Магнитное поле,его основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник с током.Электромагнитная сила. Явление электромагнитной индукции.Преобразование механической энергии в электрическую. Индуктивность,взаимоиндуктивность.Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации. |  |  |
|  | Контрольная работа «Электромагнетизм и магнитная индукция» | 2 |  |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного тока |  | 48 |  |
| Тема 4.1. Однофазные электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала | 20 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Определение, получение и графическое изображение переменного электрического тока. Характеристики синусоидально изменяющейся величины электрического тока: мгновенное и амплитудное значение, период, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, сдвиг по фазе. Действующее и среднее значение переменного тока, коэффициент формы кривой и коэффициент амплитуды. Изображение синусоидальных величин при помощи векторов, их сложение. Электрическая цепь с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью; временная и векторная диаграммы тока и напряжения, закон Ома, мощность и энергетический процесс в цепи. Цепи с активным сопротивлением и индуктивностью, активным сопротивлением и емкостью; уравнения мгновенных значений тока и напряжения, векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, треугольник сопротивлений, треугольник мощностей, коэффициент мощности и способы его повышения. Расчет электрических цепи переменного тока с параллельным соединением приемников энергии. Расчет цепей переменного тока с помощью комплексных чисел Алгебраическая, тригонометрическая, показательная форма. Арифметические действия. Собственные колебания в контуре; условия возникновения резонанса напряжений; характеристики контура, перенапряжения; векторные диаграммы при резонансе напряжений, резонансные кривые. Условия возникновения резонанса токов, векторные диаграммы токов и напряжений при резонансе токов. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 | 3 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Практическое занятие № 9 Расчет электрических цепей переменного тока. Лабораторная работа № 3 Исследование параметров синусоидального напряжения (тока). Лабораторная работа № 4 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и катушки индуктивности,резистора и конденсатора. Лабораторная работа № 5 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением резистора и катушки индуктивности, резистора и конденсатора. |  |  |
|  | Контрольная работа «Однофазные электрические цепи синусоидального тока» | 2 |  |
| Тема 4.2. Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала | 28 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Получение трехфазной симметричной системы ЭДС, волновая и векторная диаграммы. Соединение обмоток трехфазного генератора звездой и треугольником; векторные диаграммы напряжений, соотношение между линейными и фазными напряжениями. Соединение потребителей энергии звездой. Векторные диаграммы токов и напряжений при симметричном и несимметричном режимах работы. Значение нулевого провода. Соединение потребителей энергии треугольником. Определение фазных и линейных токов при симметричном и несимметричном режимах работы. Мощность трехфазной цепи. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 | 3 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Лабораторная работа № 6 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой. Лабораторная работа № 7 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником. Практическое занятие № 10 Расчет несимметричных трехфазных цепей. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 12 |  |
|  | Выполнить ИДЗ по темам: Получение трехфазной системы ЭДС. Соединение нагрузок звездой и треугольником, векторные диаграммы. Значение нулевого провода.Определение фазных и линейных токов,напряжений. |  |  |
|  | Контрольная работа «Трехфазные электрические цепи» | 2 |  |
| Тема 4.3. Несинусоидальные периодические напряжения и токи | Содержание учебного материала | 2 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Причины возникновения несинусоидальных токов и напряжений в электрических цепях. Выражения несинусоидальных токов и напряжений рядами Фурье. Виды несинусоидальных кривых. Понятие о расчете электрической цепи при несинусоидальном напряжении |  |  |
| Раздел 5. Электрические машины |  | 12 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
| Тема 5.1. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Назначение, устройство и область применения электрических машин постоянного тока, принцип их работы. Понятие о реакции якоря, коммутации и способах их улучшения. Обратимость машин. Классификация, основные характеристики и схемы включения генераторов постоянного тока. Двигатели постоянного тока; пуск в ход, реверсирование, регулирование частоты вращения. |  |  |
| Тема 5.2. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала | 6 | 2 ОК 01, ОК 02 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2 |
|  | Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. Скольжение и режимы работы. Вращающий момент, способы пуска и реверсирования машины. Регулирование частоты вращения. Устройство, принцип действия, основные параметры и область применения синхронных генераторов. |  |  |
| Промежуточная аттестация – экзамен в 4 семестре |  | 18 |  |
| Всего: |  | 184 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. -ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная дисциплинареализуется в учебной аудитории«Электротехники и электроники».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- методические материалы по дисциплине.

- Универсальные лабораторные стенды с набором макетов по темам, наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ:

- щит электропитания ЩЗ (220В, 2кВТ) в комплекте с УЗО, электрические цепи переменного тока, основные законы электротехники, двулучевой осциллограф, генераторы, вольтметры;

- стенд типа ЭТОЭ-СР-З;

- стенд типа ЭЦиОЭ-НР

- сменные модули и минимодули стенда ЭТОЭ-СР-З,ЭЦиОЭ-НР

- комплект учебно-методической документации;

- технические средства обучения: компьютер.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы Интернет-ресурсов, базы данных библиотечного фонда:

3.2.1.Основные источники:

Основная литература

1.Аполлонский С. М. Электротехника: учебник / С. М. Аполлонский. — Москва : КноРус, 2023. — 292 с. — ISBN 978-5-406-11277-9. —Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/948617. —Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю

2. Мартынова И. О. Электротехника: учебник / И. О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2024. — 304 с. — ISBN 978-5-406-12352-2.—Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]  — URL: https://book.ru/book/954021 . —Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю

3.Рыжов Д.А. Электротехника: учебное пособие / Д. А. Рыжов. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2023. — 248 с. — 978-5-907479-66-1. — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1201/280410/Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю

Дополнительная литература

1.Акимова, Г.Н. Электротехника: учебник / Г. Н. Акимова. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2023. — 256 с. — 978-5-907695-15-3. — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1200/280518.- Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю

2.Аполлонский С. М. Электротехника. Практикум: учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2024. — 318 с. — ISBN 978-5-406-12293-8. —Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/950679.—Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю

3.Мартынова И. О. Электротехника. Лабораторно-практические работы: учебное пособие / И. О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2023. — 136 с. — ISBN 978-5-406-11494-0. —Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU : [сайт].— URL: https://book.ru/book/949301. —Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю

4. Потапов Л. А. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / Л. А. Потапов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 376 с. — ISBN 978-5-507-47587-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/393473. —Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценкарезультатов освоения учебнойдисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведениятеоретических, практических и лабораторных занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий (подготовки сообщений и презентаций).

Промежуточная аттестация в форме в форме экзамена в 4 семестре.

| Результаты обучения (У,З, ОК/ПК, ЛР) | Показатели оценки результатов | Форма и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств. ОК.01, ОК.02 ПК1.1 ЛР10, ЛР13, ЛР25, ЛР27. | - Знание элементов электрических и электронных устройств. - Расчёт параметровэлектрических и электронных устройств. | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, выполнение индивидуальных домашних заданий |
| собирать электрические схемы и проверять их работу ОК.01, ОК.02 ПК1.1, ПК 2.7, ПК3.2 ЛР10, ЛР13, ЛР25, ЛР27. | - Чтение электрических схем - Сбор и проверка работы электрических схем. | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, выполнение индивидуальных домашних заданий |
| измерять параметры электрической цепи ОК.01, ОК.02 ПК1.1, ПК 2.7, ПК3.2 ЛР10, ЛР13, ЛР25, ЛР27. | - Использование измерительных приборов для измерения параметров цепей. | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, выполнение индивидуальных домашних заданий |
| Знать: |  |  |
| физические процессы в электрических цепях ОК.01, ОК.02 ПК 1.1 ЛР.ЛР10, ЛР13, ЛР25, ЛР27. | -Знаниефизическихпроцессоввэлектрическихцепях. | Различныевиды опроса,решениезадач по индивидуальным заданиям, контрольная работа |
| методы расчета электрических цепей ОК.01, ОК.02 ПК1.1, ПК 2.7, ПК3.2 ЛР10, ЛР13, ЛР25, ЛР27. | - Знание методов расчета электрическихцепей. | Различные виды опроса,решение задач по индивидуальным заданиям, контрольная работа |
| З.3 методы преобразования электрической энергии ОК.01, ОК.02 ПК1.1, ПК 2.7, ПК3.2 ЛР10, ЛР13, ЛР25, ЛР27. | Знаниеспособовпреобразованияи передачиэлектрическойэнергии. | Различные виды устного опроса, решение задач по индивидуальным заданиям,контрольная работа |

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1.Пассивные: лекции, беседы, опросы, самостоятельная работа, тесты, метод иллюстраций и метод демонстраций.

5.2.Активные и интерактивные: образовательные видеофильмы, интерактивные игры, творческие задания.

Рабочая программа подлежит ежегодной актуализации в составе основной профессиональной образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП-ППССЗ). Сведения об актуализации ОПОП-ППССЗ вносятся в лист актуализации ОПОП-ППССЗ.